5

Решения проекта планировки территории предусматривают:

- размещение трехэтажного многоквартирного жилого дома, необходимых элементов благоустройства придомовой территории, транспортное и инженерное обеспечение территории;

- установление красных линий, линий регулирования застройки;

- установление границ для строительства трехэтажного многоквартирного жилого дома и необходимых элементов благоустройства придомовой территории;

- установление границ для размещения проезда к трехэтажному многоквартирному жилому дому;

- установление границ для размещения трансформаторной подстанции;

- определение характеристик планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории.

- определение характеристик развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории;

Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

Проектируемая территория расположена южнее центральной части станицы Павловской, восточнее дома №46 по ул. Заводской.

Площадь проектируемой территории: 0,3148 га.

На проектируемой территории предусматривается строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома со следующими укрупненными показателями, которые уточняются при разработке проектной документации:

- размер: 21,00х12,00 м;

- площадь застройки: 252,00 кв. м;

- общая площадь: 675,00 кв. м;

6

- общая площадь квартир: 580 кв. м;

- этажность: 3 эт.

Расчетная численность населения в трехэтажном многоквартирном жилом доме: 30 чел.

Благоустройство территории состоит из следующих элементов: площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей, а также подъезды и проезды, стоянки и парковки для автомобилей, озеленение.

Площадь площадок:

| Площадка | Площадь площадки, кв. м. |
| --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 23 |
| Для отдыха взрослого населения | 15 |
| Для занятий физкультурой | 100 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 17 |
| Для стоянки автомобилей | 80 |

Количество мусорных контейнеров: 2 шт.

Количество м/мест на площадке для стоянки автомобилей: 6 м/мест.

Количество м/мест на парковке (временной гостевой стоянке): 3 м/места.

Требования к размещению площадок

Минимально допустимое расстояние от окон жилых зданий до площадок:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12

7

м;

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;

- для занятий физкультурой и спортом в зависимости от шумовых характеристик — 10 м;

- для хозяйственных целей - не менее 20 м;

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилой дом 50 м.

Спортивные площадки на дворовой территории многоквартирного жилого дома должны иметь вертикальную планировку и твердое (специальное спортивное, нетравмоопасное) покрытие.

Площадь озеленения проектируемой территории, за исключением территории земельных участков для ЛПХ и пятиэтажного многоквартирного жилого дома, составляет 32 %.

Подъезды к трехэтажному многоквартирному жилому дому и на площадку для стоянки автомобилей предусмотрены с существующих внутриквартальных проездов с асфальтовым покрытием.

Остановка общественного транспорта расположена в радиусе 200 метров от трехэтажного многоквартирного жилого дома.

Для развития проектируемой территории предусмотрено обеспечение данной территории сетями электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Проектом установлены красные линии и линии регулирования застройки.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,

8

железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при
размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от
границ земельного участка.

Красные линии и линии регулирования застройки установлены в соответствии РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Координаты переломных точек красных линий приведены на соответствующем чертеже в системе МСК-23.

Проектом определены и установлены границы планируемых земельных участков для строительства:

- трехэтажного многоквартирного жилого дома (участок №1). Площадь участка — 1290 кв. м.;

- проезда к трехэтажному многоквартирному жилому дому (участок №2) площадь участка — 243 кв. м.;

- трансформаторной подстанции (участок №3) площадь участка — 9 кв. м..

Границы земельных участков определены исходя из сложившейся градостроительной ситуации, существующей застройки, проектируемых красных линий, с учетом минимальной необходимой площади для строительства на них объектах.

В связи с отсутствием в правилах землепользования и застройки Павловского сельского поселения Павловского района установленных для многоквартирных жилых домов, линейных объектов капитального строительства и сооружений инженерной инфраструктуры предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектом устанавливаются следующие предельные параметры:

9

Предельные параметры территории многоквартирных жилых домов:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 5,0 м;

- от границ земельного участка до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 3,0 м;

- предельное количество этажей — 3 эт.;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 40%;

- коэффициент застройки: 0,4;

- коэффициент плотности застройки: 0,8.

Предельные параметры территории линейных объектов капитального строительства:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 0 м;

- от границ земельного участка до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 0 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 100%;

- коэффициент застройки: 1.

10

Предельные параметры территории сооружений инженерной инфраструктуры:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- от красной линии до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 0,5 м;

- от границ земельного участка до объектов капитального строительства основного и вспомогательного назначения: 0,5 м;

- предельное количество этажей — 1 эт;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 40%;

- коэффициент застройки: 0,4.

Проектом планировки не предусматривается развитие систем социального обслуживания, в связи с наличием существующих объектов в нормируемых пределах, в том числе:

- детский сад №2 на 110 мест (на расстоянии не более 500 м);

- средняя общеобразовательная школа № 1 на 360/635 учащихся (в радиусе 700 метров);

- объекты торговли и банковских услуг (в радиусе 150 метров);

- центральная районная больница с поликлиникой, аптека (не более 30 минут пешеходно-транспортной доступности).

Транспортное обслуживание территории обеспечивается устройством:

- подъезда к дому, в том числе для пожарной техники, по проезду с асфальтовым покрытием, шириной 3,5 м, примыкающего к существующим внутриквартальным проездам с асфальтовым покрытием;

- проезда с асфальтовым покрытием, шириной 6 м, на территорию с

11

площадкой для стоянки машин и парковку, примыкающего к существующему внутриквартальному проезду с асфальтовым покрытием;

-  площадки для стоянки автомобилей на 6 м/мест;

-  парковки (временной гостевой стоянки) на 3 м/места.

Для движения пешеходов предусматриваются тротуары шириной 1,5 м.

В радиусе 200 метров от трехэтажного многоквартирного жилого дома расположена существующая остановка общественного транспорта.

Для инженерно-технического обеспечения территории территории проектом предусмотрены следующие мероприятия.

Для электроснабжения трехэтажного многоквартирного жилого дома на проектируемой территории предусмотрена трансформаторная подстанция от которой к жилому дому прокладывается кабельная линия электроснабжения. Подстанция подключается к ВЛ 10 кВ П-7 от ПС 110/35/10 кВ "Павловская".

Электроснабжение установок наружного освещения осуществляется через пункт питания (ПП) от трансформаторной подстанций. Управление сетями наружного освещения автоматическое (от срабатывания фотореле и реле времени) осуществляется с исполнительного пункта (ИП). Линии наружного освещения выполняются подземным кабелем. Опоры — железобетонные.

Газоснабжение жилого дома осуществляется от газопровода низкого давления с точкой подключения по ул. Мира, 74.

Водоснабжение жилого дома предусматривается от дворового водопровода дома №46 по ул. Заводской. Водопроводная сеть объединенная, хозяйственно-питьевая и пожарная, с установкой отключающей арматуры и пожарных гидрантов. Диаметр трубопровода определяются расчетом на стадии проектной документации с учетом пожарного расхода воды.

Канализование бытовых стоков выполняется через хозяйственно-бытовую канализацию в КНС №6 по ул. Советская, 50. Диаметр трубопровода определяются расчетом на стадии проектной. Бытовая канализация оборудуется смотровыми

12

колодцами.

Показатели потребления энергетических ресурсов, трассы сетей  определяются на стадии разработки проектной документации в соответствии с нормами и правилами, с учетом требований задания на проектирования.

Начальник ПТО                                           __________    Л.А.Гострая

Архитектор                                              __________    Е.А.Токарев