Ведомость строительных и монтажных работ

| # НАИМЕНОВАНИЕ | # Ед. изм. |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Развозка грузов и материалов |  |  |  |  |
| Железобетонные стойки опор СВ-105 | шт. |  | 2 |  |
| Железобетонные стойки опор СВ-9,5 | шт. | - |  |  |
| Сборка и установка железобетонных опор с одновременным устройством котлованов |  |  |  |  |
| Всего | шт. | - |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Одностоечных (с обетонированием) |  |  | - |  |
| Двухстоечных (с обетонированием) |  |  | 2 |  |
| Спецификация оборудования и материалов |  |  |  |  |
| Монтаж проводов ВЛИ 10 кВ |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| СИП 3А 1х50мм2 | м |  | 99 |  |
| Монтаж проводов ВЛИ 0,4кВ |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| СИП – 4х16мм2 | м |  |  | нет |
| Устройство заземлений |  |  |  |  |
| Забивка вертикальных электродов |  |  |  | 2 |
| Забивка горизонтальных электродов |  |  |  | нет |

| Ведомость опор и фундаментов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Опоры ВЛИ-10кВ |  |  |  |
| П 10 | Промежуточная опора | - |  |
| КА 10-1 | Концевая анкерная опора | 1 |  |
| КР 10-1 | Концевой разъединитель | 1 |  |
| ЛР 10-1 | Подстанционный разъединитель | - |  |
| АО 10 | Угловая ответвительная опора | - |  |

|  |  |  |  | № 71-16-Э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона «Урожай» по адресу: Краснодарский край Павловский район ст. Павловская ул. Горького, 304 |  |  |  |
| Изм1Кол.у | Лист1№док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электроснабжение. Трансформаторная подстанция. | Стад | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | # П | 2 | 19 |
| Разраб. | Поддубская |  | 09.16 |  |  |  |  |
| Директ | Сотникова |  | 09.16 | Ведомость строительных и монтажных работ | ООО «Павловская проектно-сметная группа» |  |  |
| Нконт | Сотникова |  | 09.16 |  |  |  |  |