СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №№ пп |  | ###### НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | ГОСТ |  | Примечан. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стойка ж/б на базе стойки СВ-105 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Фундаментные блоки типа ФБС |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 |  | Провод СИП- 3А 1х 50 мм2 |  |  |  |  | 99 |  | м |  |
| 4 |  | Траверсы ТМ-6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Изоляторы ПС 70Е |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 |  | Изоляторы ШФ-20Г |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 |  | Оголовок ОГ-5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Накладка ОН-5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Болт Б-5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 10 |  | Зажим ПА-2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 |  | Наконечник А-2А |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 12 |  | Скоба СК-7-1А |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 13 |  | Серьга СР-7-16 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 |  | Хомут Х-7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 15 |  | Лента IF -207 |  |  |  |  | 10,2 |  | м |  |
| 16 |  | Скрепа |  |  |  |  | 5 |  | шт |  |
| 17 |  | Ушко однолапчатое У 1-7-16 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 18 |  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 |  | Зажим натяжной НБ-2-6А |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 |  | Разрядник РВО-10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 21 |  | Предохранитель ПКТ 101-10-20 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 22 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН(п)-0,38 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | Колпачок К-6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 24 |  | Болт М12-40 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 25 |  | Гайка М12-4 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 26 |  | Шайба 12 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 27 |  | Рубильник-переключатель РС-2, 250А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  | Выключатель автоматический ВА-88-35, 380В, Iрц=160А |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 |  | Выключатель автоматический ВА-47-29, 380В, Iрц=32А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  | Выключатель автоматический ВА-47-29, 220В, Iрц=16А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  | Счетчик активной энергии трехфазный ЦЭ 6803В М7 Р31, 1-7,5А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 32 |  | Трансформаторы тока ТТ-300/5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 33 |  | Разъединитель РЛНД -1-10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 |  | Привод к РЛНД-1-10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № 71-16-Э |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона «Урожай» по адресу: Краснодарский край Павловский район ст. Павловская ул. Горького, 304 |  |  |  |  |  |
| Изм1Кол.у | Лист1№док |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроснабжение. Трансформаторная подстанция. | Стад |  | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  |  | # П |  | 17 |  | 19 |
| Разраб. | Поддубская |  |  | 09.16 |  |  |  |  |  |  |
| Директ | Сотникова |  |  | 09.16 | Спецификация оборудования и материалов | ООО «Павловская проектно-сметная группа» |  |  |  |  |
| Нконт | Сотникова |  |  | 09.16 |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп |  | ###### НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | ГОСТ |  | Примечан. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Трансформатор силовой ТМГ-160/10/0,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 |  | КТПН 10/0,4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 |  | Гравий фракция 20-60мм |  |  |  |  | 5,6 |  | м3 |  |
| 38 |  | Уголок 40х40х4мм |  |  |  |  | 11,2 |  | м |  |
| 39 |  | Уголок 50х50х5мм |  |  |  |  | 4,22 |  | м |  |
| 40 |  | Прокатная сталь d=16 |  |  |  |  | 21/33,2 |  | м/кг |  |
| 41 |  | Прокатная сталь d=18 |  |  |  |  | 42,3/84,6 |  | м/кг |  |
| 42 |  | Прокатная сталь d=20 |  |  |  |  | 1,0 |  | м |  |
| 43 |  | Труба d=25мм |  |  |  |  | 10,0 |  | м |  |
|  |  |  |  |  | № 71-16-Э |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона «Урожай» по адресу: Краснодарский край Павловский район ст. Павловская ул. Горького, 304 |  |  |  |  |  |
| Изм1Кол.у | Лист1№док |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроснабжение. Трансформаторная подстанция. | Стад |  | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  |  | # П |  | 18 |  | 19 |
| Разраб. | Поддубская |  |  | 09.16 |  |  |  |  |  |  |
| Директ | Сотникова |  |  | 09.16 | Спецификация оборудования и материалов | ООО «Павловская проектно-сметная группа» |  |  |  |  |
| Нконт | Сотникова |  |  | 09.16 |  |  |  |  |  |  |