Перечень примененных серий

| №№ пп | ###### НАИМЕНОВАНИЕ | № серии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Одноцепные железобетонные опоры со стойками |  |
|  | СВ 110, СВ 112, СВ 105 с защищенными проводами | Л 56-97 |
| 2. | Железобетонные опоры для ВЛИ 10 кВ и ВЛИ 0,4 кВ | 20.0027 |
| 3. | Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛИ 0,4кВ на |  |
|  | существующих железобетонных опорах ВЛ 0,4 кВ с |  |
|  | неизолированными проводами | 21.0003 |
| 4. | Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках |  |
|  | типа СВ105 и СВ110. | 21.0112 |
| 5. | Переходные железобетонные опоры для совместной подвески СИП |  |
|  | ВЛИ 0,4 кВ и СИП для освещения, со стойками СВ-110 | 21.0096 |
| 6. | Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ ( взамен серий 3.407-101,3.407-130) | 3.407.1-143 |
| 7. | Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими |  |
|  | изолированными проводами | ЛЭП 98.08 |
| 9. | Двухцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими |  |
|  | изолированными проводами | ЛЭП 98.10 |
| 10. | Четырёхцепные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими |  |
|  | изолированными проводами | 21-0045 |
| 11. | Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ/ ВЛ-10 кВ | 3.407.1-136 |
| 12. | Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных железобетнных |  |
|  | опор ВЛ-0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами по |  |
|  | ПУЭ-7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ | 24.0067 |
| 13. | Установка пунктов секционирования и пунктов АВР напряжением 10 | ОТП. С02. |
|  | 6кВ на базе ячеек К-1-12 (Московский завод электрощит) | 62.01-93 |
| 14. | Разъединительный пункт 10 (6) кВ на железобетонных опорах | 407-09-35.92 |
| 15. | Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10(6)/0,4 | ОТП.С. |
|  | кВ мощностью от 25 до 160 кВА шкафного типа | 03.61.05-93 |
| 16. | Установка комплектной трансформаторной подстанции напряжением |  |
|  | 10(6)/0,4 кВ | 407-3-272 |
| 17. | Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи |  |
|  | 0,38 кВ, 6-10 кВ, 20 и 35 кВ | 3.407-150 |

|  |  |  |  | № 71-16-Э |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона «Урожай» по адресу: Краснодарский край Павловский район ст. Павловская ул. Горького, 304 |  |  |  |
| Изм1Кол | Лист1№док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электроснабжение. Трансформаторная подстанция. | Стад | Лист | Листов |
| Разраб. | Поддубская |  | 09.16 |  | # П | 19 | 19 |
| Провер. | Сотникова |  | 09.16 |  |  |  |  |
| Нконт | Сотникова |  | 09.16 | Ведомость применённых серий | ООО «Павловская проектно-сметная группа» |  |  |