| №№ пп |  | ###### НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | ГОСТ |  | ##### Цена ед., руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП - 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП -1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  | Щит ЩРН-24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Щит ЩРН-П-24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Выключатель автоматический ВА88 -35, 380В, 160А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Выключатель автоматический ВА 47-100, 380В, 25А |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | Выключатель автоматический ВА 47-100, 380В, 40А |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 |  | Выключатель автоматический ВА 47-100, 380В, 32А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Выключатель автоматический ВА 47-100, 380В, 63А |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 |  | Выключатель автоматический ВА 47-100, 220В, 40А |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 11а |  | Выключатель автоматический ВА 47-100, 220В, 32А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Выключатель автоматический ВА 47-29, 220В, 25А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Выключатель автоматический ВА 47-29, 220В, 16А |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 |  | Пускатель магнитный ПМЛ-40, 220В, 40А |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 15 |  | Кноака управления модульные КМУ11 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 16 |  | Розетка штепсельная однофазная, 16А,IР54 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 |  | Динрейка L=500 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 18 |  | Кабель ВБбШв –5х50мм2 |  |  |  |  | 135 |  | м |  |
| 19 |  | Кабель ВБбШв –4х10мм2 |  |  |  |  | 588 |  | м |  |
| 20 |  | Кабель КВБбШв –4х1,5мм2 |  |  |  |  | 2770 |  | м |  |
| 21 |  | Кабель ВБбШв –3х10мм2 |  |  |  |  | 200 |  | м |  |
| 22 |  | Кабель ВВГ нг - 4х10мм2 |  |  |  |  | 3 |  | м |  |
| 23 |  | Кабель ВВГ нг - 3х6мм2 |  |  |  |  | 342 |  | м |  |
| 24 |  | Кабель ВВГ нг - 3х4мм2 |  |  |  |  | 100 |  | м |  |
| 25 |  | Кабель ВВГ нг –3х2,5мм2 |  |  |  |  | 110 |  | м |  |
| 26 |  | Провод ПВС 3х2,5мм2 |  |  |  |  | 18 |  | м |  |
| 27 |  | Кабель связи U/UТР 4х2х0,5 |  |  |  |  | 190 |  | м |  |
| 28 |  | Труба гофрированная Д= 40 мм |  |  |  |  | 3 |  | м |  |
| 29 |  | Труба гофрированная Д= 32 мм |  |  |  |  | 85 |  | м |  |
| 30 |  | Труба стальная водогазопроводная Д= 25 мм |  |  |  |  | 320 |  | м |  |
| 31 |  | Труба стальная водогазопроводная Д= 20 мм |  |  |  |  | 92 |  | м |  |
| 32 |  | Труба а/ц Д=100 |  |  |  |  | 30 |  | м |  |
| 33 |  | Металлорукав РЗ-ЦХ |  |  |  |  | 8 |  | м |  |
| 34 |  | Коробка ответвительная для открытой проводки |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 35 |  | Прожектор мачтовый ЖО-42-1000, |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 36 |  | Лампа ДНаТ-1000 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 71 – 16 - НЭС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона «Урожай» по адресу: Краснодарский край Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 304 пиломатериалов Расположенного по адресу: ст.Павловская, Краснодарского края ул.Молодежная,6 |  |  |  |  |  |
| Изм1Кол.у | Лист1№док |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электроснабжение | Стад |  | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  |  | # РД |  | 1 |  | 2 |
| Разраб. | Зубрицкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. | Сотникова |  |  |  | Спецификация оборудования и материалов | ООО «Павловская проектно-сметная группа» |  |  |  |  |
| Нконт | Сотникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп |  | ###### НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |  |  | ГОСТ |  | Примечан. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| 37 |  | Прожектор «Лидер» на боковом фасаде здания |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 38 |  | Светильник светодиодный на фасаде |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | Светильник в комплекте с опорой (пешеходная зона) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 40 |  | Кронштейн прожекторный |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 41 |  | Муфта кабельная разветвительная |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 42 |  | Коробка клеммная У 615А |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 43 |  | Коробка клеммная У 614А |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 44 |  | Табло в комплекте с пультом управления |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 |  | Сталь угловая 50х50х5 |  |  |  |  | 10 |  | м |  |
| 46 |  | Сталь полосовая 40х4мм |  |  |  |  | 45 |  | м |  |
| 47 |  | Сталь круглая Д=12мм |  |  |  |  | 10 |  | м |  |
|  |  |  |  |  | 71 – 16 - НЭС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны стадиона «Урожай» по адресу: Краснодарский край Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 304 пиломатериалов Расположенного по адресу: ст.Павловская, Краснодарского края ул.Молодежная,6 |  |  |  |  |  |
| Изм1Кол.у | Лист1№док |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | #### Наружные сети электроснабжения | Стад |  | Лист |  | Листов |
|  |  |  |  |  |  | # РД |  | 2 |  | 2 |
| Разраб. | Зубрицкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. | Сотникова |  |  |  | Спецификация оборудования и материалов | ООО «Павловская проектно-сметная группа» |  |  |  |  |
| Нконт | Сотникова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |