**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**города Ростова-на-Дону «Гимназия № 19»**

**Отчет об исполнении предписания по противопожарной безопасности**

1. Выход на кровлю с лестничной клетки оборудован противопожарным люклм 2 типа в срок до 01.10.2017
2. На объекте защиты обеспечено требования нормативного документа по противопожарной безопасности СП 1.13130.2009 п 4.3.3.: коридор 1 этажа ,длиной более 60 м. разделен противопожарной перегородской 2 типа в срок до 01.10.2017