# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## ГЛАВЫ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

от 23.05.2006 г.                                                                         		      № _290_

станица Павловская

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов: от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов», «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ст.34 от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов на территории сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Павловского сельского поселения Д.Н.Пуховского.

Глава Павловского сельского поселения                                    	    В.Б.Слюсарь

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению главы

Павловского сельского поселения

Павловского района

от 23 мая 2006 года № 290

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

| № п/п | Наименование инвентаря | Количество |
| --- | --- | --- |
| Для каждого жилого строения |
| 1. | Ящик с песком (объёмом 0,5 куб.м.) | 1 |
| 2. | Бочка с водой (объёмом 0,2 куб.м.) | 1 |
| 3. | Ведро (объемом не менее 10 литров каждый) | 2 |
| Для 10 индивидуальных жилых домов пожарный щит укомплектованный следующим имуществом |
| 1. | Лом | 1 |
| 2. | Багор | 1 |
| 3. | Ведро | 2 |
| 4. | Огнетушители (объемом не менее 10 литров) | 2 |
| 5. | Лопата штыковая | 1 |
| 6.. | Лопата совковая | 1 |
| 7. | Асбестовое полотно или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 |
| 8. | Емкость для воды (объемом не менее 0,2 куб.м.) | 1 |

Ведущий специалист по общим вопросам

администрации Павловского

сельского поселения                                                                               Г.А.Щербак