Приложение № 2

к муниципальному контракту

управления общежитиями,

находящимися в муниципальной собственности

администрации Павловского сельского

поселения Павловского района

АКТ

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ст. Павловская, ул. Советская, д.133

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки ___сведения отсутствуют ____________________

4. Год постройки ___________сведения отсутствуют____________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __22%

6. Степень фактического износа _________сведения отсутствуют _______

7. Год последнего капитального ремонта _________2008________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____________________________________________

9. Количество этажей _______два____________________________________

10. Наличие подвала  _______нет________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ______нет_________________________________

12. Наличие мансарды _____________нет__________________________________

13. Наличие мезонина ______________нет_________________________________

14. Количество квартир ____________24_________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _____нет__________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_________________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) ____________________________________________

18. Строительный объем ____________1860__________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками _____583,2_______кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____334,8___кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _____нет_____кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

______134,6____кв.м

20. Количество лестниц _________одна_________шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __________24,0______ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________89,8______кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ____279______кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  ______1680_________кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  | Ленточный | Дефектов не установлено |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  | Красный кирпич | Дефектов не установлено |
| 3. | Перегородки |  | Красный кирпич | Трещины в местах сопряжения с конструкциями. Замачивание, гниль в местах расположения т/проводов. |
| 4. | Перекрытия |  | Ж/бетонные | Дефектов не установлено |
|  |  | чердачные |  |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  | Хол.чердак | Отсутствие утеплителя. Ходовые доски отсутствуют. |
| 6. | Полы |  | Деревянные, мет.плитка, линолеум. | Потертость |
| 7. | Проемы |  |  |  |
|  |  | окна | Спаренные | Необходима смена- 7 шт |
|  |  | двери | Металлические | Необходима смена- 2шт |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |  |
|  |  | Внутренняя (подъезд) |  | Отклонение, разрушение штукатурки стен. Отклонение, разрушение окраски |
|  |  | Наружная (фасад) | Стены-окрашены, цоколь-штукатурен. | Необходим 100% ремонт Шелушение окраски, загрязнение. Отслоение и обрушение штукатурки цоколя. |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
|  |  | ванны напольные |  |  |
|  |  | электроплиты |  |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  |  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  |  | сигнализация |  |  |
|  |  | мусоропровод |  |  |
|  |  | лифт |  |  |
|  |  | вентиляция | Естественная | Дефектов не установлено |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | электроснабжение |  | Дефектов не установлено |
|  |  | холодное водоснабжение | Трубопроводы, черн. сталь. | Поверхностная коррозия. ПОД нет |
|  |  | горячее водоснабжение | Трубопроводы, черн. сталь. | Поверхностная коррозия |
|  |  | водоотведение | Чугун | Дефектов не установлено |
|  |  | газоснабжение | Цокольные | Дефектов не установлено |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  | Неисправность запорной арматуры, капельные течи, непрогревы отдельных отопительных приборов. |
|  |  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  | Бетонные | Повреждение покрытия входных площадок, просадка |

________________________________________________________________________________

Учредитель Управления                                   Управляющая компания

Администрация Павловского сельского поселения

Павловского района

Адрес: 352040 ст.Павловская. ул.Горького,305

тел. 5-22-95

ИНН 2346014000

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому

Краю, г. Краснодар

р/сч 40101810300000010013 л/сч 04183005940.

Глава Павловского сельского поселения

Павловского района

_____________________М.В. Шмелёв