ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

Павловского сельского поселения

Павловского района

от ________________  № _____

УТВЕРЖДАЮ

Глава Павловского сельского

поселения Павловского района

______________ М.В.Шмелёв

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

на право заключения договора

управления МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ,

НАХОДЯЩИмися В СОБСТВЕННОСТИ

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

2014 г.

Приложения к конкурсной документации:

Приложение №1 Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  являющемся объектом конкурса.

Приложение №2 Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  являющемся объектом конкурса.

Приложение №3 Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющимися объектом конкурса.

Приложение №4 Форма заявки на участие в конкурсе по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Приложение №5 Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе.

Приложение №6 Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Приложение №7 Порядок проведения осмотров объектов конкурса.

Приложение №8 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Приложение №9 Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Приложение №10 Протокол конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Приложение №11 Проект договора управления многоквартирным домом.

- Общие положения

1.1.Конкурс - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

1.2. Организатор конкурса: Администрация Павловского сельского поселения Павловского района.

1.3. Предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирными домом в отношении объекта конкурса.

1.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

1.5. Объект конкурса - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс.

1.6. Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.7. Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

1.8. Место, сроки и условия проведения конкурса - указаны в информационной карте конкурса.

1.9. Цена договора - указана в информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора  по итогам конкурса.

1.10 Источник финансирования - платежи собственников за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленные из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения.

- 1.11. Форма, сроки и порядок оплаты услуг по управлению многоквартирным домом указаны в информационной карте конкурса.

- Преимущества на участие в конкурсе не предоставляются.

1.12. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные работы  за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. Цена договора, предложенная участниками конкурса, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением договора.

- 1.13. Законодательное регулирование. Настоящая конкурсная документация подготовлена в  соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

- 2. Требования к участникам открытого конкурса

2.1.Участники конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многокартирным домом;

2)непроведение в отношении претендента процедуры банкротства либо в отношении претендента – юридического лица  процедуры ликвидации;

3)неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4)отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу

5)отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6)внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

- 2.2.Конкурсная комиссия вправе отстранить участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

- 1)в случае непредоставления документов, установленных ч.9 настоящей конкурсной документации, либо установления недостоверности сведений, содержащихся в указанных документах;

- 2)в случае несоответствия претендента требованиям, установленным в п.2.1 настоящей конкурсной документации

- 3)несоответствие заяки на участие в конкурсе требованиям, установленным ч.9 и форме, установленной приложением №6 настоящей конкурсной докуметации.

2.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным п.п.2.1 настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным п.2.2 настоящей конкурсной документации, не допускается.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.Конкурсная комиссия

3.1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до опубликования извещения о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии. Организатор конкурса может создать одну или несколько постоянно действующих комиссий, при этом срок полномочий комиссии не может превышать 2 года.

3.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек, в том числе должностные лица органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса. За 20 дней до опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса направляет в представительный орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования запрос о делегировании депутатов в состав конкурсной комиссии. Указанный орган местного самоуправления вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной комиссии.

В случае если в течение 15 дней после получения такого запроса представительный орган местного самоуправления делегировал депутатов в состав конкурсной комиссии, организатор конкурса включает указанных лиц в состав конкурсной комиссии.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящими Правилами.

3.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.

3.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.

3.6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

3.7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

3.8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.

3.9. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

3.10. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории субъекта Российской Федерации, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

3.11. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.

- 4. Разъяснение положений конкурсной документации

- 4.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

- 4.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору конкурса или конкурсной комиссии запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса или конкурсная комиссия обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации,  не позднее, чем за два рабочих дня до даты  окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

- 4.3. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

- 5.Информационное обеспечение проведения конкурса

5.1. Информация о проведении конкурса размещается организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт).

5.2. Размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте в соответствии с настоящей конкурсной документацией осуществляется без взимания платы с организатора конкурса и специализированной организации.

5.3. Информация о проведении конкурса, размещенная на официальном сайте, должна быть доступна для ознакомления всеми заинтересованными лицами без взимания платы.

5.4. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация также вправе опубликовать информацию о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации. При этом такое опубликование и размещение не может заменить размещение, предусмотренное пунктом 5.1. настоящей конкурсной документации.

6.Извещение о проведении конкурса

6.1. Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на официальном сайте не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.2. В извещении о проведении конкурса указывается следующее:

1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса и специализированной организации;

3) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее - обязательные работы и услуги);

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг;

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе, установленный в соответствии с частью 9 и формой, установленной приложением № 6 настоящей конкурсной документации;

9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе;

10) место, дата и время проведения конкурса;

11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

6.3. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе организатор конкурса обязан уведомить о дате проведения конкурса всех собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте.

- 7.Внесение изменений в конкурсную документацию

7.1.Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

- 7.2 В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения в течение двух дней размещаются организатором конкурса на сайте www.torgi.gov.ru.

- 7.3 Чтобы предоставить участникам конкурса разумное время для внесения изменений в заявки на участие в конкурсе на основании изменений, внесенных в конкурсную документацию, организатор конкурса вправе при необходимости, по своему усмотрению продлить срок подачи заявок, но на срок не более 30 дней. Изменения в извещение о проведении открытого конкурса в течение двух дней размещается на официальном сайте.

- 7.4. Участники конкурса, использующие конкурсную документацию с сайта www.torgi.gov.ru, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.torgi.gov.ru.

- Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными надлежащим образом.

- 8.Отказ от проведения конкурса

- 8.1 В случае если до дня проведения конкурса собственники  помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе управления этим домом, конкурс не проводиться. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

8.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения обязаны разместить извещение об отказе от проведения конкурса на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса или по его поручению специализированная организация обязаны направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса).

- 8.3 Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

- Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

9.1. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 4 к настоящей конкурсной документации, далее – заявка) должна содержать:

1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, электронный адрес;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для индивидуального предпринимателя;

в) в случае, если заявка подписывается не руководителем участника конкурса, к ней должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе;

г) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

б) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

в) документы, подтверждающие соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом.

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государтсвенного или муниципального жилищного фонда платы за содержаниеи ремон жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

- 9.2. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику конкурса.

10. Порядок подачи зявок на участие в конкурсе

- 10.1.Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящей конкурсной документации. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

- 10.2.Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнить обязательные работы и услуги за плату на содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

- 10.3.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

- 10.4. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

- 10.5.Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник конкурса при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

- 10.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 10.1. конкурсной документации, регистрируется уполномоченными лицами организатора конкурса.

- Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.

- Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

- По требованию претендента выдается расписка о получении такой заявки по форме согласно приложению № 6.

- 10.7.Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с частью 9 конкурсной документации, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 10.1. конкурсной документации и в Информационной карте конкурса.

- 10.8.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

- 10.9.В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа в одном конверте. В соответствующем конверте содержатся: один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами, специфичными для каждого лота.

- Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 10.8. конкурсной документации. Каждый внутренний конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование конкурса и номер соответствующего лота, а именно: «Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Номер лота …..».

- 10.10. Претендентам, подавшим заявки, организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

- 10.11. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, организатор конкурса не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта организатором конкурса по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

10.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном  частью 15 настоящей конкурсной документации.

10.13. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

- 11.Изменения заявок на участие в конкурсе

- 11.1.Претендент вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- 11.2.Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

- 11.3.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

- Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Регистрационный номер заявки …».

- На изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан регистрационный номер заявки.

- До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 10.1 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

- В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

- 11.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 10.6. Конкурсной документации.

- 11.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

- 11.6. Претендентам, подавшим изменения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

- 11.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

- После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

- О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

- 11.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, организатор конкурса не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с изменениями заявки  на участие в конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта организатором конкурса по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

- 12.Отзыв заявок на участие в конкурсе

- 12.1. Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

- 12.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

- Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

- Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

- В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

- В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

- 12.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 10.6. Конкурсной документации.

- 12.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе специализированная организация сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.

- Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.

- 12.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке и конверт с заявками вскрывается. Организатор конкурса не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

- 12.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

- 12.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

- 12.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня поступления к организатору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- 13. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

- 13.1.Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, организатором конкурса конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются организатором конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

- 13.2.Организатор конкурса обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола вскрытия на банковский  счет, указанный в соответствующей заявке на участие в конкурсе.

- 14. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- 14.1.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах.

- 14.2.Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на указанный в информационной карте счет.

- 14.3.Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

- 14.4.Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате  должно быть подано претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

- 14.5.В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 16.4 настоящего Раздела.

- 14.6.Организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

- в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти дней со дня поступления  уведомления организатору конкурса об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений части 12 конкурсной документации;

- в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе претенденту, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;

- в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;

- претенденту, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

- Единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заказчику подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

- 14.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора.

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

15.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

15.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

15.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

15.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

15.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, составленный по форме согласно приложению №8(далее - протокол вскрытия конвертов).

15.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией в день его подписания.

15.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

15.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

15.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящей конкурсной документации.

15.10. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

15.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2. настоящей конкурсной документации.

Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 9, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru  организатором конкурса.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

15.12. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

15.13. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

15.14. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 16. Порядок проведения конкурса

16.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса.

16.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

16.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости обязательных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных  обязательных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости обязательных работ и услуг.

16.4. Указанный пункт 16.3 настоящей конкурсной документации  участник конкурса называет перечень  дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости  дополнительных  работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

16.5. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса  дополнительных  работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса.

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг и определить перечень дополнительных  работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса.

16.6. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, предусмотренные пунктом 16.5 настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости  дополнительных работ и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется в порядке, установленном пунктом 16.4.-16.5. настоящей конкурсной документации.

16.7. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.

16.8. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 16.2 настоящей конкурсной документации размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил предложения по стоимости обязательных  работ и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

16.9. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно приложению № 10, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

16.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных  работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

16.11. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте www.togri.gov.ru  организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

16.12. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, которому средства возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 17.6. конкурсной документации.

16.13. Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

16.14. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16.15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.

16.16. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о  результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.3.настоящей конкурсной документации.

- 17. Заключение договора управления многоквартирным домом по результам проведения конкурса

17.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

17.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 17.1., не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

17.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

17.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

17.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

17.7. Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения обязательств.

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться:

- страхование ответственности управляющей организации;

- безотзывная банковская гарантия;

- залог депозита.

- Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется участником конкурса самостоятельно.

17.8. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четертой цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

,

где:

- размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

- размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

- размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Минимальный размер обеспечения указан в Информационной карте.

- Права и обязанности победителя и организатора конкурса

- 18.1.Договор на управление многоквартирным домом заключается только на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

- 18.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 18.3.Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса обязан уведомить всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

- 18.4.После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения договора на управление многоквартирным домом, организатор конкурса вправе отказать в заключении договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- 1)проведения ликвидации участников конкурса – юридических лиц или проведения в отношении участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- 2)приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- 3)предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 6 Конкурсной документации;

- 4)нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- 18.5.Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор управления, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с п.17.3 настоящей конкурсной документации. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

- 19.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников конкурса

- 19.1. Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

- 12.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с проведением конкурса, организатор конкурса и конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

### 20. Информационная карта

Следующая информация и данные для конкретного конкурса по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом конкретизируют положения конкурсной документации. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в конкурсной документации, и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

| п\п | Ссылка на пункт конкурсной документации | ### Наименование пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1.1. | Наименование Заказчика, контактная информация: Администрация Павловского сельского поселения Павловского района Адрес: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 305 Контактный тел: 8(6191) 5-12-76, 5-22-95 Официальный сайт: www. pavlovskoe-sp.ru. |
| 2. | Пункт 1.2. | Организатор конкурса: Администрация Павловского сельского поселения Павловского района Адрес: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 305 Контактный тел: 8(6191) 5-12-76, 5-22-95 Официальный сайт: www.torgi.gov.ru |
| 3. | Пункт 1.3 | Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора управления многоквартирным домом. |
| 4. | Пункт 1.5. | Объект конкурса: Общее имущество собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, 131; Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Советская, 133. |
| 5. | Пункт 1.6 | Участник конкурса: Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 6. | Пункт 1.8 | Место, условия и сроки проведения конкурса: актовый зал, ул. Горького, д.305, ст. Павловская, Краснодарский край, 11 часов 00 минут по местному времени 29.07.2014 года. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения конкурсных заявок. Не позднее, чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе организатор конкурса обязан уведомить о дате проведения конкурса всех собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио-видеозапись конкурса. |
| 7. | Пункт 1.9 | Требования к предложениям о цене договора и начальная цена договора (в руб.): лот № 1; 130278,65. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества, рассчитан в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, др. параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг на 1кв.м. |
| 8. |  | Валюта: Российский рубль |
| 9. |  | Язык заявки: русский |
| 10. | Пункт 1.10 | Источник финансирования: оплата собственников помещений, согласно договору, заключенному на условиях конкурса с даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. |
| 11. | Пункт 1.11 | Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: плата собственником за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносятся ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. |
| 12. | Пункт 2.1. | Требования к участникам размещения заказа: - соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; - непроведение в отношении участника конкурса процедуры банкротства либо процедуры ликвидации; - неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу; - отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 13. | Пункт 9.1. | - Форма заявки на участие в конкурсе: участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в установленные сроки и время приема. Приложение № 4 |
| 14. | Пункт 9.1. | - Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе: 1) сведения и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) в случае, если заявка подписывается не руководителем участника размещения заказа, к ней должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; 2) документы или копии документов заверенные в установленном порядке, подтверждающих соответствие конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки; б) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; в) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством к исполнителю работ и услуг по управлению многоквартирным домом; 3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть предоставлены: - формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации; - акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации, - а также сведения об опыте работы. |
| 15. |  | Срок подачи заявок на участие в конкурсе: конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочие дни с 08-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00 по московскому времени, начиная с 27.06.2014 г. Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе заканчивается 29.07.2014 г. в 10-00 часов по московскому времени. |
| 16. |  | Место подачи заявок на участие в конкурсе по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 305, актовый зал. |
| 17. | Пункт 14.1. | Обеспечение заявки на участие в конкурсе: размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот. лот № 1; 577,09. |
| 18. | Пункт 14.2. | Каждый участник конкурса, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на счет администрации Павловского сельского поселения Павловского района по реквизитам: Администрация Павловского сельского поселения Павловского района ИНН 2346014000 КПП 234601001 УФК по Краснодарскому краю (Администрация Павловского сельского поселения Павловского района временное распоряжение л/с 03183005940) Банк - ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 040349001 р/с 40204810900000000294 Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по лоту № 1. НДС не предусмотрен (или «без НДС). |
| 19. | . | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Место вскрытия: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 305 Дата вскрытия – 29.07.2014 г. Время вскрытия - 10-00 часов. Дата, время и место рассмотрения конкурсных заявок: Место рассмотрения: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 305, актовый зал. Дата рассмотрения– 29.07.2014 г. Время рассмотрения - 10-30 часов. |
| 20. | Пункт 17. | Заключение договора: победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет заказчику подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещение, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств не должен превышать 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Муниципальный контракт заключается сроком на 3 (три) года. Муниципальный контракт заключается с администрацией Павловского сельского поселения Павловского района в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторонами. Наниматели жилых помещений по договору с ресурсоснабжающими организациями и договору найма жилых помещений муниципальных многоквартирных домов, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги управляющей организации. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом. Размер обеспечения исполнения договора: лот № 1; 19 766,55. размер обеспечения исполнения обязательств не может быть менее одной второй и более трех четвертой цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле: Ооу= Кх (Рои+Рку) где: Ооу-размер обеспечения исполнения обязательств; К- коэффициент, установленный заказчиком в пределах 0,5 Рои-размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов за предыдущий календарный год; в случае отсутствия таких сведений – исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг (указать конкретно). |
| 21. | Пункт 12 | Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведении конкурса хранятся в администрации Павловского сельского поселения Павловского района в течение 3 лет. |

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                            Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

Утверждаю

Глава Павловского сельского

поселения Павловского района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, 305

почтовый индекс и адрес, телефон,

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ст. Павловская, ул. Советская, 131

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

______________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __сведения отсутствуют  ___________________________________

4. Год постройки 1969___________________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета   42%.

6. Степень фактического износа 42%.

7. Год последнего капитального ремонта _сведения отсутствуют_______________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет_______________________________________________

9. Количество этажей 2__________________________________________________________

10. Наличие подвала  нет________________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа нет________________________________________________

2

12. Наличие мансарды нет_______________________________________________________

13. Наличие мезонина нет_______________________________________________________

14. Количество квартир 30.

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества 1.

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________нет_____________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) __нет_______________________________________________

18. Строительный объем __3164_____________________________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками ______889______________________________________________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _677,8___________________________ кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _15,4___________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

____195,8_________ кв.м.

20. Количество лестниц ___1__________________________________________________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) ___20,8____________________________________________________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _175_________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _536,3__________________________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  ___2185____________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии).

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наменование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состоя-ние элементов обще-го имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- |

1.    Фундамент                          ленточный, бетонный видимых дефектов нет

2.    Наружные и внутренние капитальные  кирпич              видимых дефектов нет

стены

3.	Перегородки	                       кирпич              видимых дефектов нет

4.	Перекрытия

чердачные	                   ж/б               видимых дефектов нет		междуэтажные			     ж/б           видимых дефектов нет

подвальные

(другое)

5.	Крыша	                             скатная, шифер      видимых дефектов

6.	Полы	                             дощатые, плитка     нет ремонт

7.	Проемы

окна	                      		еревянные окраш.    Замена           		      двери			      деревянные          замена

(другое)

8.	Отделка

внутренняя	                       штукат., побелка    требуется ремонт	    3

наружная			     побелка             требуется ремонт

цоколь			     штукатурка          требуется ремонт

9.    Механическое, электрическое,

санитарно-техничесоке и иное

оборудование

ванны напольные	                       нет

электроплиты                             нет

телефонные сети и оборудование    открытая проводка   видимых дефектов нет	сигнализация                             нет

сети проводного радиовещания	           нет

мусоропровод		                 нет

лифт                                     нет

вентиляция			           естественная

(другое)

10.   Внутридомовые инженерные коммуни-

кации и оборудование для

предоставления коммунальных

услуг

электроснабжение	                скрытая проводка    видимых дефектов

нет

водоотведение                     общесплавная        замена

холодное водоснабжение            центральное        видимых дефектов

нет

горячее водоснабжение	          центральное		видимых дефектов

нет

газоснабжение			    сетевое             видимых дефектов

нет

отопление (от внешних котельных) кварт.котельная     	замена отопление         (от домовой котельной)     нет

печи	                               нет

калориферы	                         нет

АГВ	                               нет

11.	Крыльца                           бетонные           	видимых дефектов

нет

__________Состояние удовлетворительное___________________

_______________________________________________________________________

(техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________________  ______________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

«_____» ______________________ 201__ г.

М.П.

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                                 Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

Утверждаю

Глава Павловского сельского

поселения Павловского района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

.

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, 305

почтовый индекс и адрес, телефон,

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ст. Павловская, ул. Советская, 133

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

_____________________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки __сведения отсутствуют  __________________________________

4. Год постройки _______1969___________________________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета                                   ________________________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ____29%___________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _сведения отсутствуют______________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

2

аварийным и подлежащим сносу ___нет___________________________________________

9. Количество этажей ___2______________________________________________________

10. Наличие подвала  ___нет______________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа __нет_______________________________________________

12. Наличие мансарды __нет______________________________________________________

13. Наличие мезонина ___нет_____________________________________________________

14. Количество квартир _21_______________________________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества_____________________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________нет______________________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) __нет________________________________________________

18. Строительный объем __1860_____________________________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками ______502,7____________________________________________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _340____________________________ кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _____________________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

____162,78_________ кв.м.

20. Количество лестниц ___1__________________________________________________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) ___15,8____________________________________________________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _165__________________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _310_______________________________________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома  680________________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наменование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состоя-ние элементов обще-го имущества МКД |
| --- | --- | --- | --- |

1.    Фундамент                          сборный ж/б         видимых дефектов

нет

2.    Наружные и внутренние капитальные  кирпич              видимых дефектов

стены			                                            нет

3.	Перегородки	                       кирпич              видимых дефектов		                                                        нет

4.	Перекрытия

чердачные	                        ж/б                видимых дефектов

нет

междуэтажные				ж/б                 видимых дефектов

подвальные			                                нет

(другое)

5.	Крыша	                        скатная, шифер      видимых дефектов                                         6.	Полы	                        дощатые по лагам    видимых дефектов

3

7.	Проемы			                               нет

окна	                       еревянные окраш.   видимых дефектов	нет

двери			           деревянные      видимых дефектов нет		(другое)

8.	Отделка

внутренняя	            штукат., побелка    видимых дефектов

нет

наружная			     побелка             требуется ремонт

цоколь			     штукатурка          требуется ремонт

9.    Механическое, электрическое,

санитарно-техничесоке и иное

оборудование

ванны напольные	                      нет

электроплиты                            нет

телефонные сети и оборудование

сигнализация                            нет

сети проводного радиовещания	          нет

мусоропровод		                нет

лифт                                    нет

вентиляция			           естественная

(другое)

10.   Внутридомовые инженерные коммуни-

кации и оборудование для

предоставления коммунальных

услуг

электроснабжение	                скрытая проводка    видимых дефектов

нет

водоотведение                     местная             замена

холодное водоснабжение            центральное        видимых дефектов

нет

горячее водоснабжение	          центральное		видимых дефектов

нет

газоснабжение			    сетевое             видимых дефектов

нет

отопление (от внешних котельных) кварт.котельная     	замена, изоляция 	отопление     (от домовой котельной)               нет

печи	                               нет

калориферы	                         нет

АГВ	                               нет

(другое)

11.   Крыльца

__________Состояние удовлетворительное___________________

_______________________________________________________________________

(техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________________  ______________________

(подпись)              (Ф.И.О.)

«_____» ______________________ 201__ г.

М.П.

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                                 Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

Утверждаю

Глава Павловского сельского

поселения Павловского района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

.

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, 305

почтовый индекс и адрес, телефон,

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

# Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
 объектом конкурса

| №№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м.общ.площади (рублей в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Услуги по управлению (предоставление коммунальных услуг газ, свет) | постоянно | 797,8918919 | 0,098098246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | 9987,633634 | 1,227947481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Услуги и работы необходимые для обслуживание надлежащего содержания общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осмотр технического состояния фундаментов и стен здания: |  | 343,0510511 | 0,042177025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | -наличие трещин, расслоение рядов кладки | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | -выпучивание, просадка участков стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | выветривание раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | -заполнение акта технического осмотра | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Осмотр технического состояния кровельного покрытия |  | 274,4564565 | 0,03374354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Рулонная кровля: | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проверка состояния рулонного ковра, наличия вздутия, разрывов, пробоин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проверка мест примыканий, установки антенн, внутренних водостоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Кровля из штучных материалов |  | 256,2582583 | 0,03150613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проверка наличия повреждений и смещения отдельных элементов кровли, надлежащего напуска, надежного крепления к обрешетке | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проверка мест примыканий, установки антенн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -проверка санитарного состояния кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | -заполнение акта технического осмотра | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Осмотр технического состояния деревянных конструкций крыши |  | 235,8258258 | 0,028994028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | -проверка надежности крепления узлов деревянных конструкций металлическими соединениями | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | -проверка состояния древесины и гидроизоляции конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | -заполнение акта технического осмотра | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Осмотр технического состояния заполнений оконных и дверных проемов | 2 раза в год | 295,3033033 | 0,036306593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | -проверка состояния оконных и дверных коробок, переплетов и полотнищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | -проверка плотности притворов окон и дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | -проверка крепления и исправности оконных и дверных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | -проверка наличия стекол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | -заполнение акта технического осмотра | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Осмотр технического состояния наружной и внетренней отделки стен и потолков | 2 раза в год | 687,0870871 | 0,084475151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | -проверка наличия трещин и повреждений, наличие сырых пятен и ржавых потеков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | -проверка состояния окраски фасадов, окрашенных масляными или известковыми составами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Укрепление и утепление входных дверей, дверей с лестничных площадок на чердак, замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | -укрепление петель входных дверей, восстановление разрушенной тепловой изоляции | по необходимости | 1337,447447 | 0,164434869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | -смена стекол с укреплением и установкой штапиков | по необходимости | 1045,843844 | 0,128583142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Восстановление(ремонт) дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | -ремонт дверных коробок, ремонт брусков обвязки, ремонт калевки, ремонт порогов | по необходимости | 3052,336336 | 0,37527495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | -смена дверных петель, ручек, накладных и врезных замков, окраска дверных полотен и коробок | по необходимости | 2317,219219 | 0,284894662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | по необходимости | 5498,324324 | 0,676001319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | ремонт оконных рам подоконников,форточек | по необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | смена наличников,оконных петель,ручек,задвижек | по необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Очистка чердачных помещений от посторонних предметов и мусора |  | 2882,102102 | 0,354345198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -подметание чердаков без предварительного увлажнения | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -уборка мусора с транспортиров кой в установленное место до 100м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -очистка чердаков от строительного мусора с/г нормы 1м3 на 100м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -очистка чердаков от строительного мусора сверх нормы на каждый 1м3 на 100м2 |  | 2153,981982 | 0,264825167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Замена пружин дверей |  | 870,1861862 | 0,106986597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -снятие старой пружины и установка новой пружины на прежнее место | по необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Заделка кирпичом на зиму вентиляционных продухов | 1 раз в год | 3044,276276 | 0,374283992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Очистка крыш от сосулек и наледи | по необходимости | 3106,48048 | 0,381931799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Проверка исправности и мелкий ремонт слуховых окон, выходов на кровлю | 1 раз в год | 456,7507508 | 0,056156038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Очистка крыш от мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -очистка кровли от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место до 100м | по необходимости | 997,1171171 | 0,122592347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Работы необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отопление : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Осмотр внутриквартирных уст-в системы отопления | по необходимости | 1603,537538 | 0,197149791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Осмотр устройства центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год | 473,1591592 | 0,058173399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Регулировка и наладка системы отопления (спуск воздуха) | по необходимости | 663,8798799 | 0,081621899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Притирка запорной арматуры без снятия с места | по необходимости | 482,8048048 | 0,0593593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Крепление крючьев для труб и приборов центрального отопления | по необходимости | 350,0540541 | 0,043038022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | по необходимости | 460,006006 | 0,056556261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | по необходимости | 519,033033 | 0,063813445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Консервация и расконсервация системы отопления | 2 раза в год | 506,9429429 | 0,062327007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Мелкий ремонт изоляции (восстановление) | по необходимости | 2718,036036 | 0,334173802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.10 | Слив воды и наполнение системы водой (на 100м2 — 35,18 м.п.) | по необходимости | 889,8078078 | 0,109399012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Холодное водоснабжение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения( привед. пл. 1кв.≈ 50м2) | 1 раз в год | 473,1591592 | 0,058173399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Ремонт кранов, вентилей, задвижек без снятия с места,уплотнение сгонов (0,13+0,13) | по необходимости | 482,8048048 | 0,0593593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Прочистка (продувка) водопровода (100м2 — 13,13 м.п.) | по необходимости | 495,5075075 | 0,060921057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Временная заделка свищей и трещин внутреннего трубопровода и стояков | по необходимости | 423,746988 | 0,052098331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Горячее водоснабжение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Ремонт кранов, вентилей, задвижек без снятия с места,уплотнение сгонов ( 0,16+0,13) | по необходимости | 482,8048048 | 0,0593593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Прочистка (продувка) водопровода (100м2-20,13 п.м.) | по необходимости | 632,2042042 | 0,077727477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Регулировка горячего водоснабжения | по необходимости | 663,8798799 | 0,081621899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Канализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Прочистка канализации с помощью троса | по необходимости | 700,0660661 | 0,086070875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Проверка неисправности канализационных вытяжек | по необходимости | 772,4924925 | 0,094975471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Подчеканка раструбов | по необходимости | 348,8348348 | 0,042888123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Осмотр системы электроснабжения и электротехнических устройств с устранением незначительных неисправностей | 2 раза в год | 352,2522523 | 0,043308283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Замена перегоревших электроламп | по необходимости | 336,6186186 | 0,041386178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3. | Смена или ремонт выключателей, розеток | по необходимости | 1021,90991 | 0,125640542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4. | Укрепление плафонов | по необходимости | 336,6186186 | 0,041386178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.5 | Прочистка клем и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах | по необходимости | 733,3693694 | 0,090165409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.6 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах | 3 раза в год | 1791,183183 | 0,22022022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.7 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | 1 раз в год | 2839,027027 | 0,349049256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка территории в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1,1 | Подметание свежевыпавшего снега до 2 см.возле входа в подъезд | по необходимости | 247,2912913 | 0,03040367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1,2 | Посыпка территории песком (возле подъезда) | по необходимости | 211,0870871 | 0,025952479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1,3 | Сгребание свежевыпавшего снега(площ.,возле подъезда) | по необходимости | 1180,258258 | 0,145108963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1,4 | Очистка территории от уплотненного снега (с покрытием) | по необходимости | 2859,621622 | 0,351581295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1,5 | Уборка территории с твердым и без твердого покрытия (подметание случайного мусора) | 1 раз в неделю | 1301,777778 | 0,160049397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1,6 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | ежедневно | 2073,81982 | 0,254969487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка территории в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2,1 | Уборка территории | 1 раз в неделю | 5688,552553 | 0,699389268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2,2 | Уборка газонов | по необходимости | 5067,933934 | 0,623086202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2,3 | Очистка контейнерной площадки | ежедневно | 2739,381381 | 0,336798144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,3,4 | Стрижка газонов | по необходимости | 4824,3003 | 0,593132229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз КГМ | по необходимости | 4853,195195 | 0,596684764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 92240,53 | 11,34067695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз ТБО | согласно графику | 34389,7542 | 4,228109841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз ЖБО | согласно графику | 125334,0479 | 15,40941869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖБО и ТБО включены в состав работ по содержанию и ремонту жилого дома (общежития), но оплачивается отдельной строкой в квитанции по фактическому вывозу. Расчет размера платы осуществляется по формуле P=V вывоз мусора / ni (количество граждан всего)* nкв (количество граждан в квартире)*Тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                                 Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по выбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет:

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государст

2

венного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

| (подпись) |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  |  | г. |  |

МП

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                                 Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе

- Общие положения.

  - Заявку на участие в конкурсе может подать любое физическое или юридическое лицо, готовое выполнять работы по управлению многоквартирным домом (домами), выставляемыми на конкурс.

  - Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде (в запечатанном конверте) в двух экземплярах в установленные им сроки и время приема. На конверте необходимо указать наименование юридического лица и данные его сотрудника, ответственного за участие в конкурсе, телефоны. Физическое лицо указывает свою фамилию, имя, отчество, телефоны.

По истечении установленного срока прием заявок прекращается.

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.

  - Заявка на участие в конкурсе принимается и регистрируется организатором конкурса, до начала конкурса хранится в запечатанном конверте.

- Подаваемая на конкурс заявка должна содержать следующую информацию:

  - Заявление на участие в конкурсе.

  - Сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

  - 2

  - Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

  - Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

- Подаваемая на конкурс заявка может дополнительно содержать следующую информацию:

  - Опыт работы в сфере управления многоквартирными домами:

- сведения о предшествующей деятельности;

- перечень организаций и предприятий, которым ранее были предоставлены жилищно-коммунальные услуги (с указанием телефонов);

- согласие претендента ответить на вопросы, связанные с управлением, эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда, включая порядок и условия начисления платежей за оказываемые услуги, принципы финансирования работ, составления планов, бухгалтерской и статистической отчетности.

  - Профессионально - квалификационный уровень участника конкурса (с приложением списка персонала с данными о его образовании и стаже работы, в том числе в данной сфере). Отзывы заказчиков о предыдущей работе и/или документы, доказывающие способность участника конкурса выполнить должным образом условия договора (в том числе обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, сроки их исполнения, проведение ресурсосберегающих мероприятий).

  - Предлагаемые методы и формы организации работы с органом местного самоуправления, подрядчиками, населением.

Заместитель главы Павловского

сельского поселения 	                         Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

Расписка

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту

__________________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________

в том,  что  в  соответствии  с  Правилами  проведения  органом  местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей  организации  для управления   многоквартирным    домом,    утвержденными    постановлением Правительства  Российской Федерации от  6 февраля  2006 г. № 75, «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

__________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт  с  заявкой  для  участия  в

открытом  конкурсе  по  отбору  управляющей  организации  для  управления

многоквартирным домом (многоквартирными домами)

__________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «____» ____________ 20__ г.

в __________________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером _____________________________________________________.

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе _______________________________________________________.

(должность)

______________________  _________________________________________

(подпись)                                                                                    (ф.и.о.)

«____» ______________ 20___ г.

Заместитель главы Павловского

сельского поселения 	                         Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

Порядок

проведения осмотров объектов конкурса

Объект осмотра – многоквартирный дом, его строительные конструкции и элементы, инженерные системы, а также иные объекты, относящиеся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.

Цель осмотра объекта – визуальный осмотр состояния многоквартирного дома и сравнение его с нормативными показателями.

Участники осмотра объекта – организатор конкурса, претендент на участие в конкурсе по отбору управляющей организации,  собственники помещений в многоквартирном  доме, иные заинтересованные лица.

Порядок проведения осмотра - Организатор конкурса на основании письменного заявления  заинтересованного лица организует проведение осмотра объектов конкурса (по договоренности сторон)  в дни указанные графиком осмотра (Вторник с 9.00. до 15.00). Для осмотра объектов конкурса необходимо подъехать по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Горького, 305, каб. № 19.  Организатор конкурса для проведения осмотров объектов конкурса транспорт не предоставляет.

Перечень конструкций, элементов, инженерных сетей и оборудования, подлежащих осмотру

| № | Наименование |
| --- | --- |
| - 1 | Печи (с газоходами) |
| - 1 | Вентиляционные каналы и шахты, их оголовки |
| - 1 | Газоходы при горячем водоснабжении от газовых и дровяных колонок |
| - 1 | Разводка холодного и горячего водоснабжения, канализации. Поливочные наружные устройства (краны, разводка). Система внутреннего водоотвода с крыш зданий. |
| - 1 | Система отопления |
| - 1 | Мусоропроводы |
| - 1 | Внутридомовые электрические сети, этажные щитки |
| - 1 | Система освещения мест общего пользования |
| - 1 | Радио- и телеустройства: на кровлях, на чердаках и лестничных клетках |
| - 1 | Лестничные клетки, тамбуры, лестничные марши, окна и двери в местах общего пользования |
|  | Чердачные, подвальные и другие помещения |
|  | Крыша |
|  | Фундаменты, несущие стены, перекрытия, балконы и лоджии |
| - 1 | Отмостка, цоколь |

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

| Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Необходимые меры (капитальный или текущий ремонт с указанием примерного объема работ) |
| --- | --- | --- |

1. Фундаменты

2. Стены

3. И т.д.

Сведения заполняются по квартирам, местам общего пользования (подвал, лестничные клетки, коридоры, чердаки и т.д.) и элементам благоустройства.

Заместитель главы Павловского

сельского поселения 	                         Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу ____________________________________________________________________,

председатель комиссии: ________________________________________________________________

(ф.и.о.)

члены комиссии: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2

_____________________________________________________________________

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.

Председатель комиссии: _____________________________________________________________

(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(ф.и.о., подписи)

"__" ______________ 20__ г.

М.П.

Заместитель главы Павловского

сельского поселения 	                         Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: ____________________________________________________________________,

председатель комиссии: _____________________________________________________________________

(ф.и.о.)

члены комиссии: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

2

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса следующие претенденты:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________.

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей, обоснование принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе следующие претенденты:

1. _____________________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в связи с _____________________________________________________________________

(причина отказа)

2. _____________________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

в связи с _____________________________________________________________________.

(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.

Председатель комиссии: _______________________________________________________________

(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(ф.и.о., подписи)

"__" ______________ 20__ г.

М.П.

Заместитель главы Павловского

сельского поселения 	                         Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

ПРОТОКОЛ № ___

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса _____________________________________________________________________

2. Дата проведения конкурса _____________________________________________________________________

3. Время проведения конкурса _____________________________________________________________________

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Члены конкурсной комиссии

_____________________________________________________________________, _____________________________________________________________________

(ф.и.о.)

_____________________________________________________________________, _____________________________________________________________________

(ф.и.о.)

6. Лица, признанные участниками конкурса:

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________.

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

1) _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________.

2

(наименования организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

9. Победителем конкурса признан участник конкурса

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________рублей.

(цифрами и прописью)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на ___ листах.

Председатель конкурсной комиссии:

____

3

__________________  _____________________________________________________________

(подпись)                                                                                       (ф.и.о.)

Члены комиссии:

_____________________  _____________________________________________________________

(подпись)                                                                                       (ф.и.о.)

_____________________  _____________________________________________________________

(подпись)                                                                                       (ф.и.о.)

_____________________  _____________________________________________________________

(подпись)                                                                                       (ф.и.о.)

_____________________  _____________________________________________________________

(подпись)                                                                                       (ф.и.о.)

"__" _____________ 20__ г.

М.П.

Победитель конкурса:

_____________________________________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_____________________  _____________________________________________________________

(подпись)                                                                                       (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:

_____________________________________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_____________________  _____________________________________________________________

(подпись)                                                                                       (ф.и.о.)

4

"__" _____________ 20__ г.

М.П.

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                                 Н.В.Левченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к конкурсной документации для

проведения открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

находящимися в муниципальной

собственности Павловского  сельского

поселения  Павловского района

Проект договора управления многоквартирным домом

ст. Павловская                                                                 «___» ____________ 2014 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)

именуемая в дальнейшем «Управляющая организация», в лице __________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя,  индивидуального предпринимателя)

действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и администрация Павловского сельского поселения Павловского района, именуемая в дальнейшем «Собственник», в лице главы Павловского сельского поселения Шмелёва Максима Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий  Договор заключен на основании    результатов   открытого   конкурса   по  отбору   Управляющей организации  для  управления  многоквартирными домами, расположенными по адресам: ______________________________________________________________________ проведенного _____________________, отраженных в протоколе конкурсной комиссии от «___»____________ 20__ г. № ___ (далее по тексту «конкурс»).

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными  нормативными и правовыми актами.

2

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Цель настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к настоящему Договору, указанными в п. 3.1.2, обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ____________________________________________________________________________________, предоставлять коммунальные услуги Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещений, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта многоквартирного дома (п. 4.20) регулируются отдельным договором.

2.3. В состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме входит имущество, не являющееся частями квартир и предназначенное для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме. Состав общего имущества многоквартирного дома определяется в соответствии с технической документацией на дом и конкурсной документацией. В состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома входят: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее именуемое «общее имущество в многоквартирном доме»);

2.4. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в пределах границ эксплуатационной ответственности указан в Приложении № 2, № 3 к настоящему договору. Граница эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме и личным имуществом – помещением Собственника определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего

3

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему Договору. В случае оказания услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений и иным законным пользователям помещениями Собственника в многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного уровня качества  в объеме, соответствующем установленным нормативам потребления, в том числе: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (при наличии в многоквартирном доме соответствующих коммуникаций), а также услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Для этого от своего имени и за свой счет в интересах Собственника заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести учет потребленного объема. Состав коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирного дома. Под степенью благоустройства понимается наличие в многоквартирном доме соответствующих внутридомовых инженерных систем.

3.1.4. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собственника, а также в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от нанимателей жилых помещений.

Кроме того, по распоряжению Собственника, отраженному в  договоре между ним и нанимателем, арендатором жилого и нежилого помещения распространить применение положения статьи ЖК РФ, указанной в настоящем пункте Договора, на всех нанимателей и арендаторов Собственника.

3.1.5. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем

4

размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.6. Заключить договор с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственников-граждан, плата которых  установлена ниже платы по настоящему Договору  в порядке, установленном законодательством РФ.

3.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором.

3.1.8. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению, в установленные сроки.

3.1.9. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управлявшей ранее Управляющей (эксплуатирующей) организации, в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении 2 к настоящему Договору, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров (инвентаризаций). По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.

3.1.10. Рассматривать предложения, заявления и жалобы собственников помещений Многоквартирного дома и нанимателей, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.1.11. Информировать Собственника помещений многоквартирного дома и нанимателей о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, представления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.12. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника помещения многоквартирного дома и нанимателей о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

5

3.1.13. В случае предоставления  Собственнику помещений многоквартирного дома и нанимателям коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Договора.

3.1.14. В течение действия, указанных в приложении № 3 к Договору, гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения(й). Недостаток и дефект считаются выявленными, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.

3.1.15. От своего имени и за свой счет заключить с организациями коммунального комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг собственникам помещений многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором.

3.1.16. Информировать в письменной форме Собственника помещений многоквартирного дома и нанимателей об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в содержании и ремонте общего имущества, коммунальные услуги не позднее чем за 10 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных документов.

3.1.17. Выдавать Собственнику помещений многоквартирного дома и нанимателям платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственника выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и коммунальных услуг с последующей корректировкой платежа при необходимости.

3.1.18. Обеспечить Собственника помещений многоквартирного дома и нанимателей информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома.

3.1.19. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством документы.

3.1.20. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.21. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

6

3.1.22. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.23. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов по п. 3.1.5 настоящего Договора) производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов, пеней).

3.1.24. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, а при заключении Договора на срок один год - не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчет представляется на общем собрании собственников помещений, а если такое собрание в очной форме не проводится,  в письменном виде каждому Собственнику, а также размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных местах, определенных решением общего собрания собственников помещений. В отчете указываются соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и жалоб собственников, нанимателей, арендаторов или иных пользователей помещений в многоквартирном доме и принятых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.25. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника.

3.1.26. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника (передавать ее иным лицам), без письменного разрешения Собственника помещения или наличия иного законного основания.

3.1.27. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.28. Представлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, информацию и сведения, касающиеся управления многоквартирным домом, содержания и ремонта его общего имущества.

3.1.29. При поступлении коммерческих предложений не выдавать никаких разрешений по использованию общего имущества собственников многоквартирного дома без соответствующих решений общего собрания собственников по конкретному предложению. В случае положительного решения собственников средства, поступившие в результате реализации коммерческого предложения на счет Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением собственников, должны быть

7

направлены на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Договору.

3.1.30. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением многоквартирным домом документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора по окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной Управляющей организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.31. Предоставить гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору.

В качестве способа обеспечения выступает (далее ненужное зачеркнуть): страхование гражданской ответственности Управляющей организации; безотзывная банковская гарантия; залог депозита.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору, а также в случае причинения Управляющей организацией вреда общему имуществу собственников помещений эта гарантия направляется на устранение указанных обстоятельств. При использовании всего или части обеспечения оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.

3.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

3.2.4. Готовить к окончанию года с момента начала действия Договора (далее к концу каждого года действия Договора при заключении его на срок более года или его пролонгации) предложения к общему собранию собственников помещений по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на основании предлагаемого собранию перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов к нему на предстоящий год. При утверждении решением собрания новой стоимости услуг и/или работ направить Собственнику дополнительное соглашение с обновленными приложениями № 2 и № 3 к настоящему Договору для подписания.

8

3.2.5. Заключить с соответствующей организацией договор на организацию начисления платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги Собственнику(ам) помещений многоквартирного дома.

3.3. Собственник и наниматели помещений многоквартирного дома обязаны:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, принятому в соответствии с законодательством. Своевременно представлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением (ями).

3.3.2. При не использовании помещения(й) в многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям  при его отсутствии  более  24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:

а) не производить перенос инженерных сетей без согласования с Управляющей организацией;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций дома, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества многоквартирного дома;

з) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (при производстве ремонтных работ с 8.00 до 20.00);

9

к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.

3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.3.5. Представлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению, а также коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора) с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты;

об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты.

3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему(им) помещение(я) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в многоквартирном доме.

3.4. Собственник помещений многоквартирного дома имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

10

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Договора.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пунктом 3.1.26 настоящего Договора.

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем/аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ

И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Цена Договора и размер платы за помещение устанавливаются в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником жилому/нежилому помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ по результатам открытого конкурса.

4.2. Цена Договора определяется:

Плата по настоящему договору  включает в себя:

- плату за содержание и текущий ремонт общего имущества собственников в многоквартирном доме, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирного дома, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги (при наличии соответствующих услуг) включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), вывоз и  утилизацию твердых бытовых отходов.

Цена Договора и размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения устанавливается по результатам открытого конкурса.

Цена Договора определяется:

- стоимостью работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, которая приведена в приложении № 2, № 3 к настоящему Договору, в размере _________________ (_______________________________________) рублей в год, в том числе НДС 18%  ___________ (_____________________________) рублей (в случае применения победителем конкурса упрощенной системы налогообложения НДС не применяется);

11

- стоимостью коммунальных услуг, рассчитываемой в соответствии с положениями п.4.5 и п. 4.6 настоящего Договора.

4.3. Размер платы за помещение(я) устанавливается в зависимости от цены Договора соразмерно доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество в размере _______ (_________________) рублей в месяц за один кв. м общей площади помещения(й) Собственника и может быть уменьшен для внесения Собственником в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при оборудовании многоквартирного дома общедомовыми приборами учета в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом местного самоуправления, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленные Правительством Российской Федерации, органами местного самоуправления (ежегодно), в порядке, установленном федеральным законом.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.7. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией в соответствии с пунктом 3.1.19 настоящего Договора. В случае предоставления платежных документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.

4.8. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий настоящего Договора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата создания платежного документа.

4.9. Сумма начисленных в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Договора пеней указывается в отдельном платежном документе. В случае предоставления

12

платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки предоставления платежного документа.

4.10.  Собственник и наниматели (арендаторы)   вносят   плату   за   жилое    помещение и коммунальные услуги  Управляющей  организации на расчетный (лицевой) счет № _______________________ в ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации, банковские реквизиты)

4.11. Не использование помещений Собственником или нанимателем не является основанием невнесения платы за помещение и за отопление.

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере занимаемого помещения в следующих месяцах при уведомлении Собственника.

4.14. Собственник или  наниматель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и требовать с Управляющей организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.

4.15. Собственник, передавший функции по оплате за содержание и ремонт общего имущества согласно п. 3.1.5 настоящего Договора нанимателям и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше,

13

чем размер платы, установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после установления этой платы представить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в перечень услуг и работ по содержанию общего имущества, в установленную для нанимателей плату.

4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и приложением 5 к настоящему Договору.

4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органа местного самоуправления.

4.19. Собственник и наниматель вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организацией платежные документы. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет размера его платы.

4.20. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по отдельному договору на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, принимаемого с учетом предложений Управляющей организации о необходимости и сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.21. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.22. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

14

5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполненных) соответствующих услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа.

5.3. Управляющая организация обязана уплатить Собственнику штраф в случае:

а) нарушения Управляющей организацией срока выдачи Собственнику или иным лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, платежных документов, справок установленного образца, выписок из финансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иных предусмотренных действующим законодательством документов по письменному заявлению, срока рассмотрения предложений, заявлений и жалоб Собственника в размере: _________ (_______________) рублей;

б) отсутствия связи с диспетчерской службой более ______ минут в размере ________ (____________) рублей за каждый случай нарушения при доказанной вине Управляющей организации.

5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с нанимателя реального ущерба.

5.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.

5.6. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВ

15

ЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником помещений или доверенным им лицом в соответствии с его полномочиями путем:

получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего раздела Договора;

инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям (Жилищной инспекции, госпожнадзор, СЭС и другие) для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.

6.2. В случаях:

нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома;

неправомерных действий Собственника по требованию любой из Сторон Договора составляется акт о нарушении условий Договора.

Указанный акт является основанием для уменьшения ежемесячного размера платы Собственником за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорциональном занимаемому помещению.

Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нани

16

мателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку.

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по договору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициатору проведения общего собрания собственников.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

7.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в случае:

отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем уведомления управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем собственник помещения должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора, в случае если:

17

многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании приняли иные условия договора управления многоквартирным домом, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему Договору.

7.1.2. По соглашению Сторон.

7.1.3. В судебном порядке.

7.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации.

7.1.5. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

7.1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам.

7.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления, за исключением случаев, указанных в абз. 1 подпункта "а" пункта 7.1.1 настоящего Договора.

7.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.

7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение договора не является основанием для Собственника  или нанимателя в прекращении обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.

7.6. В случае переплаты Собственником или нанимателем средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить о сумме переплаты, получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.

7.7. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

18

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны Договора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор заключен на 3 года и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. Акт технического состояния жилого дома в пределах эксплуатационной ответственности.

2. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

3. Перечень услуг и работ, связанных с текущем ремонтом общего имущества в многоквартирном доме.

4. Состав общего имущества многоквартирного дома.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Управляющая организация: |  | Собственник: |
| --- | --- | --- |
| 19 |  | Администрация Павловского сельского поселения Павловского района 352040, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, 305 ИНН/КПП 2346014000/234601001 Р/с 40204810900000000294 БИК 040349001 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар |
| (_______________) |  | Глава Павловского сельского поселения Павловского района М.В. Шмелёв |

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                                 Н.В.Левченко

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирным домом

АКТ

технического состояния жилого дома в пределах

эксплуатационной ответственности

№__________, ул. ________________

________________                                                    от     «___» _______ 201_ г.

Комиссия   в   составе  представителей  Исполнителя _________________________ и уполномоченного представителя Собственников _______________ произвела обследование данного жилого дома и отметила следующее:

1. Общие сведения по общим строениям

Год постройки _______________________________________________________

Материал стен _______________________________________________________

Число этажей ________________________________________________________

Наличие подвала или полуподвала _________________________________ кв. м

Мансарда _______________________________________________________ кв. м

Стоимость строения (восстановительная) _________________________ тыс. руб.

Износ _______________ руб., или ______________________________________%

Общая площадь помещений ________________________________________ кв. м

В том числе: жилая ________________________________________ кв. м.

Кол-во квартир __________, комнат _____________________________________

Съемщиков жилых помещений (кол-во) ____, жильцов _____________________

Торговые помещения ____ кв. м, производственные ___________________ кв. м

Учреждения ____________ кв. м, склады _____________________________ кв. м

Гаражи ________________ кв. м, встроенные _________________________ кв. м

Прочие ________________ кв. м

Подсобные постройки__________________________________________кв.м.

Прачечные (отдельно стоящие) ________ кв. м и др. _______________________

2. Конструкции (результат осмотра)

| Число зданий и конструкций | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты |  | кв. м |
| Стены |  | кв. м |
| Фасады |  | кв. м |
| В том числе: Балконы |  | шт. |
| Карнизы |  | п. м |
| Водоотводящие устройства |  | п. м |
| Кровля |  | кв. м |
| Перекрытия |  | кв. м |
| Полы |  | кв. м |
| Окна |  | шт. |
| Двери |  | шт. |
| Лестничные марши |  | кв. м |
| Печи и очаги |  | шт. |
| Благоустройство: Отмостки и тротуары |  | кв. м |
| Покрытие дорожных территорий |  | кв. м |
| Заборы, ограды |  | п. м |
| Ворота |  | шт. |
| Зеленые насаждения |  | кв. м |

3. Инженерное оборудование (результат осмотра)

| Виды оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт |
| --- | --- | --- |
| Центральное отопление |  |  |
| Радиаторы |  | шт. |
| Горячее водоснабжение |  | п. м |
| Приборы |  | шт. |
| Бойлеры |  | шт. |
| Наличие транзитных трасс |  |  |
| Сети Водопровод |  | п. м |
| Приборы |  | шт. |
| Наличие повысительных насосов |  |  |
| Сети Канализация |  | п. м |
| Приборы |  | шт. |
| Наличие внутридомовой ливневой канализации |  |  |
| Сети Электрооборудование |  | п. м |
| Сети Осветительные точки |  | шт. |
| Электродвигатели |  | шт. |
| Лифты |  | шт. |
| Прочее инженерное оборудование |  |  |

На основании результатов осмотра комиссия  считает,  что  строения находятся в      состоянии или нуждаются в

__________________________________________________________________

Управляющая организация                                                                      Собственник

_______________________  /______________/                          _____________________/________________/

м.п.									м.п.

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                                 Н.В.Левченко

Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: _______________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность |  | Годовая плата (руб.) | Ст-ть на 1 м2 общ. площади (руб./м2 в месяц) | Отметка о включении в состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | _____ раз(а) в неделю | но не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |  |  |  |
|  | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | _____ раз(а) в неделю |  |  |  |  |
|  | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | _____ раз(а) в месяц |  |  |  |  |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | _____ раз(а) в год |  |  |  |  |
|  | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | _____ раз(а) в год |  |  |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | _____ раз(а) в год |  |  |  |  |
|  | Подготовка зданий к праздникам | _____ раз(а) в год |  |  |  |  |
| II. Уборка земельного участка, входящей в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
|  | Подметание земельного участка в летний период | _______ раз в неделю |  |  |  |  |
|  | Полив тротуаров | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Убора мусора с газона, очистка урн | _______ раз в неделю |  |  |  |  |
|  | уборка мусора на контейнерных площадках | _______ раз в неделю |  |  |  |  |
|  | Полив газонов | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Стрижка газона | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Подрезка деревьев и кустов | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. |  |  |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов. | _______ раз в неделю |  |  |  |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде. | По мере необходимости. Начало работ не позднее ___ часов после начала снегопада. |  |  |  |  |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости |  |  |  |  |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |  |  |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |  |  |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _______ раз(а) в год |  |  |  |  |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |  |  |  |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |  |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) | Прочистка канализационного лежака _______ случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек _______ проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ____ проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ____ раз в год. |  |  |  |  |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |  |  |  |
|  | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и тип приборов требующих проведения поверки _____ шт. |  |  |  |  |
|  | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно |  |  |  |  |
|  | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно |  |  |  |  |
|  | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-нуль | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |  |
| VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение _______ минут; на системах канализации в течение ______ минут; на системах энергоснабжения в течение _______ минут после получения заявки диспетчером. |  |  |  |  |
|  | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли - _______сутки(ок), нарушение водоотвода - _____сутки(ок), замена разбитого стекла -_______ сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - _______ суток, неисправность электрической проводки оборудования - _____часов, неисправность лифта - _____ часов с момента получения заявки. |  |  |  |  |
|  |  | VII. Прочие услуги |  |  |  |  |
|  | Дератизация | _______ раза в год |  |  |  |  |
|  | Дезинсекция | _______ раза в неделю |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Управляющая организация                                                                      Собственник

_______________________  /______________/                          _____________________/________________/

м.п.									м.п.

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                            Н.В.Левченко

Приложение № 3

к договору управления

многоквартирным домом

Перечень

работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу _______________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| №№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ в год (руб.) | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (руб./кв.м в месяц) | Гарантийный срок на выполненные работы (лет) | Отметка о включении в состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стены и перегородки |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В подвалах, технических этажах, чердаках |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Внешние части многоквартирного дом, включая межпанельные швы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | В подъездах и иных помещения общего пользования, мусорные камеры |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стволы мусоропроводов, закрывающие устройства на мусорных камерах |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Перекрытия |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Полы в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Крыши |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водоотводящие устройства |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Окна двери в помещениях общего пользования |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лестницы |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Печи, котлы |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Система электроснабжения, освещение помещений общего пользования и земельного участка |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Системы вентиляции, дымоудаления |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Объекты внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Таблица приложения  заполняется управляющей организацией с учетом технического состояния, конструктивных особенностей многоквартирного дома размеров финансирования собственниками. При заполнении таблицы могут быть использованы Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170).

Управляющая организация                                                                 Собственник

_______________________  /______________/                        _____________________/________________/

м.п.									м.п.

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения                                                                          Н.В.Левченко

Приложение № 4
                                         к договору управления

многоквартирным домом

Состав общего имущества многоквартирного дома

| № | Наименование объекта | Описание и назначение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок | Границы земельного участка устанавливаются согласно кадастровому плану № ___ от _____. |
| 2. | Фундамент, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома (наружные и внутренние стены, чердачные, межэтажные и надподвальные перекрытия, межквартирные перегородки и перегородки, отделяющие комнаты различных собственников, нанимателей и собственников в коммунальной квартире друг от друга и от вспомогательных помещений |  |
| 3. | Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме: подъезды, входы (в т.ч. запасные), тамбуры, вестибюли, коридоры, проходы, эвакуационные пути; межэтажные и межквартирные лестничные клетки, лестницы (в т.ч. наружные), помещения технических и подвальных этажей, мусоросборочные камеры, кабины лифтов, балконы, лоджии, террасы, антресоли, крыши, чердачные помещения и другие нежилые помещения многоквартирного дома, обслуживающие более одного помещения в данном доме |  |
| 4. | Инженерные коммуникации в техническом подвале (подполье) и шахтах; механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование (в т.ч. - лифтовое), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения |  |
| 5. | Иные объекты, предназначенные для обслуживания и благоустройства данного дома, расположенные на указанном земельном участке |  |

Заместитель  главы Павловского

сельского поселения	                                         Н.В.Левченко

 Нормативы по эксплуатации жилищного фонда утверждены постановлением Правительства Москвы от 4.06.1996 № 465