

[image: image1.jpg]YTBEPXAIO:
Basenyiouyii MOV JIC Ne

E.B. Andeposa
| 20217,

AKkT obcrneioBanms
00BEKTa CoLUATBHON HH(OPACTPYKTYpBI K MACHOPTY DOCTYIHOCTH
00beKTa CounabHOL HHGpacTpykTyps Ne 2

«25 »mas 2021r.

1. OBmme cBenenns o6 oGbekTe
1.1, Haumenosanue (BHI) obbekTa MyHununaisHoe JOUIKOJIEHOE
obpasoBatenbHoe _yupexeHue «JleTckuii cajl o0ulepa3BUBAIONIEro BHAA c
MPHOPUTETHBIM OCYIICCTBIIEHHEM [03HaBATEILHO-PEYCBOTO Pa3BUTHs
BocnuTaHHUKOB Ne 20 «3osynikay roposia bynenuoscka byneHnosckoro paroHa»
1.2. Anpec o6nekta 356800, CK r.Byneunnosck, yi.llomomenko, 7A
1.3. Ceenenus o pasmeleHnn obbekTa:
- OTACNBHO CTOsIICE 30aHue 2 sraxked, 1265 kB. M
- HaJIHHe MPUIIETaloIero 3eMebHOTO yuacTka (ja, HeT); 4760 KB, M
1.4, Ton moctpoiikn 3mamus 1991 . TMOC/EHEr0 KanmuTalbHOTO PeMOHTA He

IpPOBOAHIOCEH

1.5. laTa nipeACTOAMIHNX 111aHOBBIX PEMOHTHBIX paboT: TeKYIero HIOHbL — MIONb
2021 rox , KanmraibHoro  me ITAHUPYETCS  CBEACHUS 00 opraHu3aii,
PAacIoJI0KeHHOMH Ha 0ObeKTe

1.6.  Hassamme  oprammsamum (yupexaenns)  (mommoe OpHIHYCCKOe
HAMMEHOBAHME - COTIACHO YCTaBy, KpaTkoe HanmeHOBaHHe) Mynununansnoe
ZouiKonbHOe obpasopatenbHoe yupexenne «JleTckuii can 0611epasBUBaIOLIEro
BUIA C TIPHOPHTETHLIM OCYIIECTBICHHEM IMO3HABATEILHO-PEYCBOTO pasBHTHS
BocruTannnkos Ne 20 «3oxyikay ropona Byennoscka bynennoBckoro paitonay
MAQY JIC Ne 20 r.Byennoscka

1.7. FOpunuseckuii agpec oprauuzamuu (yupesxaenus), Tenedon, e-mail 356800,
CK, r.ByneHnosck, yiITomomenko,7A, 8(86559) 7-49-73,
sad_202 26bud@mail.ru

1.8. OcHoBaHme 175 NONB30BaHHS OGBEKTOM (onepatusHoe ynpapnenue,

apenja, COﬁCTBQHHOCTB) OEPATHBHOE YIIPaBJICHUE.

1.9.  ®opma  cobetenmoctn  ( TOCYAapCTBCHHAS,  HErocylapcTBeHHas)

rocynapcTBeHHas

1.10.  Tepputopuansuas HPHHAAIEKHOCT,  ((eaepanbhas, — pernoHaibHas,

MYHULMNAIBHAS ) MYHUIAIATLHAS





                                                                                
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Буденновского муниципального округа СК

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты СК, г.Буденновск, ул.Б.Революции, 168 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  (по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

 2.2. Виды оказываемых услуг реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети о 2 до 7 лет 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  137

2.7.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет)  нет  

3. Состояние доступности объекта

 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы, маршрутные такси №2,14,7,17,8

 наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта   200  м

 3.2.2. время движения (пешком)   3   мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет 

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная, визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути:  нет    

 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

	№ строки
	Категория инвалидов (вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>

	1
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>
	ДУ

	2
	в том числе инвалиды:
	ДУ

	3
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	4
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	5
	с нарушениями зрения
	ДУ

	6
	с нарушениями слуха
	ДУ

	7
	с умственными нарушениями
	ДУ


<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
 (объекта социальной инфраструктуры) 

для инвалидов и предоставляемых услуг 
	№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности,

в том числе для

основных категорий

инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДУ

	2
	Вход (входы) в здание
	ДУ

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДУ

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДУ

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДУ

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДУ

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДУ


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инвалидов.

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№

п/п
	Основные структурно-функциональные

зоны объекта
	Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	нуждается

	2
	Вход (входы) в здание
	нуждается

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	нуждается

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
	нуждается

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	нуждается

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	нуждается

	7
	Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
	нуждается

	8
	Все зоны и участки
	нуждается


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ______________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _________

__________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да, нет (подчеркнуть)
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да, нет (подчеркнуть)
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да, нет (подчеркнуть)
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности http://___________________________________ /

Председатель рабочей группы:

	Заведующий 
	_____________________
	Е.В. Алферова

	Члены рабочей группы:
	
	

	Завхоз
	_____________________
	О.А. Родионова



	Рабочий по комплек. обслуживанию здания                  
	______________________  
	 А.А.Тульнов


  Приложение № 1

                                                                                 к Акту обследования ОСИ 

                                                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                 от « 25» мая 2021г. №  2    
                                             1. Результаты обследования:

Территории, прилегающей к зданию (участка)  Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 20 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»

Адрес объекта: 356800, СК, г.Буденновск, ул.Полющенко, 7А
	№

п/п
	Наименование

функционально-

планировочного

элемента
	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по

адаптации

объектов

	
	
	есть/

нет
	№ на

пла-не
	№

фото
	Со-дер-жание
	Значимо для

инвали-да (катего-

рия)
	Со-дер-жание
	Ви-ды

ра-бот

	1.1
	Вход (входы) на

территорию
	есть
	
	
	нет
	все
	Установить информацию на входе 
	ТР,ТСР

	1.2
	Путь (пути)

движения на

территории
	есть
	
	
	нет
	все
	Обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики
	ТР, ТСР

	1.3
	Лестница

(наружная)
	есть
	
	
	нет
	
	
	

	1.4
	Пандус

(наружный)
	есть
	
	
	нет
	
	
	

	1.5
	Автостоянка и

парковка

нет
	нет
	
	
	нет
	
	
	


2. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-

функциональной

зоны
	Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

	
	
	№ на

плане
	№

фото
	

	Территории,

прилегающей к

зданию
	ДУ
	
	
	Нуждается (ремонт текущий)


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании парковки, автостоянки. Необходимо нанести желтую полосу на первую и последнюю ступеньку входа для инвалидов,  шириной 0,3 м. Наклеить желтый круг на дверь входа для инвалидов.
                                                                                     Приложение № 2

                                                                                 к Акту обследования ОСИ 

                                                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                 от « 25  » мая 2021г.  №  2      

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 20 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»
Адрес объекта:  356800, СК, г.Буденновск, ул.Полющенко, 7А
                                   Наименование объекта, адрес

	№

п/п
	Наименование

функционально-

планировочного

элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по

адаптации

объектов

	
	
	есть/

нет
	№ на

пла-не
	№ фо-то
	Со-дер-жа-ние
	Значимо для

инвалида (катего-

рия)
	Со-дер-жа-

ние
	Ви-ды

Ра-бот

	2.1
	Лестница

(наружная)
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	2.2
	Пандус

(наружный)
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	2.3
	Входная

площадка (перед

дверью)
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	
	ОБЩИЕ

требования к

зоне
	
	
	
	
	
	
	


2. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-

функциональной

зоны
	Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

	
	
	№ на

плане
	№

фото
	

	Входа (входов) в

здание
	ДУ
	
	
	Нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании парковки, автостоянки. Необходимо нанести желтую полосу на первую и последнюю ступеньку входа для инвалидов, шириной 0,3 м. Наклеить желтый круг на дверь входа для инвалидов. 
                                                                                     Приложение № 3

                                                                                 к Акту обследования ОСИ 

                                                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                 от «  25  » мая 2021г.  №  2     
    1. Результаты обследования:

Наименование образовательной организации Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 20 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»
Адрес объекта:  356800, СК, г.Буденновск, ул.Полющенко, 7А
                                        Наименование объекта, адрес

	№

п/п
	Наименование

функционально-

планировочного

элемента
	Наличие элемента
	Выявленные

нарушения

и замечания
	Работы по

адаптации

объектов

	
	
	есть/

нет
	№ на

пла-не
	№ фо-то
	Со-дер-жа-ние
	Значимо для

инвалида (катего-

рия)
	Со-дер-жа-

ние
	Ви-ды

Ра-бот

	3.1
	Коридор

(вестибюль, зона

ожидания,)
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	3.2
	Лестница

(внутри здания)
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	3.3
	Пандус (внутри

здания)
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	3.4
	Лифт

пассажирский

(или подъемник
	нет
	
	
	нет
	нет
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	3.6
	Пути эвакуации

(в т.ч. зоны

безопасности)
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	
	Общие

требования к

зоне
	
	
	
	
	
	
	


                                                      2. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-

функциональной

зоны
	Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

	
	
	№ на

плане
	№

фото
	

	Пути (путей)

движения внутри

здания (в т.ч. путей

эвакуации
	ДУ
	
	
	Не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 
                                                                                    Приложение № 4 (1)

                                                                                 к Акту обследования ОСИ 

                                                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                 от « 25  » мая 2021г. №  2  
1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов наименование объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 20 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»
Адрес объекта: 356800, СК, г.Буденновск, ул.Полющенко, 7А __________________________________________________________________

	№

п/п
	Наименование

функционально-

планировочного

элемента
	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации

объектов

	
	
	есть/

нет
	№ на

пла-не
	№

фо-то
	Со-дер-жа-ние
	Значимо для

инвали-да

(катего-рия)
	Со-дер-жа-

ние
	Ви-ды

ра-бот

	4.1
	Кабинетная

форма

обслуживания
	есть
	
	
	нет
	нет
	
	

	4.2
	Зальная форма

обслуживания
	есть
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Прилавочная

форма

обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Форма

обслуживания с

перемещением

по маршруту
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Кабина

индивидуально-го

обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	Общие

требования к

зоне
	
	
	
	нет
	нет
	
	


2. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-

функциональной

зоны
	Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

	
	
	№ на

плане
	№

фото
	

	Зоны целевого

назначения здания

(целевого

посещения объекта
	ДУ
	
	
	нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания.
                                                                                  Приложение № 4 (2)

                                                                                 к Акту обследования ОСИ 

                                                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                 от « 25  » мая 2021г. №  2     
1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

                            Вариант II – места приложения труда

	Наименование

функционально-

планировочного

элемента
	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации

объектов

	
	есть/

нет
	№ на

пла-не
	№

фото
	Со-дер-жание
	Значимо для инвалида

(категория)
	Со-дер-жа-

ние
	Виды

работ

	Место приложения

труда

	
	
	
	
	
	
	


                                                         2.Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-

функциональной

зоны
	Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

	
	
	№ на

плане
	№

фото
	

	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _________________________________________
                                                                                  Приложение № 4 (3)

                                                                                 к Акту обследования ОСИ 

                                                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                 от « 25  » мая 2021г. №  2     

                                         1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

                                  Вариант III – жилые помещения
	Наименование

функционально-

планировочного

элемента
	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации

объектов

	
	есть/

нет
	№ на

пла-не
	№

фо-то
	Со-дер-жа-ние
	Значимо для инвалида

(категория)
	Со-дер-жа-

ние
	Виды

работ

	Жилые помещения


	
	
	
	
	
	
	


                                                        2. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-

функциональной

зоны
	Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования

ОСИ

	
	
	№ на

плане
	№

фото
	

	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_________________________________________                                                                                                                                                                            
                                                                                    Приложение № 5

                                                                                 к Акту обследования ОСИ 

                                                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                 от « 25  » мая 2021г. №  2    
                                     1.  Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 20 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»
Адрес объекта: 356800, СК, г.Буденновск, ул.Полющенко, 7А
	№

п/п
	Наименование

функционально-

планировочного

элемента
	Наличие

элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по

адаптации объект

	
	
	есть/

нет
	№ на

пла-не
	№

фо-то
	Со-дер-жа-ние
	Значимо для

инвалида

(категория)
	Со-дер-жа-ние
	Ви-ды

ра-бот

	5.1
	Туалетная

комната
	есть
	
	
	Помещение маленькое
	Для инвалидов передвигающих на креслах-колясках нет
	нуждается
	Технические решения не возможны

	5.2
	Душевая/ ванная

комната
	нет
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната

(гардеробная)
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	Общие

требования к

зоне
	
	
	
	
	
	
	


                                                2. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-

функциональной

зоны
	Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

	
	
	№ на

плане
	№

фото
	

	Санитарно-

гигиенических

помещений
	ДУ

	
	
	текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны.                           

                                                                                     Приложение № 6

                                                                                 к Акту обследования ОСИ 

                                                                                 к паспорту доступности ОСИ 

                                                                                 от « 25 » мая 2021г. №  2    
                                             1. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 20 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»
Адрес объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 20 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»
	№

п/п
	Наименование

функционально-

планировочного

элемента
	Выявленные нарушения

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	Содержание
	Значимо для

инвалида

(категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные

средства
	
	Инвалиды с нарушениями зрения
	Организовать размещение комплексной системы инфрормации на всех зонах объекта
	Орг, ТСР, ТР

	6.2
	Акустические

средства
	
	Инвалиды с нарушением слуха 
	
	

	6.3
	Тактильные

средства
	
	Инвалиды с нарушениями зрения
	
	

	
	Общие

требования к

зоне
	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения 
	
	
	


                                                   2. Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-

функциональной

зоны
	Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

	
	
	№ на

плане
	№

фото
	

	Системы

информации на

объекте
	ДУ
	
	
	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  индивидуальное решение с ТСР

