

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е): Управление образования Администрации Аксайского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346720. Ростовская обл., г. Аксай, ул. Ломоносова, 1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

***(****по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности : образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 240\_детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_по улице Советской

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть. Путь следования к школе от остановки влево предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Справа - подъем к калитке можно использовать как пандус.

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ (У,Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание  | ДЧ (У,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ДЧ (У,Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | ДЧ (У,Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ (У,Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)  | ДЧ (У,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | ДЧ (У,Г) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**: \_\_Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: нет

 *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: \_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется*(нужное подчеркнуть).*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

3. Решения комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.



1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименовани*е):Управление образования Администрации Аксайского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346720. Ростовская обл., г. Аксай, ул. Ломоносова, 1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 240\_детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : да.

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_по улице Советской

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть. Путь следования к школе от остановки влево предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Справа - подъем к калитке можно использовать как пандус.

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ**

(формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание  | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)  | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Грушевской ООШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Е. Гордиенкова

«\_27\_» \_\_\_\_09\_\_\_\_\_ 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_Аксайский район\_\_\_\_\_\_\_\_**Наименование территориальногообразования субъекта РоссийскойФедерации | «\_\_27\_» \_\_\_09\_\_\_ 2016\_ г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская основная общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта: Ростовская область, ст. Грушевская, ул. Советская, 191

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, \_1595,3\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да)\_\_13212 кв.м;

1.4. Год постройки здания 1970г., последнего капитального ремонта 1996 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_2017г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская основная общеобразовательная школа

1.7.Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская область, ст. Грушевская, ул. Советская, 191

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района Грушевская основная общеобразовательная школа

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_по улице Советской

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, без звуковой сигнализации.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть. Путь следования к школе от остановки влево предусматривает подъем ко входу по ступенькам. Справа - подъем к калитке можно использовать как пандус.

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория инвалидов(вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта(формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение |
| № на плане  | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(Г, У). | 2 | 4,5,6, 16,17 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(Г, У). | 3 | 7,8,9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(Г, У). | 4 | 10,11,18,19,20 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(Г, У). | 5 | 12 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(Г, У). | 6  | 13,14,15 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И(Г, У). | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И(Г, У). | 1  | 1,2,3 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание  | Ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт текущий |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)  | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт текущий |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_

в рамках исполнения :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть).*

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) :Да.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_3\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_4\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_1\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_20\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_10\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_ л.

Руководитель

рабочей группы

директор МБОУ Грушевской ООШ

Аксайского района Гордиенкова Н.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы :

Главный бухгалтер Наумченко Е.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (Подпись)

Начальник

хозяйственно-правового отдела

 УО ААР Шевченко Д.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( Ф.И.О.) (Подпись)

Завхоз Потемкина Т.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (Подпись)

Инженер по ОТ Куцарь Н.Л. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (Подпись)

Преподаватель ОБЖ Бутенкова Т.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. (протокол №\_\_\_\_\_)

 Комиссией (название): Обследование здания школы с целью реализации целевой программы по созданию безбарьерной среды.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_\_\_

от «\_27\_» \_\_\_\_\_09\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ Грушевская ООШ

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 2 | 4 | Нарушена целостность покрытия | К,О | Восстановить целостность покрытия | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 5 | Нарушена целостность покрытия | К,О | Восстановить целостность покрытия | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1 | 2 | Отсутствует пандус | К,О | Установить пандус | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - |  | К,О | - | Установить пандус |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Уклон пути:- поперечный - 1 - 2%,- продольный - не более 5%(при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м) |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Территории, прилегающей к зданию (участка)** | ДЧ-И (С,Г,У) | 2 | 6, 16,17 | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающего участка находится в удовлетворительном состоянии, требуется установка пандуса.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ \_\_1\_\_\_
от «27\_» \_\_\_09\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБОУ Грушевская ООШ

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида(категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 7 | Отсутствует пандус,отсутствуют перила. | К,О | Установить пандус и перила | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Отсутствует пандус,отсутствуют перила. | К,О | Установить пандус и перила | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 3 | 7 | Нарушена целостность покрытия | К,О | Восстановить целостность покрытия | индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 3 | 7 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР  |
| 2.5 | Тамбур (холл для переодевания | есть | 3 | 9 | \_ | \_ | \_ | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Входа (входов) в здание** | ДЧ-И (С,Г,У) | - | 7,8,9 | Ремонт текущий |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется установка пандуса.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ \_\_1\_\_\_\_
от «27» \_\_\_09\_\_\_\_\_ 2016\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ Грушевская ООШ.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (Центральный холл с турникетом) | есть | 4 | 10 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 4 | 11 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 3.5 | Дверь | есть | 4 | 11 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 4 | 18 | Отсутствует визуальное оповещение | (С) | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон;- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)** | ДЧ-И(Г,О,С,У) | 4 | 11 | Ремонт текущий |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт лестничного марша

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ \_1\_\_\_\_
от «\_27\_» \_\_\_\_\_\_09\_\_\_\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ Грушевская ООШ.

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 5 | 12 | Отсутствует визуальное оповещение | Г,К,О,С,У. | Установить визуальное оповещение | индивидуальное решение с ТСР  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  | - | - | Г,К,О,С,У. | \_ | \_ |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | \_ | \_ | \_ | Г,К,О,С,У. | \_ | \_ |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | 4 | 10 | - | Г,К,О,С,У. | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | отсутствует | Г,К,О,С,У. | Установка кабины | Установка кабины |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Информирующие обозначения помещений:- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;- на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)** | ДЧ-И(Г,О,С,У) | 5 | 12 | Ремонт текущий. |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить текущий ремонт.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_\_

от «27» \_\_\_\_\_09\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

МБОУ Грушевская ООШ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть | 5 | 12 | Размеры входной двери не соответствуют норме | К | Расширить проем | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Вариант II – места приложения труда** | ДЧ-И(Г,О,С,У) | 5 | 12 | Ремонт текущий |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: расширить дверной проем

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_1\_\_

от «\_27\_» \_\_\_09\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ Грушевская ООШ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6 | 14, 15 | Дверной проем не соответствует нормам, в туалете имеются перегородки, нет поручней у унитаза, нет поручней у умывальника | Г,К,О,С,У. | Расширить дверной проем, демонтировать перегородку, установить поручни, демонтировать второй унитаз, установить поручни у умывальника | индивидуальное решение с ТСР  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Универсальная кабина:- размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8,- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенических помещений** | ДЧ-И(Г,О,С,У) | 6 | 14,15 | Ремонт текущий |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширить дверной проем, демонтировать перегородку, установить поручни, демонтировать второй унитаз, установить поручни у умывальника. Оборудовать умывальник спецкраном.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_1\_\_\_

от «\_27\_» \_\_\_09\_\_\_\_ 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБОУ Грушевская ООШ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | \_ | \_ | отсутствуют | (С) | установить | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | отсутствуют | (С) | установить | индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | \_ | \_ | отсутствуют | (С) | установить | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДЧ-И(Г,О,С,У) |  |  | Индивидуальное решение ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить акустические, визуальные, тактильные средства оповещения.