УТВЕРЖДЕНО

Приложение 94

к приказу МБОУ СОШ №28 имени С.А.Тунникова поселка Мостовского

от ___________________ 2024 г. № ____

ПРИНЯТО

Общим собранием работников

МБОУ СОШ №28 имени

С.А.Тунникова поселка Мостовского

Протокол от 30 августа 2024 г. № 7

Положение

об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

в МБОУ СОШ № 28 имени С.А.Тунникова поселка Мостовского

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» (с изменениями с изменениями и дополнениями), приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 г. № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), а также Уставом МБОУ СОШ № 28 имени С.А.Тунникова поселка Мостовского.

1.2.Данный локальный нормативный акт определяет основные понятия и термины, устанавливает основные задачи и перечень мер пожарной безопасности в школе, регламентирует организацию работы, а также права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в общеобразовательной организации.

1.3.Настоящее Положение определяет деятельность общеобразовательной организации по вопросам реализации полномочий администрации в сфере обеспечения пожарной безопасности, устанавливает порядок, формы и методы работы работников по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

1.4.Данное Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками общеобразовательной организации.

2.Основные понятия и термины

2.1.Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

2.2.Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

2.3.Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

2.4.Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

2.5.Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

2.7.Основные задачи обеспечения пожарной безопасности – целенаправленные действия работников школы на обеспечение и соблюдения основных норм пожарной безопасности.

2.8.Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

3.Основные задачи обеспечения пожарной безопасности

3.1.Основными задачами обеспечения пожарной безопасности в школе являются:

-организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров;

-спасение людей и имущества в случае возникновения пожара в общеобразовательной организации;

-организация и осуществление тушения пожара в общеобразовательной организации;

-ликвидация последствий возможного пожара в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.Перечень первичных мер пожарной безопасности

4.1.К первичным мерам пожарной безопасности в школе относятся:

-обучение сотрудников общеобразовательной организации мерам пожарной безопасности;

-организация деятельности добровольной пожарной дружины общеобразовательной организации;

-оповещение сотрудников школы в случае возникновения пожара;

-соблюдение требований пожарной безопасности в общеобразовательной организации;

-оснащение школы первичными средствами пожарной безопасности;

-проведение противопожарного инструктажа;

-обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

-своевременная очистка территории общеобразовательной организации от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

-содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям общеобразовательной организации;

-содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;

-содержание в исправном состоянии наружного освещения общеобразовательной организации в темное время суток.

5.Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

5.1.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в школе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на директора общеобразовательной организации.

5.2.Директор школы обязан:

-разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательной организации;

-выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

-обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах общеобразовательной организации;

-проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников школы мерам пожарной безопасности; Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4037

-включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

-содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты в школе, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара, в установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

-обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты общеобразовательной организации;

-предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в школе, а также о происшедших пожарах;

-включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

- утвердить:

- Положение об организации работы по пожарной безопасности;

- Положение о проведении учебной эвакуации;

- Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации, план эвакуации;

- инструкции о мерах пожарной безопасности в общеобразовательной организации.

- незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

5.3.Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в общеобразовательной организации и несет ответственный по пожарной безопасности.

5.4.На ответственного по пожарной безопасности возлагается:

-осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима, выполнения инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

-проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

-проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в общеобразовательной организации;

-проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

-проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа по пожарной безопасности;

-обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;

-разработка инструкции по пожарной безопасности;

-обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

-разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;

-выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

-электрооборудования;

-сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);

-системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

-систем противодымной защиты (двери в коридорах, холлах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

-электроустановок, отопления, систем вентиляции, всех систем и средств противопожарной защиты;

-систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

-первичных средств пожаротушения (огнетушители).

6.Права и обязанности ответственных за пожарную безопасность

6.1.Лицо, ответственное за пожарную безопасность в школе, имеет право:

-проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях общеобразовательной организации и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

-опрашивать и получать от работников школы материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

-требовать от директора общеобразовательной организации отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

-представлять директору школы предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

-беспрепятственно осматривать в любое время суток классы, кабинеты, служебные, бытовые помещения и другие объекты общеобразовательной организации;

-представительствовать по поручению директора общеобразовательной организации в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

6.2.Ответственность за пожарную безопасность в классах, кабинетах, спортивном и актовом залах, на складе и пищеблоке несут работники, специально назначенные приказом директора школы.

6.3.Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях школы, обязаны:

-знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму в общеобразовательной организации, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;

-следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать в помещениях, на своих участках установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

-разъяснять обучающимся и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение иных работников, находящихся в помещении;

-знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

-не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории школы без специально оформленного наряда-допуска директора общеобразовательной организации;

-проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;

-следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения), источников электропитания автоматических установок сигнализации;

-постоянно следить за соблюдением обучающимися и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

-знать порядок действий при пожаре, эвакуации обучающихся и работников школы, имущества;

-выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

6.4.Работники школы обязаны:

-соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим общеобразовательной организации;

-знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами;

-при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

-до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

-немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

6.5.Рабочий по комплексному ремонту общеобразовательной организации обязан следить за состоянием подъездов, подступов к зданию общеобразовательной организации.

6.6.В случае отсутствия директора и ответственного за пожарную безопасность в школе в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации обучающихся и работников на дежурного администратора общеобразовательной организации. Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4037

6.7.Действия дежурного администратора:

-незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 101 или 112;

-организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации общеобразовательной организации;

-принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

-до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;

-организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

7.Заключительные положения

7.1.Настоящее Положение об организации работы по пожарной безопасности является локальным нормативным актом общеобразовательной организации, принимается на Общем собрании работников и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора общеобразовательной организации.

7.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

7.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.