АДМИНИСТРАЦИЯ   УПОРНЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2026                                                                                   № 38

хутор Упорный

Об утверждении схемы теплоснабжения Упорненского

сельского поселения Павловского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Упорненского сельского поселения Павловского района Краснодарского края п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период с 2026 года до 2030 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании: официальный сайт администрации муниципального образования Павловский район, в информационно - телекоммуникационной сети интернет: pavl23.ru и разместить на официальном сайте администрации Упорненского сельского поселения Павловского района https://upornenskoesp.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Упорненского сельского поселения

Павловского района                                                                         М.А. Гладких

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Упорненского сельского поселения

Павловского района

от 01.07.2026 № 38

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УПОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД.

2026 год

Оглавление

- Общие положения                                                                                        3

- Характеристика муниципального образования                                    4

- Характеристика системы теплоснабжения                                            5

1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Упорненское сельское поселение Павловского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Упорненское сельское поселение Павловского района Краснодарского края является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- Генеральный план Упорненское сельское поселение Павловского района.

Схема теплоснабжения Упорненского сельского поселения Павловского района— документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Упорненского сельского поселения тепловой энергией;

2. Характеристика муниципального образования

Упорненское сельское поселение Павловского района Краснодарского края – основан в 1861 году.

В состав Упорненского сельского поселения входит два населенных пункта.

Общая площадь Упорненского сельского поселения составляет: 66,77 кв. м.

Численность населения Упорненского сельского поселения на 2026 год составила 1065 тыс. человек.

Расстояние от центра ст. Павловской  до х. Упорного, составляет – 25 км.

Климат Упорненского сельского поселения Павловского района:

Упорненское сельское поселение находится в 25 километрах от районного центра станицы Павловской, поэтому климатические условия даны для всего Павловского района.

Павловский район расположен в пределах климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена воздействию атлантических воздушных масс. Наибольшее понижение температуры при незначительной облачности в слабых северо-западных ветрах приносит антициклон с Гренландской области высокого давления. Кратковременное понижение температуры воздуха, проявляющиеся в любое время года, связаны с полярным максимумом, зарождающимся в Ледовитом океане.

В области Атлантического океана образуются воздушные массы, которые зимой обуславливают умеренно-прохладную, а летом умеренно-теплую погоду. Сильные северо-восточные ветры, возникающие в Аралокаспийской области, зимой сопровождаются вьюгами и понижением температуры, а в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь.

Безморозный период продолжается 180 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и оканчиваются в середине апреля. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет - 0,8 м.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 600-680 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения.

Для района характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают северо-восточные ветры, летом юго-западные.

Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.

Таблица №1. Общая характеристика Упорненского  СП

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | кв.м | 66,77 |
| Численность населения | чел. | 1061 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 8 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | 1,1 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 80 |
| наибольшая | мм | 100 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 600-700 |
| Направление господствующих ветров |  | Восточное и западное |
| Падение рельефа | м | 30 |
| Средний уклон | % | 4 |

3. Характеристика системы теплоснабжения.

Общая площадь жилого фонда Упорненского сельского поселения Павловского района Краснодарского края составляет – 33600 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях территориальных отделов

Упорненского сельского поселения. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.

Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственная котельная | Централиз. отопление | Альтернатив. источники отопления |
| 1 | МБОУ ООШ № 18 х. Упорного | Школа | х. Упорный, ул. Ленина, 28 г | да | нет | нет |
| 2 | МКДОУ № 21 х. Упорного | Детский сад | х. Упорный, ул. Ленина, 38 | да | нет | нет |
| 3 | МБУ «ДК Упорненское СП» | Дом культуры | х. Упорный, ул. Ленина, 30 | да | нет | нет |

Глава Упорненского сельского

поселения Павловского района                                                       М.А.Гладких