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АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05 мая 2026 года                                                             № 26
ст-ца Незамаевская
Об утверждении схемы теплоснабжения Незамаевского
сельского поселения Павловского района 


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением от 06 октября 2025 года о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения Незамаевского сельского поселения Павловского района Краснодарского края,      п о с т а н о в л я ю:

           1.Постановление от 06 октября 2025 года №  59 «Об утверждении схем теплоснабжения Незамаевского сельского поселения Павловского района», отменить  .

2. Утвердить схему теплоснабжения Незамаевского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период с 2026 года до 2031 год (прилагается).


3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании: официальный сайт администрации муниципального образования Павловский район, в информационно - телекоммуникационной сети интернет: pavl23.ru и разместить на официальном сайте администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района http:// nezamaevskoesp.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  
Незамаевского сельского поселения
Павловского района                                                                           С.А.Левченко
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Незамаевского сельского поселения Павловского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Незамаевского сельское поселение Павловского района Краснодарского края является:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

· постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

· Генеральный план Незамаевского сельское поселение Павловского района Краснодарского края. 

Схема теплоснабжения Незамаевского сельского поселения Павловского района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Незамаевского сельского поселения тепловой энергией; 

2. Характеристика муниципального образования

Незамаевское сельское поселение расположено в северо-восточной части  Павловского района.

Территория поселения – 20,5 тыс. га.

Население (01.01.2026 года) – 2466 человек. 

Сельское поселение имеет смежные границы:

· на севере и северо-западе – с Крыловским районом;

· в восточном и южном направлениях – с Новопокровским районом;

· на юго-западе – с Тихорецким районом и Северным сельским поселением;

· на западе – с Веселовским сельским поселением.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Павловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года.


Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в ст. Незамаевской, которая является единственным населенным пунктом в его составе.
Климат

В климатическом отношении территория Незамаевского сельского поселения и Павловский район относится к северо-восточной степной провинции.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха (–40С).

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989г). Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля - начале марта, глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная -0 см, максимальная -69 см.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +230С, максимальная температура июля -+40,40С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.

График 1
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        Станица  Незамаевская  относится к зоне умеренного увлажнения.

Влажность воздуха достаточно стабильная, колеблется в интервале 70% - 87%, достигая среднемесячного максимума в декабре, минимума – в августе. Абсолютный минимум -8%.

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Средняя скорость ветра – 3,0 м/с. 

Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.

График 2
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Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст. Незамаевской составляет 508-640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Рельеф территории равнинный, почти ровный с общим уклоном на северо-запад.

Непосредственно ст. Незамаевская находится в пределах следующих геоморфологических элементов:

· поймы р. Еи;

· надпойменных террас р. Еи и эрозионного уступа;

· склонов межбалочных водоразделов;

· водоразделов;
· ложбин стока.

3. Характеристика системы теплоснабжения.

Общая площадь жилого фонда Незамаевского сельского поселения Павловского района Краснодарского края составляет – 36836,0 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения. 

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления. 

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территории Незамаевского сельского поселения. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.

Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование учреждения
	Тип учреждения
	Адрес учреждения
	Отопление осуществляется

	
	
	
	
	Собственная котельная
	Централизованное теплоснабжение
	Альтернатив. источники отопления

	1
	МБУ СОШ № 14
	Образовательное учреждение
	352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, д. 6Б
	да
	нет
	нет

	2 
	МКДОУ Детский Сад № 10
	Образовательное учреждение
	352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Тургенева, д. 10
	да
	нет
	нет

	3
	МБУ «Дом Культуры муниципального образования Незамаевское сельское поселение» 
	Учреждение культуры
	352064, Краснодарский край, Павловский район, ст. Незамаевская, ул. Ленина, д. 7А
	да
	нет
	нет

	4
	Амбулатория ст. Незамаевская

ГБУЗ Павловская ЦРБ
	Учреждение здравоохранения
	352064, Павловский р-н, ст. Незамаевская, ул. Ленина, 7 Б
	да
	нет
	нет

	5
	Администрация Незамаевского сельского поселения 
	Административное учреждение
	352064, Павловский р-н, ст. Незамаевская, ул. Ленина, 6
	да
	нет
	нет


Глава Незамаевского сельского  поселения                                   

Павловского района









     С.А.Левченко 

