5

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            03.10.2025                                                                              № 58
ст-ца Веселая

Об утверждении схемы теплоснабжения Веселовского

сельского поселения Павловского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период с 2025 года до 2035 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании: официальный сайт администрации муниципального образования Павловский район, в информационно - телекоммуникационной сети интернет: pavl23.ru и разместить на официальном сайте администрации Веселовского сельского поселения Павловского района http://admveselovskoesp.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

главы Веселовского сельского 

поселения Павловского района                                                            С.В. Костюк

                  Утверждена

постановлением администрации

Веселовского сельского поселения
Павловского района                                                                                     Краснодарского края

                                                                                      от _______________ № _____
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2035 ГОДА
2025 год
Оглавление

1. Общие положения                                                                                        3
2. Характеристика муниципального образования                                    4
3. Характеристика системы теплоснабжения                                            5
1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края является:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

· постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

· приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

· Генеральный план Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края. 

Схема теплоснабжения Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;
- обеспечение жителей Веселовского сельского поселения тепловой энергией; 

2. Характеристика муниципального образования
Веселовское сельское поселение Павловского района Краснодарского края – основано в 1882 году.

В состав Веселовского сельского поселения Павловского района входит один населенный пункт ст. Веселая.
Общая площадь Веселовского сельского поселения составляет: 9933 га 
Численность населения Веселовского сельского поселения Павловского района на 2025 год составила 1905 человек.
Расстояние от центра Веселовского сельского поселения Павловского район составляет до станицы Павловская, составляет – 35 км.

Климат Веселовского сельского поселения Павловского района:

Веселовское сельское поселение находится в 35 километрах от районного центра станицы Павловская, поэтому климатические условия даны для всего Павловского района.
Павловский район расположен в пределах климатической провинции Азово-Кубанской равнины, которая входит в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена воздействию атлантических воздушных масс. Наибольшее понижение температуры при незначительной облачности в слабых северо-западных ветрах приносит антициклон с Гренландской области высокого давления. Кратковременное понижение температуры воздуха, проявляющиеся в любое время года, связаны с полярным максимумом, зарождающимся в Ледовитом океане.

В области Атлантического океана образуются воздушные массы, которые зимой обуславливают умеренно-прохладную, а летом умеренно-теплую погоду. Сильные северо-восточные ветры, возникающие в Аралокаспийской области, зимой сопровождаются вьюгами и понижением температуры, а в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь.

Безморозный период продолжается 180 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и оканчиваются в середине марта. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет - 0,08м.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 600-680 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения. 
Для района характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают северо-восточные ветры, летом юго-западные. 
Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.
Таблица №1. Общая характеристика Веселовского СП Павловского района
	Показатели
	Единицы измерения
	Значения на расчетный срок генерального плана

	Площадь территории в границах поселения
	га
	9933

	Численность населения
	чел.
	1905

	Среднегодовая температура воздуха
	С0
	12

	Средняя температура отопительного периода
	С0
	1,1

	Глубина промерзания почвы:
	
	

	средняя
	мм
	80

	наибольшая
	мм
	200

	Среднегодовое количество осадков
	мм
	600-700

	Направление господствующих ветров
	
	юго-западное и западное

	Падение рельефа
	м
	30

	Средний уклон
	%
	4


3. Характеристика системы теплоснабжения.
Общая площадь жилого фонда Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края составляет – 39,2536 тыс.м2.
Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.
В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения. 
Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления. 

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях территориальных отделов Веселовского сельского поселения Павловского района. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице № 2.
Таблица № 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Тип социального учреждения
	Адрес учреждения
	Отопление осуществляется

	
	
	
	
	Собственная котельная
	Централиз. отопление
	Альтернатив. источники отопления

	1
	МБОУ СОШ № 5 им. Н.С. Иванова
	Школа
	ст. Веселая, ул. Ленина, 41Д
	да
	нет
	нет

	2 
	МКДОУ №14
	Детский сад
	ст. Веселая, ул. Ленина, 23А
	да
	нет
	нет


Исполняющий обязанности

главы Веселовского сельского 

поселения Павловского района                                                             С.В. Костюк

