|  |
| --- |
| **Результаты проверок за период с 1 января 2018 года по 30 декабря 2018 года****Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение****основная общеобразовательная школа № 4 хутор Любимов****(МБОУ ООШ № 4 х.Любимов)**  |
| Наименование проверяемого учреждения | Наименование органа контроля | Тема ( цель) проверки | Результаты проверок | Примечание |
| МБОУ ООШ № 4 хутор Любимов | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах | Выполнение предписаний от 25.10.2018 года | П.4.28 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.28ст.29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: Покрытие стен , потолков и переходах на лестничных маршах, спортивном зале не гладкие, в микротрещинах, побелка осыпается.**2**. П.4.29 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.2, п. 4.3 гл.1 Сан ПиН 2.1.3. 2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям , осуществляющим медицинскую деятельность» ст.28, ст.29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Покрытие пола в процедурном кабинете пришло в негодность- не плотно прилегает к основ, имеются дефекты, поверхность линолеума выщерблена, с механическими повреждениями. 3.П.7.2.10 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.28, ст.29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: Люминесцентные лампы ( ртутьсодержащие)используются только в софитах , условия для их сбора и утилизации отсутствуют.4. П.8.1 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.28, ст.39 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:Горячим проточным водоснабжением не обеспечены туалеты детские для учащихся начальных классов, помещения для обработки уборочного инвентаря. | Составлен план-график устранения замечаний.Срок устранения до 20.08.2019 года |