Результат проверок за период с 1 января 2024 года по 09  декабря  2024 год.

| Наименование структурного подразделения | Наименование органа контроля | Тема (цель) проверки | Результаты проверок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 | Прокуратура Щербиновского района | Соблюдение требований законодательства об образовании при размещении информации об образовательной обранизации на официальном сайте МБДОУ детский сад № 3 в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет» | 1.отсутствие сведений об органах управления, ФИО и должность. 2.не создан специальный подраздел «Организация питания в образовательной организации. 3. в раздеде «Документы» отсутствуют правила приема обучающихся, режим занятий, порядок основание перевода ,отчисления и восстановления обучающихся. 4.во вкладке «Руководство. Педагогический состав» отсутствует информация о педагогическом составе по состоянию на 02.05.2024г. | Замечания устранены 10.04.2024г. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 | МЧС РОССИИ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому раю | Испытание работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | 1. Не поступает сигнал «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя. 2.Не происходит включение световых оповещателей, не происходит включение звуковых оповещателей. 3. Не поступает сигнал на пульт централизованного наблюдения МЧС России. | Замечания устранены 07.08.2024 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 | МЧС РОССИИ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю | Испытание по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины | Нарушений не выявлено | --- |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 | Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район | Акт проверки готовности дошкольной образовательной организации к 2024/2025 учебному году | Нарушений не выявлено | --- |