Результаты проверок за период с 1 января 2018 года по 30 декабря 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 5 ст. Старощербиновская)

(МБОУ СОШ № 5 ст. Старощербиновская)

| Наименование проверяемого учреждения | Наименование органа контроля | Тема (цель) проверки | Результаты проверок | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ №5 станица Старощербиновская | Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района главного управления МЧС России по Краснодарскому краю | 24.04.2018 внеплановая, выездная | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (п.50 правил противопожарного режима в РФ; не выполнено предписание ОНД и ПР Щербиновского района №115/1/4 от 21.11.17 г. | срок устранения до 02.04.18г. Данные нарушения устранены |
| МБОУ СОШ №5 станица Старощербиновская | Министерство природных ресурсов Краснодарского края | 27.06.2018 г. внеплановая, выездная | Выполнение с нарушением установленного срока пункта 1 предписания №1.17/1178-2 от 12.12.2017 года «Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в установленном законодательством порядке утвердить лимиты» | Данные нарушения устранены |
| МБОУ СОШ №5 станица Старощербиновская | Территориальный отдел Роспотребнадзора в Ейском, Щербиновском, Староминском районах | 13.07.2018 внеплановая, выездная | П.1.1 СанПиН 2.4.2.2842 -11 – в лагере труда и отдыха возраст детей с 2006 года П.6.6 СанПиН 2.4.2.2842 -11 – в лагере труда и отдыха подростки не обеспечены спец.одеждой П.6.8 СанПиН 2.4.2.2842 -11 – продолжительность рабочего дня составляет 2,5 часа, которая нормируется для подростков в возрасте от 14 до 16 лет (в лагере находятся учащиеся 12 лет П.6.13 СанПиН 2.4.2.2842 -11 – аптечка для оказания первой медицинской помощи отсутствует П.6.9 СанПиН 2.4.5.2409 -08 – в примерное меню и ежедневное меню не соблюдается рекомендации к массе порций в ЛТО П.6.9 СанПиН 2.4.5.2409 -08 –выход порции гарнира и салата (закуски) занижен в лагере труда и отдыха Ст. 4 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» - в момент проверки в холодильнике хранится овощная продукция в таре, не имеющей маркировки П.5.9 СанПиН 2.4.4.2599 -10, П.3.4 СанПиН 2.4.5.2409 -08 не все умывальник у входа в столовую обеспечены мылом, бумажными полотенцами, электрополотенцами П.8.6 СанПиН 2.4.4.2599 -10, П.10.4 СанПиН 2.4.5.2409 -08 на момент проверки высота водяной струи в питьевом фонтанчике менее 10 см П.6.9 СанПиН 2.4.5.2409 -08 – в примерное меню и ежедневное меню не соблюдается рекомендации к массе порций в ЛДП П.9.24 СанПиН 2.4.4.2599 -10, П.14.11СанПиН 2.4.5.2409 -08 – неправильный отбор суточных проб П.3.3 СанПиН 2.4.5.2409 -08 – в цехе первичной обработки овощей и мытья очищенных овощей в момент проверки вода через смесители не поступает П.3.7 СанПиН 2.4.2.2842 -11, П.5.8 СанПиН 2.4.4.2599 -10 – 50% унитазов находятся в нерабочем состоянии П.3.7 СанПиН 2.4.2.2842 -11, П.5.8 СанПиН 2.4.4.2599 -10 – туалеты не оборудованы держателями для туалетной бумаги и бумажных полотенец, мылом, педальными ведрами П.5.9 СанПиН 2.4.4.2599 -10, П.3.4 СанПиН 2.4.5.2409 -08 – не все умывальники у входа в столовую обеспечены мылом, бумажными полотенцами, электрополотенцами П.5.10 СанПиН 2.4.4.2599 -10, П.3.13 СанПиН 2.4.2.2842 -11 – хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов осуществляется непосредственно в туалете на полу П.7.9 СанПиН 2.4.2.2842 -11, П.11.10 СанПиН 2.4.4.2599 -10 – уборочный инвентарь для уборки санузлов не имеет сигнальной маркировки | Данные нарушения устранены |
| МБОУ СОШ №5 станица Старощербиновская | Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района главного управления МЧС России по Краснодарскому краю | 04.10.2018 Внеплановая, выездная | Нарушений не выявлено |  |
| МБОУ СОШ №5 станица Старощербиновская | Территориальный отдел Роспотребнадзора в Ейском, Щербиновском, Староминском районах | 05.10.2018 внеплановая, выездная | Нарушений не выявлено |  |
| МБОУ СОШ №5 станица Старощербиновская | Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района главного управления МЧС России по Краснодарскому краю | 21.12.2018 Внеплановая, выездная | Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с требованиями норм |  |
| МБОУ СОШ №5 | Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района главного управления МЧС России по Краснодарскому краю | внеплановая | Не установлены средства снижения скорости и (или) противотаранных устройств возле въездных ворот; установка резервного источника электроснабжения; установка автономной системы оповещения и управления эвакуацией |  |