Результаты проверок за период с 1 января 2018 года по 30 декабря 2018 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 1 им.  Ляпидевского

(МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская)

| Наименование проверяемого учреждения | Наименование органа контроля | Тема (цель проверки) | Результаты проверок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Прокуратура Щербиновского района 08.11.2018 | О недопустимости нарушений законодательства о противодействии терроризму | Предостережение от 08.11.2018 № 27-01-2018/3487 Установка средств снижения скорости и противотаранных устройств возле въездных ворот для въезда на территорию (Литер А,Б) | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст.Старощербиновская | Прокуратура Щербиновского района 08.11.2018 | О недопустимости нарушений законодательства о противодействии терроризму | Предостережение от 08.11.2018 № 27-01-2018/3487 Установка дополнительного охранного освещения территории. | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст.Старощербиновская | Прокуратура Щербиновского района 08.11.2018 | О недопустимости нарушений законодательства о противодействии терроризму | Предостережение от 08.11.2018 № 27-01-2018/3487 Установка оборудования для КПП (Литер А,Б) | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст.Старощербиновская | Прокуратура Щербиновского района 08.11.2018 | О недопустимости нарушений законодательства о противодействии терроризму | Предостережение от 08.11.2018 № 27-01-2018/3487 Установка резервного источника электроснабжения для здания (Литер А, Литер Б) | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Прокуратура Щербиновского района 08.11.2018 | О недопустимости нарушений законодательства о противодействии терроризму | Предостережение от 08.11.2018 № 27-01-2018/3487 Оборудование въездных ворот системой жесткой фиксации створок в закрытом положении. (Литер А.Б) | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское управление 26.06.2018 | О недопустимости нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | Протокол от 11.07.2018 № 203-14-31 Укомплектование электроустановок защитными и испытательными средствами | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 июля 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское управление 26.06.2018 | О недопустимости нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | Протокол от 11.07.2018 № 203-14-31 Обучение работников столовой, электрика и учителя технологии по электробезопасности | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 июля 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское управление 26.06.2018 | О недопустимости нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | Протокол от 11.07.2018 № 203-14-31 Ремонт пола в электрощитовой | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 июля 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст.Старощербиновская | Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское управление 26.06.2018 | О недопустимости нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | Протокол от 11.07.2018 № 203-14-31 Установка дверей в электрощитовой | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 июля 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское управление 26.06.2018 | О недопустимости нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | Протокол от 11.07.2018 № 203-14-31 Установка на щитках электродвигателей вольтметра или сигнальных ламп контроля наличия напряжения. | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 июля 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст.Старощербиновская | Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-Кавказское управление 26.06.2018 | О недопустимости нарушений правил технической эксплуатации электроустановок потребителей | Протокол от 11.07.2018 № 203-14-31 Замена электропроводки в здании (Литер А) | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 июля 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах 15.10.2018 | О недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Акт проверки № 193 от 15.10.2018 Установка в лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах 15.10.2018 | О недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Акт проверки № 193 от 15.10.2018 Обеспечение столовой, туалетов горячим водоснабжением | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст. Старощербиновская | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах 15.10.2018 | О недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Акт проверки № 193 от 15.10.2018 Приобретение софитов | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст.Старощербиновская | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском Староминском районах 15.10.2018 | О недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Акт проверки № 193 от 15.10.2018 Приобретение классной доски | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |
| МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского ст.Старощербиновская | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах 15.10.2018 | О недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований | Акт проверки № 193 от 15.10.2018 Установка и подвод водоснабжения в мастерские и кабинет технологии умывальных раковин | Разработан план-график по устранению нарушений. Срок устранения 1 августа 2019 |