Актуально на 15 ноя 2022

## Как обеспечить противопожарную защиту в учреждении культуры

Ольга Гревцева, Руководитель направления «Актион Охрана труда», эксперт Центра оценки квалификации и экзаменационных центров, аттестована в Ростехнадзоре на V группу электробезопасности и в областях аттестации A.1, Б8, Б9 по промбезопасности

С 1 марта 2022 года инспекторы используют новые проверочные листы, а еще заработает обновленный единый реестр контрольных мероприятий. Алгоритм подготовки к проверке инспекторов и комплект обновленных локальных документов прилагается.

Из рекомендации вы узнаете, как проверить готовность к визиту инспекторов, какие мероприятия по пожарной безопасности провести, какие документы должны быть по пожарной безопасности в учреждении, на что МЧС обратит особое внимание и как накажут за нарушения.

## Что изменилось в противопожарных требованиях

В 2021 году заработал обновленный единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Оператором реестр, как и прежде, будет Генеральная прокуратура.

В реестр включили информацию обо всех контрольных мероприятиях:2

- инспекционном визите,

- рейдовом осмотре,

- выборочном контроле,

- документарной или выездной проверке,

- опросе,

- получении письменных объяснений,

- истребовании документов,

- экспертизе, отборе проб (образцов), испытании.

Инспекторы не смогут назначить проверку, пока не включат сведения о ней в единый реестр.

С этого года категорию риска присваивают каждому объекту и использую другие показатели — Постановление Правительства РФ от 12.04.2021 № 290 в редакции постановления Правительства от 12.10.2020 № 1662. Как и прежде, частота плановых проверок Госпожнадзора будет зависеть от категории риска объекта.

МЧС утвердило индикаторы риска, которые будут основанием для внеплановой проверки (приказ от 07.06.2021 № 364). Документ действует с 1 июля 2021 года. Индикаторы риска нужны, чтобы оценить риск причинения вреда и выбрать вид внеплановой проверки.

Если Госпожнадзор выявит риски нарушения требований или отклонения от заявленных параметров, то проведет внеплановую проверку. Например, когда в учреждении с одновременным нахождением 50 человек и более ложно сработает система противопожарной защиты три раза за месяц. С проверкой также придут, если заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожбезопасности выдал аттестованный эксперт, которого привлекли к административной ответственности за выдачу заведомо ложного заключения об объекте в течение трех лет перед наказанием.

### Ситуация

Как сократить количество проверок Госпожнадзора

Чтобы сократить количество плановых проверок, попытайтесь снизить установленную категорию риска объекта. Для этого рассчитайте категорию на сайте МЧС с помощью калькулятора.

Если категория, которую вы рассчитали, окажется ниже присвоенной, руководитель учреждения вправе подать заявление об изменении присвоенной категории. Реквизиты заявления — в постановлении Правительства от 17.08.2016 № 806. В заявлении указывают полное наименование, адрес, телефон и электронную почту юридического лица, ОГРН, ИНН, место нахождения объекта, информацию о присвоенной категории риска.

К заявлению прилагают документы о соответствии деятельности юридического лица критериям, которые позволяют отнести объект к другой категории риска. Какие именно — уточните в Госпожнадзоре вашего региона.

В течение 15 дней придет ответ – какая присвоена категория риска и почему.

С 1 июля 2021 года инспекторы могут применять пять способов контроля. Так предусматривает Закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ, который вступит в силу с июля. Помимо обычных документарной и выездной проверок для инспекторов Госпожнадзора подойдут три новых вида контроля — инспекционный визит, рейдовый осмотр, выборочный контроль.

Пожарные инспекторы с 1 марта 2022 года начали применять новые проверочные листы из приказа МЧС от 09.02.2022 № 78. Инспекторы будут использовать общие листы для всех организаций и специальные — для культурно-просветительских и зрелищных учреждений. Для конкретных мероприятий проверят по другим листам. Например, применят приложение № 26, если используете спецэффекты с пиротехникой и огнем на массовых мероприятиях в зданиях. Главное отличие — в новых листах ссылаются на ППР, которые действуют с 2021 года.

Проверочные листы по пожарной безопасности – это список вопросов. По ответам на них инспектор Госпожнадзора может определить, соблюдает учреждение культуры требования закона или нет. Такие листы содержат фиксированное количество требований, и инспектор должен проверить, выполняет ли их учреждение.

Посмотрите в таблице 1 изменения в проверках Госпожнадзора, к которым не надо готовиться немедленно.

Таблица 1. Изменения в проверках, к которым не надо готовиться срочно

## Как подготовиться к визиту инспекторов

С января 2021 года частота плановых проверок зависит от категории риска объекта. А вот внеплановых проверок, например, по жалобам сотрудников и посетителей, может быть сколько угодно. Их проводят, если выявили новые индикаторы риска, по поручению органов власти и по истечению срока ранее выданного предписания.

Как определить категорию риска.  Законодатель определил, что объекты делятся на шесть категорий риска согласно Положению о федеральном государственном пожарном надзоре (постановлением Правительства от 12.04.2012 № 290).

Чтобы узнать к какой категории относится ваш объект, надо письменно обратиться в органы Госпожнадзора вашего района. Проверьте, правильно ли учреждение отнесли к той или иной категории в калькуляторе на сайте МЧС.

Что проверят.  Инспекторы Госпожнадзора и должностные лица МЧС при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности используют специальные проверочные листы. Это своеобразные «шпаргалки», которые содержат перечень всех обязательных требований в зависимости от типа проверяемого объекта и те вопросы, которые вам обязательно задаст инспектор.

Всего проверочных листов 27, они утверждены приложением приказом МЧС от 09.02.2022 № 78. Каждый опросник содержит требования пожарной безопасности к конкретному типу учреждений, поскольку в театре и в детской школе искусств они разные.

Начните подготовку к визиту инспектора с проверки основных элементов системы противопожарной защиты. Проверьте:

- систему пожарной сигнализации;

- первичные средства пожаротушения;

- наличие планов эвакуации;

- доступность эвакуационных выходов;

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- исправность систем противопожарной защиты и дымоудаления.

Локальные акты учреждения культуры также должны соответствовать новым правилам противопожарного режима. Измените инструкцию о мерах пожарной безопасности. Разработайте форму журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и регламент их технического обслуживания. Узнайте, какие локальные документы скорректировать, и скачайте новые формулировки в рекомендации.

Инспекторы Госпожнадзора с 1 июля 2021 года применяют три новых вида контроля — инспекционные визиты, рейдовые осмотры и выборочный контроль.

Инспекционные визиты. Проверяющие придут на один день. По сути, это сокращенная выездная проверка. Отличие только по срокам и по тому, что инспекторы не будут заранее уведомлять руководителя о визите. Однако такую информацию можно найти в новом реестре проверок. Внеплановый инспекционный визит проводят только по согласованию с прокуратурой, за исключением поручений Президента или Правительства, требований прокурора, истечения сроков предписания, наличия сведений об угрозе охраняемым законом ценностям.

Рейдовые осмотры. В рамках такой проверки инспекторы оценивают объект, на котором действуют несколько юридических лиц в одном месте. Осмотр проводится в отношении любого числа лиц и может быть совместным с другими ведомствами.

Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней, а проверка одного юрлица на объекте – один рабочий день. Если инспектор выявил нарушения обязательных требований, он составляет акт в отношении каждого контролируемого лица на месте.

Рейдовый осмотр проводят только по согласованию с прокуратурой, за исключением поручений Президента или Правительства, требований прокурора, истечения сроков предписания, наличия сведений об угрозе охраняемым законом ценностям.

Выборочный контроль. Проверку инспекторы проводят в отношении продукции или товаров. О проведении выборочного контроля надзор не уведомляет.

Срок проведения выборочного контроля зависит от времени на изъятие проб и необходимые экспертизы. Отбор проб делают в присутствии проверяемого лица и только если нельзя оценить соблюдение закона другими способами. Случаи обязательного использования видеозаписи при отборе проб (образцов) продукции (товаров) устанавливаются положением о виде контроля.

Результаты выборочного контроля оформляются в течение 15 дней после получения данных об анализе проб. После завершения проверки продукцию возвращают учреждению. Если нарушений не выявили, учреждение может обратиться с требованием возместить стоимость просроченных товаров.

Внеплановый выборочный контроль проводят только по согласованию с прокуратурой, за исключением поручений Президента или Правительства, требований прокурора, истечения сроков предписания.

Чтобы подготовиться к проверке пожарной безопасности, выполните требования из проверочных листов и реестра обязательных требований. Проверьте по интерактивному чек-листу готовность к проверке.

Теперь участвовать в проверке также могут свидетель, специалист и эксперт.

В качестве свидетеля может выступать любой человек, которому известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении проверки. Участвовать в проверке свидетель может по желанию.

Специалист — это технический работник, который обладает необходимой квалификацией для помощи контролирующим органам (ст. 34 Закона № 248-ФЗ). Специалист расписывается в документах по проверке и не может разглашать сведения о ней. Инспекторы могут привлечь к проверке специалиста из вашего учреждения или из сторонней организации по договору, если квалификации пожарного недостаточно для проверки объекта.

Эксперти экспертная организация – это незаинтересованные в результатах проверки лица со специальными знаниями, навыками и аккредитацией. Инспекторы могут привлечь их для подготовки независимого заключения (ст. 33 Закона № 248-ФЗ). Эксперты обязаны не разглашать сведения, полученные в результате осуществления экспертизы, и не передавать их третьим лицам, соблюдать установленные сроки осуществления экспертизы.

Скачайте документы по пожарной безопасности

| Инструкция о мерах пожарной безопасности | Приказ об изменении инструкции о мерах пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Инструкция о мерах безопасности при эвакуации людей при пожаре | Регламент технического обслуживания противопожарных систем |
| Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |  |

## Какие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности провести

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности перечислены в Правилах противопожарного режима (утв. постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479, далее – Правила).

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, следуйте алгоритму проведения  противопожарных мероприятий:

Утвердите инструкцию по пожарной безопасности

Утвердите инструкцию по пожарной безопасности отдельно для каждого здания и сооружения с учетом специфики, инфраструктуры и проводимых мероприятий.

Назначьте ответственных за пожарную безопасность

Ответственным за пожарную безопасность можно назначить только сотрудника, который по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ имеет отношение к пожбезопасности. Например: инженера, завхоза или специалиста по сценическим эффектам.

Ответственного назначьте приказом (п. 4 Правил).

Его задача – обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, в том числе:

- следить за порядком содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- следить за исправным состоянием систем обеспечения пожарной безопасности, наличием и исправностью первичных средств пожаротушения и т. д.;

- организовывать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

- контролировать порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня.

Обучите работников мерам противопожарной безопасности

Допускайте к работе на объекте только тех, кто прошел обучение мерам пожарной безопасности. Обучение делится на два вида:

- противопожарный инструктаж;

- программы дополнительного профессионального образования.

Противопожарный инструктаж проводят, чтобы разъяснить работникам учреждения основные требования пожарной безопасности, технологические процессы производств и оборудования, средства противопожарной защиты, а также их действия в случае пожара. Инструктаж бывает вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.

Порядок и сроки проведения обучения определяет руководитель учреждения (п. 3 Правил, МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806).

Дополнительное обучение в спецорганизации проведите руководителю, ответственному за пожбезопасность, группе пожаротушения и тем, кто проводит противопожарные инструктажи.

Чтобы обучить работников мерам пожарной безопасности, организуйте для них, как и раньше, пожарно-технический минимум. Законодатель не включил в новые правила такое понятие. Однако его содержат: статья 25 Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ и Нормы обучения, которые утверждены приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806.

### Внимание

Пройденное ранее обучение будет действовать до конца своего срока

Если получили удостоверение до 1 марта 2022 года по приказу МЧС России № 645, оно действительно три года с момента выдачи.

Разместите планы эвакуации

Планы эвакуации людей при пожаре размещайте на объектах с массовым пребыванием людей, в которых одновременно находятся 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек (п. 5, п. 93 Правил) .

Раз в полгода проводите учения с участием посетителей

Проводите не реже одного раза в полугодие практические тренировки работников с участием  посетителей (п. 9 Правил). Для этого включите их в график тренировок, а за месяц до тренировки – в план проведения. Предупредите посетителей о новых требованиях законодательства и возможном участии в тренировке. Дополните и разместите эту информацию на официальном сайте и стендах учреждения культуры.

Что учесть при проведении тренировки и какие издать документы, читайте в рекомендации.

Проверьте, исправны ли пожарные лестницы

Обеспечьте содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии. Очищайте их от снега и наледи в зимнее время. Раза в пять лет проводите эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах и составляйте протокол испытаний и вносите запись об этом в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 Правил).

Сделайте специальные обозначения на дверях

Разместите на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках специальные обозначения (п. 12 Правил). На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках разместите обозначения:

- их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- класса зоны.

Требования к классификации – в главах 5, 7 и 8 Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проверяйте огнезащитную обработку

Контролируйте состояние огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Если в технической документации нет сведений о периодичности проверки –  не реже 1 раза в год. По итогам проверки составьте акт проверки и устраните выявленные нарушения. (п. 13 и 95 Правил).

Если гарантированный срок эксплуатации огнезащитного покрытия закончился, изучите техническую документацию изготовителя. Она должна содержать сведения о возможности эксплуатировать дальше. Если информации нет, то продолжайте применять старое после испытания, однако проводите ежегодные испытания.

Проверяйте, соблюдает ли ваше учреждение проектные решения

Обеспечьте соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (п. 23 Правил). Учтите требования статьи 84 Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В частности, они касаются:

- систем оповещения людей о пожаре;

- управления эвакуацией людей;

- обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией (п. 8 Правил).

Не меняйте системы противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности (п. 16 Правил).

Очищайте воздуховоды

Очищайте вентиляционные камеры, циклоны, фильтры и воздуховоды от горючих отходов не реже одного раза в год (п. 43 Правил). По итогам проведения работ по очистке составьте акт.

Проверьте, исправны ли источники водоснабжения

Обеспечьте исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода (п. 48 Правил). Проверяйте их работоспособность не реже двух раз в год. По итогам составьте акт. При отключении участков водопроводной сети или пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого известите подразделение пожарной охраны.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначьте указателями со светоотражающей поверхностью либо электрическими световыми указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Обеспечьте исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года (п. 71 Правил) .

Контролируйте пожарные краны

Обеспечьте укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями (п. 50 Правил). Не реже одного раза в год проводите перекатку пожарных рукавов. Все элементы должны быть соединены.

Проследите за системами противопожарной защиты

Обеспечьте исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта и проверьте их работоспособность в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя (п. 54 Правил). По итогам составьте акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдайте проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и специальных технических условий.

На объекте защиты храните исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты. В том числе технические средства и результаты их пусконаладочных испытаний.

Поручите ответственному за пожарную безопасность разместить в месте установки прибора приемно-контрольного пожарного информацию о пожарной сигнализации. Для адресной сигнализации информация должна включать перечень помещений и линию связи, безадресных – группу помещений и линию связи (п. 10 Правил). Информацию поручите взять из проектной документации на пожарную сигнализацию учреждения культуры.

Изменяйте устройство противопожарных систем только на основе проектной документации. Она должна содержать проектные решения, которые разработаны по нормативным актам, действующим на момент переустройства (подп. «о» п. 16 Правил). Договор на подготовку проектной документации заключайте по правилам законодательства о контрактной системе. До подписания договора проверьте, чтобы проектная организация обладала свидетельством СРО в сфере проектирования (п. 1 ст. 55.8 ГрК). Для этого запросите у организации копию свидетельства или проверьте самостоятельно на сайте НОПРИЗ.

### Внимание

Проектировать противопожарные системы может только аттестованный специалист

Если здание ввели в эксплуатацию, то проектировать для него систему пожарной безопасности может только специалист, аттестованный в соответствии с Постановлением Правительства №2106 от 30.11.2021 г. Информацию об аттестованных лицах узнать через открытый реестр на сайте МЧС России.

Если срок эксплуатации средств пожарной безопасности и пожаротушения закончился, изучите техническую документацию изготовителя. Она должна содержать сведения о возможности эксплуатировать средство дальше. Если указано, что использовать средство нельзя, замените его на новое. Если информации нет, то продолжайте применять старое после испытания и положительного заключения производителя (п. 54 Правил). После замены средств протестируйте их работоспособность.

### Совет

Когда на средстве пожаротушения указан неточный срок, руководствуйтесь числовым значением

Если в технической документации указан неопределенный срок службы, например, "10 лет и более" или "средний срок службы 10 лет", руководствуйтесь числовым значением – 10 лет – и принимайте его как время истечения срока эксплуатации.

Укомплектуйте объект огнетушителями

Обеспечьте объект огнетушителями по нормам согласно приложениям 1 и 2. Соблюдайте сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены (п. 60 Правил). Сроки указаны в паспорте огнетушителя.

### Ситуация

Где должен быть расположен эвакуационный знак «Выход»

Знак «Выход» размещают над дверьми эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу. Места размещения и рекомендации по применению эвакуационных знаков (в том числе знака «Выход») определены таблицей Л.1 ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (п. 36, п. 37 Правил). Пример знака смотрите на рисунке 1.

Рисунок 1. Эвакуационный знак «Выход».

### Ситуация

Можно ли приказом по учреждению назначить в каждом кабинете ответственного за пожарную безопасность

Да, можно. Ответственным за пожарную безопасность можно назначить любого сотрудника – никаких специальных требований к соответствующей кандидатуре законодательство России в области пожарной безопасности не предъявляет. При этом одним учреждениям достаточно одного ответственного за пожарную безопасность, в других назначают нескольких. Этот вопрос руководитель решает самостоятельно, исходя из специфики того или иного объекта защиты.

Обязательное требование к ответственному за пожарную безопасность – прохождение им обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программы дополнительного профессионального образования.

Сведения об ответственном за пожарную безопасность вносят в Инструкцию о мерах пожарной безопасности.

Назначать ответственных лиц по пожарной безопасности можно только с их письменного согласия.

### Ситуация

Кого назначить ответственным за пожарную безопасность, если учреждение занимает многоэтажное здание

Если руководители отделов не находятся в подчинении друг у друга, то назначьте отдельных ответственных в каждом отделе. Даже если они занимают один этаж. Руководитель должен назначить ответственного за пожарную безопасность в учреждении (п. 4 Правил противопожарного режима в РФ). Назначить можно любого сотрудника – никаких специальных требований к кандидатуре в законодательстве в области пожарной безопасности нет.

Одним учреждениям достаточно назначить одного ответственного за пожарную безопасность, другим – нескольких. Этот вопрос руководитель каждого учреждения решает самостоятельно, исходя из специфики объекта защиты.

Рабочее место ответственного лица должно находиться на том объекте, где его назначили быть ответственным, а не в другом или соседнем здании.

### Ситуация

Какие знаки пожарной безопасности использовать в учреждении

Разместите в организации знаки пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 и ГОСТ 34428-2018.

Конкретное место, где разместить знак, и на какой высоте это сделать, определите самостоятельно. При этом знак должен быть хорошо виден и находиться в непосредственной близости от объекта, к которому он относится.

Все знаки по ГОСТ смотрите в таблице.

## Какие особые требования существуют для разных учреждений культуры

Музеи, галереи, выставочные залы. Для таких объектов необходимо дополнительно разработать план эвакуации музейных предметов и других ценностей из музея (картинной галереи и др.) в случае пожара (п. 93 Правил). Размещайте прожекторы и софиты на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, которое указано в технических условиях эксплуатации светового изделия (п. 38 Правил).

Кинотеатры. Информируйте зрителей о правилах пожарной безопасности, например информируйте зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ (п. 102 Правил).

Театры, концертные залы, клубы, цирки. Нужно провести обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами. Составьте акт с датой пропитки и сроком ее действия (п. 13, п. 95 Правил). Запрещено размещать в пределах сценической коробки декорации и сценическое оборудование одновременно более чем для двух различных мероприятий (п. 96 Правил). Надо убирать со сцены все декорации и бутафорию в складские помещения сразу после мероприятия. Хранить их в трюмах, на колосниках и галереях, под лестничными маршами и площадками, в подвалах под зрительными залами запрещено (п. 96, п. 97 Правил). На планшет сцены нанесите красную линию, которая указывает границу спуска противопожарного занавеса (п. 99 Правил).

## Что грозит учреждению за нарушение правил пожарной безопасности

За нарушение требований пожарной безопасности привлекают к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности (ст. 38, 39 Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ).

Если по результатам проверки пожарной безопасности инспектор выявит нарушения, то на учреждение, руководителя и ответственных за пожарную безопасность должностных лиц наложат штраф. В исключительных случаях деятельность могут приостановить до 90 суток (статьи 20.4 КоАП). Подробнее о размере штрафа и виде наказания смотрите в таблице.

### Совет

Если вам выставили штраф, оплатите только половину в 20-дневный срок

Теперь если оплачиваете штраф за нарушений требований пожарной безопасности не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления, он уменьшается в половину.

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло вред здоровью или смерть работников, ответственным работникам грозит уголовная ответственность.

### Ситуация

Кто несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности

К ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлекаются:

- собственники имущества;

- руководители госорганов и муниципалитетов;

- лица с полномочиями владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, которых назначили ответственными за пожарную безопасность;

- должностные лица в пределах компетенции.

### Пример

В Приморском крае специалист по охране труда получил штраф

На специалиста по охране труда возложили приказом ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Работник ознакомился с приказом под подпись. При проверке пожарный надзор выявил отсутствие пожарной сигнализации и оштрафовал специалиста по охране труда (решение Приморского краевого суда от 08.07.2015 № 7-21-747).

### Ситуация

Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в здании – арендодатель или арендатор

Законодательство не разграничивает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) между арендодателем и арендатором. Поэтому разграничить ответственность можно в самом договоре аренды.

Поскольку к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности можно привлечь и арендодателя и арендатора, то сотрудники Госпожнадзора накладывают штраф, исходя из конкретных условий, вида нарушений и наличия вины. При этом учитывают, какую часть помещения занимает арендатор, в чем состоит правонарушение и какие требования нарушены.

Четких критериев, по которым в данном случае определяют конкретного субъекта, чтобы наложить штраф, нет.

© Материал из Справочной системы «Культура»

https://vip.1cult.ru

Дата копирования: 15.11.2022