____________

(наименование организации)

| «__» ____ 20__ года | № __ |
| --- | --- |

______

ПРИКАЗ

Об установлении противопожарного режима в организации

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в организации следующий противопожарный режим:

1.1. Курение во всех помещениях организации и на прилегающей территории запретить.

1.2. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории организации.

1.3. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в электрощите.

1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.5. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

1.6. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

2. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

| _____________________ |  | _______ |  | ____________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |