Актуально на 15 ноя 2022

## Правила противопожарного режима: что поменять в работе и документах

Александр Москалев, директор ГБУК города Москвы «Культурный центр "Москворечье"»

Эксперты Системы Культура разработали для учреждений культуры комплект локальных актов по пожарной безопасности, в которых учли новые правила Госпожнадзора. Изменения вступили в силу в 2021 году.  Как подготовить сотрудников к очередной проверке, читайте в рекомендации.

## Что изменилось в противопожарном режиме для учреждений культуры

Новые Правила противопожарного режима утверждены постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила). Это основополагающий документ по вопросам пожарной безопасности в учреждениях культуры. Инспекторы Госпожнадзора в ходе проверки ссылаются на положения Правил.

Новые Правила противопожарного режима лучше проработаны, из них убрали позиции, которые допускали двоякое толкование, а также технически и морально устаревшие ограничения. Рассмотрим семь изменений, которые касаются учреждений культуры.

### Ответственный за безопасность

Руководитель учреждения имеет право назначить ответственным за пожарную безопасность только сотрудника, который по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ имеет отношение к пожбезопасности (п. 4 Правил). Теперь нельзя формально возложить ответственность за пожарную безопасность на сотрудников, которые не имеют к ней никакого отношения, например, уборщиц и гардеробщиц.

### Эксплуатация помещений

Новые Правила прямо запрещают учреждениям культуры использовать подвальные и цокольные этажи для детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией (п. 8). Также подпунктом «б» пункта 16 запрещено использовать подвальные и цокольные этажи, подполья для организации мастерских и других производственных участков. Эти правила затронут множество учреждений культуры, которые расположены в полуподвалах жилых домов.

Руководители учреждений, которые находятся в отдельно стоящих зданиях с подвальными и цокольными этажами, должны свериться с экспликацией БТИ. Уточнить, какая характеристика помещений показана там, где сейчас проводят занятия с детьми. В случае если эти помещения проектировались как складские, подсобные и технические, придется переносить занятия в верхние этажи здания.

С 1 января 2021 года закрывайте на замок двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологий не предусмотрено постоянное пребывание людей (ч. 2 п. 18 Правил). Проверьте, есть ли у дверей лестничных клеток и эвакуационных выходов приспособления для самозакрывания (п. 24 Правил). Разместите на них информацию о месте хранения ключей.

### Фасад здания

Если учреждение культуры размещает на фасадах зданий баннеры и другие рекламные конструкции, они не должны мешать проветриванию и естественному освещению лестничных клеток. Проследите, чтобы рекламные конструкции не перекрывали другие специальные отверстия в фасадах зданий и сооружений, которые нужны, чтоб удалять дым и продукты горения при пожаре (п. 33 Правил).

### Работа с посетителями

С 1 января 2021 года привлекайте раз в полугодие к тренировкам по эвакуации не только сотрудников, но и посетителей, которые находятся в здании (п. 9 Правил).

В Правилах есть важные нововведения по поводу массовых мероприятий.

Новогоднюю елку теперь нужно устанавливать на расстоянии не менее 1 метра не только от потолков и стен, но и от приборов отопления и кондиционирования (п. 21 Правил).

Во время массового мероприятия нельзя отключать противопожарные системы даже для ремонта или технического обслуживания (п. 55 Правил). Во время таких мероприятий запрещено закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ (п. 102 Правил).

Новые Правила уточнили, какое максимальное количество людей может находиться в помещении (подп. «г» п. 22 Правил). Если нет других требований, то количество составляет 1 человек на 1 кв. м площади помещения. Превышать этот норматив во время культурно-массовых мероприятий нельзя.

На объектах с массовым пребыванием людей каждый дежурный сотрудник должен иметь не только фонарь, но и средства защиты органов зрения и дыхания (п. 30 Правил).

Новые Правила противопожарного режима сняли запрет на одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом более 50 человек. Однако 19 сентября 2020 года в пункте 4.2.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» появилось новое требование к количеству эвакуационных выходов из помещений – не менее двух. То есть эту норму ужесточили, но убрали из Правил.

Исключили обязательное требование проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости исключительно на 1-м и 2-м этажах. Во время спектаклей и представлений разрешено полностью гасить свет в помещении. Кроме того, снят запрет на открытый огонь на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях, то есть факелы, свечи и другие источники открытого огня. Исключено требование негорючести светофильтров осветительных приборов, поскольку широко распространены диодные приборы.

### Инженерные системы пожарной безопасности

Проверьте, разместили ли в местах установки пожарных приемно-контрольных приборов информацию с перечнем помещений, которые защищают установки противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 Правил). Для безадресных систем пожарной сигнализации указывайте группу контролируемых помещений. Средства обеспечения пожарной безопасности, которые работают сверх срока службы по инженерной документации, должны проходить ежегодные испытания (п. 54 Правил).

Обязательно заносите в журнал эксплуатации систем пожарной безопасности все действия руководителя организации или ответственных сотрудников в рамках пожарной безопасности. Например, это касается очистки систем кондиционирования, перекатки пожарных рукавов, проверки систем противопожарного водоснабжения.

### Таблички и огнезащитная обработка

Есть позиции, по которым новые Правила для учреждений культуры смягчены. Например, исключен пункт об обязательном наличии табличек с номером телефона пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, а на планах эвакуации больше не нужно показывать места хранения первичных средств пожаротушения (п. 5 Правил).

После того как закончится гарантированный срок эксплуатации покрытия конструкций, которые подлежат огнезащитной обработке, можно не проводить обработку повторно. Вместо нее проведите испытания или обоснуйте расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности (п. 13 Правил).

Фойе и буфеты учреждений культуры исключены из перечня помещений, в которых необходима огнезащитная обработка драпировок (п. 95 Правил). Требования к наличию огнетушителей и покрывал для тушения фальшфейров теперь предъявят только к площадкам вместимостью свыше 1 тыс. человек (п. 101 Правил).

### Фейерверки и спецэффекты

Новый раздел XXIII Правил посвящен безопасности людей при проведении массовых мероприятий, на которых используют фейерверки. Это измененный ранее действовавший документ – «Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий». Важное изменение – разрешено применять в помещениях специальные сценические эффекты, профессиональные пиротехнические изделия и огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (подп. «а» п. 442).

Как использовать спецэффекты, сказано в разделе XXIV Правил. Учреждения обязаны согласовать регламент мероприятия и спецификацию оборудования с органом местного самоуправления не позднее чем за 14 дней до даты проведения мероприятия (п. 450 Правил). Появилось требование экстренного дистанционного отключения оборудования спецэффектов и 5-метровой опасной зоны, которую нужно оградить утяжеленными барьерами (п. 451 и 452).

Назначьте отдельного сотрудника, который будет отвечать за мероприятие со спецэффектами, оборудуйте не менее двух пожарных постов, а технический персонал переведите на усиленный режим работы. В пункте 457 посмотрите особые требования к негорючести и огнезащитной обработке всех сценических конструкций и декораций, задействованных в мероприятии со спецэффектами.

## Что изменилось в сфере проверок

С 1 июля 2021 года Правительство утвердило Закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В нем установили семь видов профилактических мероприятий, среди которых три новых — стимулирование добросовестности, самообследование и профилактический визит. Также расширили виды проверок и регламентировали действия инспекторов. Госпожнадзор обязан проводить пять видов профилактических мероприятий с применением фото-, видео- и аудиофиксации нарушений.

### Мероприятия по профилактике нарушений

Информирование. Инспекторы размещают и актуализируют на официальном сайте сведения из статьи 46 Закона № 248-ФЗ. Например, нормативные правовые акты, перечень сведений, которые могут запрашивать для проверки, сведения о порядке досудебного обжалования, способы получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований.

Обобщение правоприменительной практики. Обобщают правоприменительную практику на основе результатов проверок и готовят доклад. Размещают на сайте МЧС. Мероприятие проводится ежегодно до 30 апреля.

Предостережение. Инспекторы предостерегают учреждение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают принять меры. Предостережение можно обжаловать в течение 30 рабочих дней – подать возражение. Если выяснится, что основания для предостережения не подтвердились, его отменят. Порядок подачи и рассмотрения возражения такой же, как и для жалобы на решения Госпожнадзора. Предостережение объявляют, если в надзорный орган поступили сведения о нарушениях в сфере пожарной безопасности.

Консультирование. Сотрудники Госпожнадзора  консультируют в ходе профилактических визитов и очных контрольных мероприятий по вопросам:

— организации и проведения федерального государственного пожарного надзора;

— обеспечения пожарной безопасности;

— прав и обязанностей контролируемых лиц.

Консультации проводятся устно за исключением тех случаев, когда учреждение запрашивает письменный ответ. Если поступает 10 и более однотипных обращений, проверяющие публикуют ответ на своем сайте.

Профилактический визит. Мероприятие проводят в форме беседы или с помощью  аудио-, видеосвязи.В ходе визита инспектор информирует учреждение об обязательных требованиях пожарной безопасности, соответствии зданий критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, видах и сути контрольных мероприятий. О визите уведомят за пять рабочих дней – по почте или на портале госуслуг. Образовательная организация вправе отказаться от обязательного профилактического визита. Для этого надо уведомить контрольный орган за три рабочих дня до назначенной даты. Мероприятие проводят в течение одного года с даты получения информации о начале деятельности учреждения либо вводе объекта в эксплуатацию.

### Виды проверки

Теперь инспекторы Госпожнадзора будут планово проводить инспекционный визит, рейдовый осмотр и выездную проверку. Если возникнут основания для внепланового контроля, могут провести документарную проверку. В Положении предусмотрели также внеплановый выборочный контроль – его проводят, чтобы проверить соблюдение требований технических регламентов в отношении продукции (п. 35 Положения, утв. постановлением Правительства от 12.04.2012 № 290).

Инспекционный визит. В ходе визита инспекторы проводят осмотр помещений. Они вправе опрашивать сотрудников, требовать письменные объяснения и документы, а также проводить инструментальное обследование.

Документарная проверка. Инспекторы требуют документы по пожарной безопасности. Они также могут запросить письменные объяснения.

Выездная проверка и рейдовый осмотр. Инспекторы проводят осмотр помещений. Они могут опросить сотрудников учреждения, запрашивать у них письменные объяснения, требовать документы по пожарной безопасности, отбирать пробы, проводить инструментальное обследование и экспертизу.

### Фиксация нарушений

Инспекторы могут фиксировать нарушения с помощью фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фото- или видеофиксация обязательны в трех случаях:

- при осмотре;

- если во время проверки правообладатель объекта препятствует инспектору;

- если есть нарушение, которое предусматривает административную ответственность в виде приостановления деятельности.

Инспекторы обязаны предупреждать о съемке заранее. При аудио- и видеозаписи они должны дополнительно озвучить начало и конец записи, ее дату, место, время начала и окончания (п. 39 Положения, утв. постановлением Правительства от 12.04.2012 № 290).

Инспектор вправе сделать минимум два фотоснимка каждого из выявленных нарушений, а аудио- и видеозапись может вести непрерывно в ходе всего контрольного мероприятия.

Проверяющие могут использовать любые технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информацию о них и проведении съемки указывают в акте контрольного мероприятия. Материалы оформляют в виде приложения к акту.

## Какие документы по пожарной безопасности изменить

Локальные акты учреждения культуры должны соответствовать новым правилам противопожарного режима. Измените инструкцию о мерах пожарной безопасности. Разработайте форму журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и регламент их технического обслуживания.

С 1 марта 2022 действует приказ МЧС от 18.11.2021 № 806. В документе определены:

- порядок, виды и сроки обучения лиц, работающих (служащих) в организациях, по программам противопожарного инструктажа;

- требования к содержанию таких программ;

- категории лиц, обучающихся по дополнительным профпрограммам в области пожарной безопасности.

Теперь пожарно-технический минимум действует, только если пройден до вступления приказа в силу. Новым сотрудникам, ответственным за пожбезопасность, нужно проходить повышение квалификации. Теперь это возможно дистанционно.

Издайте приказы:

1) о категории лиц, ответственных за пожбезопасность. Включите туда сотрудника, проводящего инструктажи, руководителя учреждения, и главного технического специалиста, если одновременно на территории бывает больше 50 человек.

2) о повышении квалификации – для ответственных с профильным образованием и опытом работы

3) о профессиональной переподготовке – ответственным без профильного образования и опыта.

Для остальных работников обученный ответственный проводит противопожарный инструктаж. В приказе есть требования к инструктажам: вводному, на рабочем месте и повторному. Издайте приказ об изменениях в программах инструктажей, если они не соответствуют требованиям.

### Инструкция о мерах пожарной безопасности

Инструкция о мерах пожарной безопасности — это свод правил и рекомендаций, которые необходимо выполнять, чтобы предотвратить пожар или ликвидировать его, обезопасить сотрудников и посетителей.

Поручите ответственному за пожарную безопасность дополнить инструкцию новой информацией.

В раздел «Как содержать эвакуационные пути» нужно добавить требования к эвакуационным и аварийным выходам, путям доступа подразделений пожарной охраны в  учреждение (подп. «а» п. 393 Правил).

### Пример

Формулировки пунктов о порядке содержания эвакуационных путей и выходов, путей доступа пожарной охраны

<…>

2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание учреждения культуры

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию учреждения культуры необходимо:

- соблюдать проектные решения;

- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;

- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;

- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующими безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей;

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

<…>

В раздел «Обязанности и действия работников при пожаре» внесите новую обязанность работников. Попросите указать, как действовать, если вращающиеся двери, турникеты и другие устройства, которые препятствуют свободной эвакуации людей, заблокированы (подп. «к» п. 393 Правил).

### Пример

Формулировка пункта о действиях работников, если устройства на выходе заблокированы

<...>

7.5. Работники обязаны:

– при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

<...>

Внесите в инструкцию сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей или с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Чтобы изменить инструкцию, примите новую редакцию или издайте приказ о внесении изменений в действующую инструкцию. Используйте готовые образцы.

С 1 января 2021 года не составляйте отдельную инструкцию о мерах пожарной безопасности на пожаровзрывоопасные и пожароопасные помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. Отражайте специфику таких помещений в инструкции о мерах пожарной безопасности (п. 2 Правил). Также не нужна инструкция о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре. Инструкции можно отменить или использовать по своему усмотрению.

### Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты

Обяжите ответственного за пожарную безопасность составить регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (п. 54 Правил). Разъясните, что регламент должен содержать сведения о внутреннем и наружном водопроводах, пожарной сигнализации, установке пожаротушения, системах противодымной защиты и оповещения о пожаре. Документ понадобится специализированным организациям, которые будут монтировать, ремонтировать и обслуживать противопожарные системы учреждения культуры.

Требований к структуре и содержанию регламента нет. Важно учесть в нем требования технической документации средств, которые функционируют в составе противопожарных систем. Поручите ответственному изучить техническую документацию, взять из нее виды, периодичность и порядок, в котором проверяют работоспособность средств, и перенести эти сведения в регламент. Можно составить один общий регламент на все системы или отдельный на каждую.

Скачайте образец регламента на две противопожарные системы – пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

### Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Еще одна обязанность ответственного за пожарную безопасность – сформировать новый журнал и вносить в него сведения о работоспособности всех противопожарных систем учреждения культуры.

Журнал содержит информацию о ремонте и обслуживании пожарных лестниц, СИЗ дыхания и зрения, огнезадерживающих устройств, вентиляционных камер, противопожарных водопроводов, пожарной сигнализации, установки пожаротушения, системы противодымной защиты и оповещения о пожаре, огнетушителей (п. 17, 30, 42, 43, 48, 50, 54, 60 Правил).

Унифицированной формы журнала нет. Поэтому составьте его самостоятельно. Например, можно сделать семь граф и указать: номер системы, дату, вид и результат работ, наименование исполнителя, Ф. И. О. и подпись лица, которое проводило работы. На каждую противопожарную систему отведите несколько страниц. Так легче следить за периодичностью работ и текущим состоянием каждой системы. Готовый журнал надо пронумеровать, прошнуровать и скрепить печатью. Хранить его поручите ответственному за пожарную безопасность, а заполнять – представителям специализированных организаций, которые проводят техническое обслуживание и ремонт противопожарных систем. Скачайте шаблон журнала.

Новые правила противопожарного режима не требуют вести дополнительные журналы учета, в том числе журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. Если у вас есть такие журналы, сформируйте их в дела и храните в архиве три года (приказ Росархива от 20.12.2019 № 236).

Скачайте шаблоны по пожарной безопасности-2021

| Инструкция о мерах пожарной безопасности | Приказ об изменении инструкции о мерах пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Инструкция о мерах безопасности при эвакуации людей при пожаре | Регламент технического обслуживания противопожарных систем |
| Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |  |

## Какие внутренние и наружные противопожарные мероприятия выполнить

Поручите ответственному за пожарную безопасность по-новому организовать обучение и массовые мероприятия, разместить информацию о состоянии противопожарной защиты в установленных местах, поменять требования к другим внутренним противопожарным мероприятиям.

Организуйте новые наружные противопожарные мероприятия – обозначьте наружное противопожарное водоснабжение новыми указателями и обеспечьте подъезд пожарной техники.

### Обучите по новым правилам

Чтобы обучить работников мерам пожарной безопасности, организуйте для них, как и раньше, пожарно-технический минимум. Законодатель не включил в новые правила такое понятие. Однако его содержат: статья 25 Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

Пожарно-технический минимум – основной вид обучения руководителей и работников организаций мерам пожарной безопасности. Его объем – требования нормативных правовых актов противопожарного режима, порядок мероприятий, чтобы предупредить пожар, и действия при пожаре.

Если обучаете подчиненных без отрыва от работы, замените специальную программу на программу дополнительного профессионального обучения (п. 3 Правил). Поручите подготовить ее ответственному за пожарную безопасность. После обучения проведите итоговую аттестацию работников и выдайте им документ об образовании – удостоверение или диплом. На обучение с отрывом от работы направляйте в учебный центр, у которого есть образовательная лицензия.

### Проведите эвакуацию с посетителями

Тренировки по эвакуации планируйте с учетом новой категории участников – посетителей (п. 9 Правил). Для этого включите их в график тренировок, а за месяц до тренировки – в план проведения. Предупредите посетителей о новых требованиях законодательства и возможном участии в тренировке. Дополните и разместите эту информацию на официальном сайте и стендах учреждения культуры.

### Проверьте помещения для массовых мероприятий

Мероприятия для 50 и более человек организуйте в помещении, которое рассчитано на такое количество людей. Максимальную наполняемость помещения смотрите в нормативных актах и проекте на здание учреждения культуры. Если данных нет, рассчитайте вместимость самостоятельно из расчета 1 кв. м на одного человека. В помещении без электричества проводите массовые мероприятия лишь при наличии естественного освещения и только в светлое время суток (п. 21 Правил). Обратите внимание на наличие двух эвакуационных выходов.

### Изучите документацию на противопожарные системы и средства

Поручите ответственному за пожарную безопасность разместить в месте установки прибора приемно-контрольного пожарного информацию о пожарной сигнализации. Для адресной сигнализации информация должна включать перечень помещений и линию связи, безадресных – группу помещений и линию связи (п. 10 Правил). Информацию поручите взять из проектной документации на пожарную сигнализацию учреждения культуры.

Изменяйте устройство противопожарных систем только на основе проектной документации. Она должна содержать проектные решения, которые разработаны по нормативным актам, действующим на момент переустройства (подп. «о» п. 16 Правил). Договор на подготовку проектной документации заключайте по правилам законодательства о контрактной системе. До подписания договора проверьте, чтобы проектная организация обладала свидетельством СРО в сфере проектирования (п. 1 ст. 55.8 ГрК). Для этого запросите у организации копию свидетельства или проверьте самостоятельно на сайте НОПРИЗ.

Если срок эксплуатации средств пожарной безопасности и пожаротушения закончился, изучите техническую документацию изготовителя. Она должна содержать сведения о возможности эксплуатировать средство дальше. Если указано, что использовать средство нельзя, замените его на новое. Если информации нет, то продолжайте применять старое после испытания (п. 54 Правил). Проводите ежегодные испытания по методу, указанному в перечне, утвержденном решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019 № 200.

### Выдайте работникам СИЗ и фонари

Обеспечьте каждого дежурного учреждения культуры одним электрическим фонарем и одним СИЗ органов дыхания и зрения (п. 30 Правил). Закупайте фонари и СИЗ по правилам законодательства о контрактной системе. На СИЗ запросите у поставщика сертификат соответствия (письмо МЧС от 10.06.2019 № 43-2926-19). Разместите фонари и СИЗ на пожарном посту (п. 56 Правил). Один раз в год организуйте проверку целостности СИЗ. Данные о проверке поручите вносить в журнал эксплуатации противопожарных систем.

### Проверьте чердаки, технические помещения, цокольные этажи и подвалы

Осмотрите совместно с ответственным за пожарную безопасность чердаки, цокольные этажи и подвалы. Теперь в них нельзя хранить отходы любых классов опасности, мебель, пожароопасные материалы, оборудование и другие предметы (подп. «а» и «б» п. 16 Правил). Также проверьте, чтобы эти и другие технические помещения не использовали как мастерские. Если выявите нарушения, поручите их устранить, а затем осмотрите помещения повторно.

Двери подвалов, технических этажей и чердаков, где постоянно не находятся люди, поручите закрыть на замок. Определите место хранения ключей от этих помещений. На ключах распорядитесь повесить бирку с номером или наименованием помещения, а на двери – разместить информацию о месте хранения ключа (п. 18 Правил).

### Обеспечьте огнезащиту конструкций и оборудования

Изучите техническую документацию изготовителя средства огнезащиты, которым обработали инженерное оборудование и строительные конструкции здания. Если гарантированный срок эксплуатации покрытия истек, организуйте повторную обработку, ежегодные огневые испытания или расчет пределов огнестойкости расчетно-аналитическим методом (п. 13 Правил). Последний вариант используйте при условии, что до этого конструкции и оборудование подвергались огневым испытаниям. После выбора способа заключите договор со спецорганизацией, которая имеет лицензию на данный вид работы.

### Закупите указатели для наружного водоснабжения

Проверьте указатели у гидрантов и водоемов, а также те, что стоят по направлению движения к ним. Указатели должны иметь внутреннее освещение либо фотолюминесцентное покрытие не менее 25 лк (п. 48 Правил, п. 6.1.4 и 6.2.7 ГОСТ 12.4.026-2015). Если освещения нет, закупите и установите новые указатели. Делайте это с учетом законодательства о контрактной системе.

### Обеспечьте проезд пожарной техники

Контролируйте, чтобы пожарный проезд был обеспечен со всех сторон в любое время года, а его ширина составляла не менее 3,5 м (п. 8.1 и 8.6 СП 4.13130.2013). Организуйте своевременную очистку и ремонт дорог к зданиям, наружным пожарным лестницам и источникам противопожарного водоснабжения (п. 71 Правил). Если на пути движения транспорта есть посторонние предметы, поручите убрать их, ветки деревьев – спилить.

Проверьте ворота, шлагбаумы и другие устройства. Они должны открываться автоматически или вручную, если дежурный находится около них круглосуточно, либо дистанционно, если установлена видео- и аудиосвязь. Если не можете выполнить ни одно из требований, организуйте переоснащение въезда на территорию учреждения культуры.

Скачайте шаблоны

| Приказ о проведении объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре | Программа пожарно-технического минимума |
| --- | --- |
| Приказ об организации обучения пожарно-техническому минимуму | Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности |
| Акт о проведении практического занятия по эвакуации из здания | Приказ о проведении практической отработки плана эвакуации в учреждении культуры |
| График проведения тренировок по эвакуации людей при пожаре | План проведения объектовой тренировки по эвакуации людей при пожаре |
| Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Журнал противопожарного осмотра помещений |

© Материал из Справочной системы «Культура»

https://vip.1cult.ru

Дата копирования: 15.11.2022