ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мной, инженером Компьютерного Центра, Слетковым Евгением Викторовичем осмотрено и

проверено оборудование МБУ ДО ДШИ ст-цы Октябрьской и было выявлено, что источник бесперебойного питания нуждается в замене аккумуляторной батареи.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ценности | Номенклатур­ный или инвен­тарный номер | Ед.  Изм. | Цена, руб. | Введено в эксплуатацию | Неисправность, излом, износ. | Ориентировочная сумма ремонта  1 шт. в рублях |
|  | ИБП ippon Back Power Pro 500 | 21013600028 | шт. | 3500-00 | 2013 г. | Аккумуляторная батарея вышла из строя в связи с долгим сроком эксплуатации (замкнули емкостные банки) | 1450-00 |

Инженер Слетков Е.В.