## W-5. Постоянный электрический ток.

### План

### 1. Что такое электрический ток

### 2. Проводники и диэлектрики

### 3.Направление движения электрического тока

### 4.Основные параметры тока

### 5.Закон Ома

### 1.Что такое электрический ток

Электрический ток представляет собой направленное движение  заряженных элементарных частиц от одного полюса замкнутой электрической цепи к другому, например, под воздействием электрического поля.

### 2.Проводники и диэлектрики

Заряженные частицы,  способные перемещаться, существуют только в определённых веществах, называемыхпроводниками. 
Другими словами, проводники — это тела, в которых имеются свободные носители заряда, то есть заряженные частицы, которые могут свободно перемещаться внутри этих тел.

Среди наиболее распространённых твёрдых проводников известны:

- металлы,

- полуметаллы,

- углерод (в виде угля и графита).

Пример проводящих жидкостей при нормальных условиях — ртуть, электролиты, при высоких температурах — расплавы металлов.

Пример проводящих газов — ионизированный газ (плазма).

Вещества, не содержащие свободных носителей заряда, принадлежат к категории диэлектриков (изоляторов).

### 3.Направление движения электрического тока

В различных средах электрический ток обусловлен движением различных зарядов, как отрицательных (электронов), так и положительных (положительных и отрицательных ионов).

Возникает вопрос, движение каких частиц принять за направление движения электротока?

Волевым путём за направление тока принято направление движения положительно заряженных частиц, а в том случае, если ток создаётся отрицательно заряженными частицами (например, электронами), то направление тока считают противоположным направлению движения этих частиц.
Хотя не все согласны с таким выбором. Например, при описании работы выпрямителей, часто за направление движения принимают именно направление движения отрицательно заряженных частиц.

Кроме того, многие исследователи считают, что заряженные частицы разных знаков вообще движутся в противоположные стороны одновременно и говорить о направлении движения тока не имеет смысла!

## 4.Основные параметры тока

### Напряжение

Чтобы движение свободных электронов в проводнике от одного полюса  к другому было возможным, между полюсами должна существовать разность потенциалов или напряжение. Напряжение (U) равно отношению работы электрического поля по перемещению заряда к величине перемещаемого заряда на участке цепи.

U=A/q

Пример:

В качестве примера потенциала можно привести некоторый груз лежащий на горе. Чем выше гора, тем большей силы удар может нанести это груз при падении. Разность потенциалов в этом случае — разница между высотой горы и точкой падения.

Также и с электричеством: если в некоторой точке потенциал 220V, а в другой 0V, то напряжение (разность потенциалов) равно 220 – 0 = 220V. 
А если в первой точке потенциал 220V, а в другой 50V, то напряжение (разность потенциалов) равно 220 – 50 = 170V.

Напряжение измеряется в вольтах (В).

### Сила тока

Количество заряженных частиц, проходящее через поперечное сечение  проводника в единицу времени, может быть разным. Оно определяет один из важнейших параметров — силу тока.

Если вместо заряженных частиц представить поток воды в трубе, то то количество воды проходящей через поперечное сечение  трубы является аналогом силы тока в проводнике.

Сила (величина) тока измеряется в амперах (А).

### Сопротивление

Так уж повелось, что любое движение в нашем мире не обходится без сопротивления. Например, человеку трудно пройти через толпу из-за сопротивления встречных людей, или автомобиль с выключенным мотором обязятельно остановится из-за трения качения.

Способность проводника препятствовать прохождению тока называется сопротивлением. Оно зависит от материала, длины и сечения материала. Сопротивление может проявляться, в частности, в нагреве проводника.

Интересно, что сопротивление может меняться:

- Сопротивление металлических проводников увеличивается с повышением температуры.

- У полупроводников сопротивление сильно уменьшается при повышении температуры.

- У некоторых металлов при температуре, близкой к абсолютному нулю, сопротивление скачком уменьшается до нуля(явление сверхпроводимости).

В таблицах значения удельного сопротивления проводников обычно приводятся для температуры 20°C. Сопротивление или удельное сопротивление при других значениях температуры можно найти пересчетом.

Сопротивление зависит от размеров проводника: чем длиннее проводник, тем больше его сопротивление, но в то же время, чем больше сечение проводника, тем сопротивление меньше.

Сопротивление измеряется в омах (Ом).

### 5.Закон Ома

Сила ток, напряжение и сопротивление связаны между собой законом Ома, который гласит: "Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению":

I=U/R

### Мощность

Электрические приборы и машины окружают человека повсеместно, выполняя самые разные работы. Одним из их важнейших параметров является мощность.

Мощность электрического тока это работа, совершаемая током за единицу времени.

Работа, совершаемая электрическим током подсчитывается по формуле А=UIt.

А мощность по формуле P=I2R.

Также используются формулы P=IU, или P=U2/R.

Мощность измеряется в ваттах (W). 1000 ватт составляют 1 киловатт.

Один ватт — есть мощность, которую развивает электрический ток величиной в один ампер при напряжении в один вольт.

### Что такое постоянный ток и его применение.

Ток, который не меняет своего направления называется постоянным. При этом он может менять свою величину.

Постоянный ток применяется:

- в высоковольтных линиях электропередач (500 кV), так как если применять переменный ток, такого же действующие напряжения, учитывая амплитудные значения напряжений и их перепад, эти напряжения могут в несколько раз превышать величину напряжения постоянного тока, это требует дополнительных затрат на изоляционные материалы и значительно удорожает ЛЭП.

- в контактной сети электротранспорта до 3000V,

- в прокатных станах и других устройствах с тяжелыми условиями пуска электродвигателей до 1000V,

- в сети грузоподъемных механизмов до 500V,

- в различных приборах, переносных, бытовых, например, переносные фонари, магнитофоны, диагностические приборы различного назначения.

В условиях тяжелого запуска, когда большой пусковой момент (прокатные станы, электротранспорти т. д.) или требуется плавное регулирование скорости и пускового момента (тягового усилия) применяют двигатели постоянного тока

Этот вид тока чаще всего встречается в различных элементах питания: батарейках и аккумуляторах. Например, в компьютерах для питания микросхемы CMOS применяются батарейки напряженим 3V, в автомобилях аккумуляторы имеют напряжение 12V, в строительной технике — 24V.

Источник постоянного тока имеет две клеммы (разъёма): плюс (+) и минус (-). Нажав на кнопку включения на схеме расположенной ниже, можно видеть как постоянный ток движется от плюсовой клеммы (+) через лампочку к минусовой (-).