Практическое занятие №5.

Определение азота аминокислот

При количественном   определении   азота   аминокислот   применя- ют различные методы (газометрические, например, по Ван-Слайку или Д.А. Цуверкалову, титрометрические, колориметрические, фотометриче- ские). Благодаря своей простоте и вполне удовлетворительной точности наибольшее распространение получили метод формольного титрования и

различные варианты медного способа — по Попе и Стивенсу, Войвуду и др. Определение азота аминокислот методом формольного титрова- ния. Аминные группы аминокислот вступают в реакцию с формальдеги-

дом с образованием метиленовых соединений (метиленаминокислот).

O

R	CH

COOH

+  H	C

H

R	CH

COOH     +  H2O

NH2

N	CH2

Метиленаминокислоты обладают более сильными кислотными свой- ствами, чем аминокислоты, и легко оттитровываются щелочью.

R	CH

COOH	+ NaOH

R	CH

COONa + H2O

N	CH2	N	CH2

По количеству раствора щелочи (мл), израсходованному на титро- вание, можно рассчитать содержание азота аминогрупп. При этом при- нимают, что количество карбоксильных групп, оттитрованных щелочью, эквивалентно количеству аминогрупп, прореагировавших с формальдеги- дом. Это справедливо лишь для моноаминомонокарбоновых аминокислот. Диаминомонокарбоновая кислота аргинин не реагирует с формальдегидом, поэтому не участвует в реакции. При титровании тирозина взаимодейству- ют со щелочью не только карбоксильная, но и фенольная группа.

Достоинствами метода формольного титрования являются быстрота и удобство определения. Это основная причина его широкого распростране- ния в практике, несмотря на относительно невысокую точность.

Реактивы: а) глицин, 0,02 М раствор; б) формалин, 40%-ный; в) эти- ловый спирт, 95−96%-ный; г) тимолфталеин: 0,05 г индикатора раство- ряют в 100 мл 96%-ного этилового спирта; д) метиловый красный: 0,2 г индикатора растворяют в 100 мл 60%-ного этилового спирта; е) фенол- фталеин: 0,5 г фенолфталеина растворяют в 100 мл 90%-ного этилового спирта; ж) едкий натр, растворы 0,2 н и 0,05 н концентрации.

В стаканчик или коническую колбу наливают 20 мл раствора глицина. В другой такой же сосуд вливают 20 мл воды, заранее прокипяченной (для освобождения от СО2) и охлажденной, которая служит контролем.

В оба сосуда добавляют по 3 капли индикатора метилового красного и титруют 0,05 н раствором едкого натра до появления отчетливого желтого окрашивания. После этого в сосуды доливают по 10 мл формольной смеси. Для приготовления формольной смеси к 50 мл 40%-ного формалина добавляют 2 мл 0,5%-ного раствора фенолфталеина и оттитровывают 0,2 н

раствором едкого натра до слабо-розового окрашивания (обычно расходу- ют не больше 5 капель раствора щелочи).

После добавления формольной смеси опытную и контрольную пробы титруют 0,2 н раствором едкого натра до появления интенсивной красной окраски (рН 9,1). Сначала титруют одну из проб, затем вторую дотитровы- вают до той же окраски.

При расчетах содержания аминного азота х (мг) в 20 мл испытуемого раствора принимают во внимание, что 1 мл 0,2 н раствора NaOH соответ- ствует 2,8 мг азота:

Х = (А – В) k × 2,8 ,

где А − количество 0,2 н раствора едкого натра, израсходованное на титрование опытного образца, мл;

В − количество 0,2 н раствора едкого натра, израсходованное на титро- вание контрольного образца, мл;

κ − поправочный коэффициент 0,2 н раствора едкого натра. Полученный результат пересчитывают затем на 100 г исследуемого ве-

щества.

При формольном титровании вместо индикатора фенолфталеина часто рекомендуют пользоваться раствором тимолфталеина, у которого синее окрашивание проявляется при рН 9,5−9,7. Доказано, что при применении фенолфталеина титрование идет не совсем до конца, при добавлении же тимолфталеина карбоксильные группы аминокислот оттитровываются бо- лее полно.

С тимолфталеином анализ проводят так же, как и при добавлении фенолфталеина, но формольную смесь готовят несколько иначе: к 50 мл 40%-ного формалина приливают 25 мл 95−96%-ного этилового спирта, 5 мл раствора тимолфталеина и добавляют (по каплям) 0,2 н раствор едко- го натра до появления зеленоватого или зеленовато-голубого окрашивания. Опытный и контрольный образцы оттитровывают 0,2 н раствором едкого натра до появления интенсивного синего окрашивания.