УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ « СКЦ МО

Новопластуновское СП»

Кедровская И.В.________

«___»________________20____г.

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности

МБУ « СКЦ МО Новопдастуновское СП» и структурных подразделений сельский клуб х.Бальчанский и  сельский клуб х.Междуреченский  на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам. | Постоянно | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 2 | Оформить в учреждении противопожарный уголок. | Постоянно | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 3 | Изучить с работниками учреждения Правила пожарной безопасности. | 1 раз в год | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 4 | Провести с работниками инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. | По графику | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 5 | Провести практическое занятие с работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | По графику | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 6 | Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений, а также застеклить слуховые окна. | 1 раз в 3 года | Кедровская И.В. |  |
| 7 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | Ежегодно | Кедровская И.В. |  |
| 8 | Провести перезарядку огнетушителей, а также контрольное взвешивание порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. | 1раз в 5 лет | Кедровская И.В. |  |
| 9 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легкооткрывающими запорами и обозначить их указательными знаками. | Постоянно | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 10 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 11 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | Постоянно | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 12 | Разработать схему оповещения при пожаре. |  | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |
| 13 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | Кедровская И.В. Сидоренко Ю.В. Завгородняя А.Н. |  |