**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавлик» с.Укромное» Симферопольского района Республики Крым**

**План**

**устранения нарушений по итогам плановой проверки Роспожнадзора**

В ответ на предписание № 63/1/1 об устранении нарушений требований ПБ,о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Сроки устранения |
| 1. | Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны) | Обеспечены  (имеются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны   1. Возле кабинета заведующего под установленным стационарным телефоном наклеена красная табличка с номером 101 2. На стенде «Пожарная безопасность» также находятся номера ЭОС, 3. На пожарном щите. |
| 2. | Оборудовать помещения автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре | Май-июнь 2017гг.  При наличии финансирования |
| 3. | Обеспечить проведение тренировок по эвакуации людей при пожаре не реже 1 раза в полугодие. | Тренировки по эвакуации людей при пожаре были проведены, о чем свидетельствует журнал регистрации проведения инструктажей по ПБ с подписями проводившего инструктаж и подпись инструктируемого |
| 4. | Обеспечить наличие на дверях помещений производственного складского назначения и наружных установок обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон. | Ноябрь 2016г. |
| 5. | Ответственному пройти обучение по мерам ПБ по программе ПТМ | Октябрь 2016г. |
| 6. | Установить поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, с обозначениями хранений первичных средств пожаротушения | Выполнено |
| 7. | Обеспечить наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара | Выполнено |
| 8. | Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции в помещениях первого этажа. | На данный момент должность электрика вакантна. Срок устранения данного нарушения планируется к концу **октября 2016г.** |
| 9. | Территорию объекта обеспечить наружным пожаротушением | Май-июнь 2017г.  При наличии финансирования |

**Заведующий МБДОУ «Журавлик» И.В. Эмираметова**