Неосторожное обращение с огнем – основная причина пожаров

Домовладения и прилегающих к ним территории должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и сухой травы. Запрещено сжигать мусор и пожнивные остатки. Непотушенный костер – причина пожара. Для вывоза мусора необходимо использовать мусорные контейнеры. Территории домовладений, садовых и дачных участков должны быть обеспечены огнетушителями (в теплое время года для целей пожаротушения установите 200 литровую бочку с водой).

Если Вы курите, то необходимо это делать только в специально отведенных для этого местах, при этом следует использовать стеклянную либо керамическую или металлическую пепельницу. Запрещено курить на балконах и лоджиях жилых домов, так как брошенный вниз окурок, может попасть на соседний балкон и стать причиной пожара. Помните, что курение в постели в состоянии алкогольного опьянения неминуемо приведет к пожару.

Не оставляйте детей без присмотра взрослых, не разрешайте им игры с огнем, самостоятельно топить печи, пользоваться газовыми приборами, прячьте спички от детей.

Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования

В зимний период времени риск возникновения пожаров значительно возрастает. Прежде всего, это связано с понижением температуры. Поэтому гражданам необходимо быть предельно осторожными.

В целях обогрева жилья граждане дополнительно используют бытовые электрические приборы, зачастую изготовленные самодельно. Многие одновременно включают в сеть несколько энергоемких потребителей тока (плиток, утюгов, обогревателей). Все это приводит к перегрузке электросети и как следствие — к пожару. Для того, чтобы исключить возникновение подобных ситуаций, для отопления жилья необходимо применять электроприборы только заводского производства, не перегружать электросети и не оставлять без присмотра включенными в сеть электроприборы, тем более, рядом с постелью.

Знать признаки неисправной электропроводки должен каждый: этогорячие электрические вилки или розетки; сильный нагрев электропровода; звук потрескивания и запах горящей резины, пластмассы; следы копоти на вилках и розетках; потемнение изоляции электропроводов; уменьшение освещенности в комнате при включении того или иного электроприбора.

Пожарная безопасность при эксплуатации газового и печного отопления

При использовании газового оборудования и появлении в помещении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть все краны и вентили, открыть окна для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками, не допускать никаких действий, при которых возможно появление искр или другого источника зажигания.

В целях предупреждения пожаров нельзя устанавливать мебель, вешать ковры вблизи газовых приборов, использовать газовые плиты для отопления помещений, сушки белья и обуви.

Категорически запрещено хранить баллоны с горючими газами в домах и квартирах, жилых комнатах, кухнях, на путях эвакуации, в лестничных клетках, в подвалах, на балконах и лоджиях.

Особое внимание необходимо обратить гражданам, использующим для отопления своего жилья печи и печное оборудование. Не применяйте для розжига печей бензин, керосин или другие горючие жидкости. Кроме этого, не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними малолетним детям. Не перекаливайте печи.

Очистите дымоходы от сажи, регулярно следите за исправностью дымоходов во время отопительного сезона. В целях выявления прогаров и свищей дымовые трубы на чердаках и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены, не вешайте ковры на такие стены. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

При возникновении пожара необходимо:

-немедленно вызвать пожарные подразделения по телефону 01 (сотовый 101).;

-эвакуировать из опасной зоны людей, особое внимание уделить детям, и пожилым людям;

-сообщить о пожаре соседям;

-приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

-организовать встречу пожарных подразделений.