Журнал контроля качества воды по микробиологическим исследованиям за июль 2020 года по ст.Крыловской

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место отбора проб | Дата отбора | Протокол лабораторных исследований | | |
| Дата | № | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ст.Крыловская ул.Первомайская №84, ЦРБ | 09.07.20 | 10.07.20 | 5885Кр | 41 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ст.Крыловская ул. Жлобы, ВНБ возле скв Д 81-91 | 09.07.20 | 10.07.20 | 5886Кр | 25 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ст.Крыловская ул.Лермонтова №41 | 09.07.20 | 10.07.20 | 5887Кр | 7 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | ст.Крыловская, ул.Партизан-ская, ВНБ возле скв № 1 | 09.07.20 | 10.07.20 | 5888Кр | 8 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 5 | ст.Крыловская ул.Калинина №120 | 09.07.20 | 10.07.20 | 5889Кр | 3 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 6 | ст.Крыловская ул.Энгельса №53 | 09.07.20 | 10.07.20 | 5890Кр | 8 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 7 | ст.Крыловская, ул. Ленина № 42 | 09.07.20 | 10.07.20 | 5891Кр | 12 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 8 | ст.Крыловская, ул. Жлобы № 1 | 09.07.20 | 10.07.20 | 5892Кр | 0 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 9 | ст.Крыловская, ул.Жлобы, ВНБ на терр. водозабора | 09.07.20 | 10.07.20 | 5893Кр | 8 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 10 | ст.Крыловская, ВНБ на въезде в западной части | 09.07.20 | 10.07.20 | 5894Кр | 1 КОЕ, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |