Журнал контроля качества воды по микробиологическим исследованиям за август 2020 года по ст.Крыловской

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место отбора проб | Дата отбора | Протокол лабораторных исследований | | |
| Дата | № | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ст.Крыловская, ул. Ленина № 42 | 05.08.20 | 06.08.20 | 6721Кр | 45 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ст.Крыловская, ул. Жлобы № 1 | 05.08.20 | 06.08.20 | 6722Кр | 8 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ст.Крыловская, ул.Жлобы, ВНБ на терр. водозабора | 05.08.20 | 06.08.20 | 6723Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | ст.Крыловская, ВНБ на въезде в западной части | 05.08.20 | 06.08.20 | 6724Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 5 | ст.Крыловская ул.Энгельса №53 | 05.08.20 | 06.08.20 | 6725Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 6 | ст.Крыловская ул.Лермонтова №41 | 05.08.20 | 06.08.20 | 6726Кр | 2 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 7 | ст.Крыловская, ул.Партизан-ская, ВНБ возле скв № 1 | 05.08.20 | 06.08.20 | 6727Кр | 0 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 8 | ст.Крыловская ул.Калинина №120 | 05.08.20 | 06.08.20 | 6728Кр | 1 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 9 | ст.Крыловская ул.Первомайская №84, ЦРБ | 05.08.20 | 06.08.20 | 6729Кр | 32 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 10 | ст.Крыловская ул. Жлобы, ВНБ возле скв Д 81-91 | 05.08.20 | 06.08.20 | 6730Кр | 29 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |