Журнал контроля качества воды по микробиологическим исследованиям за сентябрь 2020 года по ст.Крыловской

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Место отбора проб | Дата отбора | Протокол лабораторных исследований | | |
| Дата | № | Заключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ст.Крыловская, ул.Партизан-ская, арт скв № 1 | 25.09.20 | 28.09.20 | 7993Кр | 36 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | ст.Крыловская ул.Калинина №120 | 25.09.20 | 28.09.20 | 7994Кр | 4 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 3 | ст.Крыловская ул.Лермонтова №41 | 25.09.20 | 28.09.20 | 7995Кр | 8 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 4 | ст.Крыловская ул.Энгельса №53 | 25.09.20 | 28.09.20 | 7996Кр | 28 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 5 | ст.Крыловская ул.Западная, арт скв 3306 | 25.09.20 | 28.09.20 | 7997Кр | 36 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 6 | ст.Крыловская, арт скв б/н на въезде в западной части | 25.09.20 | 28.09.20 | 7998Кр | 42 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 7 | ст.Крыловская, арт скв 7883 на въезде в западной части | 25.09.20 | 28.09.20 | 7999Кр | 26 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 8 | ст.Крыловская, арт скв 79163/5 в западной части | 25.09.20 | 28.09.20 | 8000Кр | 32 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 9 | ст.Крыловская, ул.Жлобы, арт скв Д 59-87/2 | 25.09.20 | 28.09.20 | 8001Кр | 21 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 10 | ст.Крыловская, ул.Жлобы, арт скв Д 59-87/1 | 25.09.20 | 28.09.20 | 8002Кр | 10 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 11 | ст.Крыловская, ул. Жлобы № 1 | 25.09.20 | 28.09.20 | 8003Кр | 3 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 12 | ст.Крыловская, ул. Ленина № 42 | 25.09.20 | 28.09.20 | 8004Кр | 6 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 13 | ст.Крыловская ул.Первомайская №84, ЦРБ | 25.09.20 | 28.09.20 | 8005Кр | 16 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 14 | ст.Крыловская ул. Жлобы, арт скв Д 81-91 | 25.09.20 | 28.09.20 | 8000Кр | 20 КОЕ, соответствует требова-ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 |