13


	


АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2025                            № 75
станица Крыловская

Об утверждении Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Строительство, реконструкция или модернизация централизованной системы холодного водоснабжения                            на период 2026-2030 г.г.»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Крыловского сельского поселения от 23. 05. 2025 г. № 49 «Об утверждении Правил благоустройства территории Крыловского сельского поселения Крыловского района Краснодарского края", Уставом Крыловского сельского поселения Крыловского района постановляю:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Строительство, реконструкция или модернизация централизованной системы холодного водоснабжения на период 2026-2030 г.г.» (приложение 1).

2. Организационно – производственному отделу администрации Крыловского сельского поселения Крыловского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Крыловского сельского поселения Крыловского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Крыловского сельского поселения Ивлеву Е.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
Глава Крыловского 
сельского поселения     

Крыловского района                                                                         С.Н. Яковлева

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                         к постановлению                                               

                                                         администрации Крыловского
                                                         сельского поселения

                                                         Крыловского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                         от__________2025 г. № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы
 «Строительство, реконструкция или модернизация централизованной системы холодного водоснабжения на период 2026-2030 г.г.»
	Заказчик
	Администрация Крыловского сельского поселения  Крыловского района



	Исполнитель
	Крыловское МУП "Водоканал"


	Координатор
	Отдел по вопросам развития инженерной инфраструктуры и ЖКХ.                                                


	Предмет Технического 

задания
	разработка и представление в администрацию Крыловского сельского поселения  Крыловского района проекта инвестиционной программы «Строительство, реконструкция или модернизация централизованной системы холодного водоснабжения на период 2024-2028 г» и обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности, с учетом перспективы развития Крыловского сельского поселения.



	Основания для разработки 

инвестиционной программы
	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года   № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года     № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».


	Цели разработки                                                                                                                                                    инвестиционной программы
	Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на 2026-2030 годы и обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности, с учетом перспективы развития Крыловского сельского поселения.
Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения.

Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;
Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.


	Срок разработки и представления инвестиционной программы


	В течение 3-х месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.



	Срок реализации инвестиционной программы
	2026 - 2030 годы.


Содержание Технического задания

I. Основание для разработки инвестиционной программы

1.1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022);

1.2. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ                          «О водоснабжении и водоотведении»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от                 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

1.6. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1.7. Приказ Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
II. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы
2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы «Строительство, реконструкция или модернизация централизованной системы холодного водоснабжения на период 2026-2030 г» (далее – инвестиционная программа):
2.1.1. Обеспечение развития систем и объектов холодного водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на 2026-2030 годы и обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности, с учетом перспективы развития Крыловского сельского поселения Крыловского района;

2.1.2. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг   водоснабжения.

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

2.1.6. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых показателей:

  - количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,7 ед. / км;

  - удельное количество аварий в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения в год, не более 0,9 ед. / км;
2.2. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка плана мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Крыловского района на 2026 - 2030 годы;
2.2.2. Обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения;
2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий;
2.2.4. Разработка плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение);
2.2.5. Развитие системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий;
2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения;
2.2.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг холодного водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры.

III. Информация о планируемых объемах ввода объектов
 жилищного и промышленного строительства

	№

п/п
	Перечень строительных площадок
	Предельное кол-во этажей и (или) предельная высотность застройки
	Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения каждой площадки
м3/сут
	Сроки подключения
годы

	1
	Капитальное строительство в ст. Крыловской жилого микрорайона компактной застройки по ул. Хлеборобная (на территории микрорайона «Кавказ»), труба Ду 110мм, ВНБ БР-50 -1шт (строительство ИЖС ) 
	3
	
	2026-2030

	2
	Капитальное строительство в ст. Крыловской на резервной территории, труба Ду 160мм, (строительство ИЖС по ул. Энгельса)
	3
	
	2026-2030

	3
	Выполнение мероприятий гидравлического расчёта магистральных кольцевых сетей ст. Крыловской Крыловского района в рамках выполнения 2 этапа работ по объекту «Реконструкция головных водозаборных сооружений с устройством станции очистки воды производительностью 3 500 м3 в станице Крыловской Краснодарского края,  труба Ду  160мм- 550м,    Ду  160мм — 6800м, ДУ 100 мм – 4650м,  строительство подающей линии от артезианских насосных станций, расположенных по ул. Жлобы к станции очистки воды, водопровод Ду-160 полиэтилен – 2200 м.). 
	1
	
	2026-2030

	4
	Строительство водопровода и повысительной напорной станции напором 25 метров на участке, соединяющем ул. Набережную «Центрального» района с ул. Пролетарской района «Заречина». Соединение кольцевых сетей центральной части ст. Крыловской с водопроводными сетями микрорайонов «Кавказ», «Куриловка» и «Заречина», водопровод Ду-160мм, Ду -125мм, ДУ 110мм полиэтилен – 5500 м.).
	3
	
	2026-2030

	5
	Капитальный ремонт сетей центрального водопровода станицы Крыловской Крыловского района Краснодарского края на участках:

- ул. Станичная от ул. Некрасова до р. Ея;

- ул. Первомайская от ул. Степная до пер. Восточный;

- ул. Социалистическая от ул. Горького до ул. Хлеборобная;

- ул. Станичная от ул. Первомайская до ул. Некрасова;

- ул. Тельмана от ул. Краснопартизанская до ул. до ул. Социалистическая;

- ул. Набережная от ул. Некрасова до ул. Набережная3

-ул. Жлобы от ул. Тельмана до ул. Стаханова
	3
	
	2026-2028

	6
	Капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных х. Казачий,         х. Ея Крыловского сельского поселения Крыловского района с устройством водонапорной башни в х. Казачий и подключением к существующему центральному водопроводу.
	1
	
	2028


IV. Требования к инвестиционной программе
4.1. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года     № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
Инвестиционная программа должна включать в себя нижеперечисленные разделы:

4.1.1. Паспорт инвестиционной программы;
4.1.2.  Цели и задачи инвестиционной программы;

4.1.3. Описание действующих систем холодного водоснабжения;
4.1.4. Анализ существующего состояния систем холодного водоснабжения;
4.1.5. Сведения о развитии инженерной инфраструктуры;
4.1.6. Перечень, описание и план технических мероприятий, направленных на развитие системы холодного водоснабжения. По каждому мероприятию необходимо указывать адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация;
4.1.7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, представленные в виде целевых индикаторов на текущий момент, на отдельных этапах и на момент завершения реализации инвестиционной программы, должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов, согласно таблице 1;
4.1.8. Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий с учетом применения энергосберегающих технологий;
4.1.9. Объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;
4.1.10. План финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

4.1.11. Характеристику деятельности общества;
4.1.12. Оценку рисков реализации инвестиционной программы;

4.1.13. Иные сведения.
4.2. К проекту инвестиционной программы должны прилагаться:

4.2.1. Пояснительная записка;
4.2.2. Технико-экономическое обоснование;
4.2.3. Расчет возврата кредитов и окупаемости затрат (в случае финансирования программ за счет привлеченных средств кредитных организаций).

V. Сроки разработки инвестиционной программы
5.1. Срок разработки инвестиционной программы – не более двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы «Строительство, реконструкция или модернизация централизованной системы холодного водоснабжения на период 2026-2030 г».
VI. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы
6.1. Инвестиционная программа разрабатывается на основании:

Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Технического задания на разработку инвестиционной программы «Строительство, реконструкция или модернизация централизованной системы холодного водоснабжения на период 2026-2030 г», утвержденного Советом Крыловского сельского поселения Крыловского района.
6.2. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся МУП "Водоканал".
6.3. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются МУП "Водоканал" в администрацию Крыловского сельского поселения Крыловского района, которая осуществляет проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

6.4. В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация Крыловского сельского поселения вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей МУП "Водоканал" для устранения выявленных несоответствий с письменным изложением перечня замечаний и причин признания проекта инвестиционной программы необоснованным.

6.5. При вынесении решения соответствия инвестиционной программы техническому заданию и обоснованности финансовых потребностей МУП "Водоканал", администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района направляет согласованный проект инвестиционной программы МУП "Водоканал" для направления её в региональную энергетическую комиссию-Департамент цен и тарифов Краснодарского края.

VII. Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы
7.1. Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы необходимо определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы.

7.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

7.2.1. Укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
7.2.2. Действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
7.3. В финансовые потребности рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.  К таким расходам относятся:

7.3.1. Проектно-изыскательские работы;
7.3.2. Приобретение материалов и оборудования;
7.3.3. Строительно-монтажные работы;
7.3.4. Работа по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
7.3.5. Пусконаладочные работы;
7.3.6. Проведение регистрации объектов;
7.3.7. Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земельных участков на срок строительства и т.п.).
7.4. Источники финансирования инвестиционной программы:
7.4.1. Бюджетные средства, в том числе:

7.4.1.1. Федеральный бюджет;

7.4.1.2. Краевой бюджет;

7.4.1.3. Бюджет муниципального образования Крыловский район;

7.4.2. Бюджет Крыловского сельского поселения;

7.4.3. Средства внебюджетных фондов;

7.4.4. Прочие источники.
7.4.5. Средства внебюджетных фондов;

7.4.6. Прочие источники.
            7.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

            7.6. В случае, если финансирование инвестиционной программы будет осуществляться с привлечением заемных средств, к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование.
Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Материал
	Протяженность 
	Год выполнения мероприятия

	1) 1
	Замена уличной водопроводной сети:

Замена участка центрального водопровода по ул. Жлобы от                                ул. Стаханова до ул. Тельмана
	полиэтиленовая труба диаметром    160 мм
	0,370 км  
	2026-2030 г

	2) 2
	Замена уличной водопроводной сети:

Замена участка центрального водопровода по ул. Чкалова от ул. Первомайской до ул. Крайняя
	полиэтиленовая труба диаметром 125мм
	2,800 км  
	2028 г

	3
	Замена уличной водопроводной сети:

Замена участка центрального водопровода по ул. Жлобы от ул. Тельмана до ул. Культурная
	полиэтиленовая труба диаметром 

 110 мм
	0,600 км
	2026 г

	5
	Замена уличной водопроводной сети:

Замена участка центрального водопровода по ул. Зареченская от Пролетарская до ул. Урицкого
	полиэтиленовая труба диаметром 

 125 мм
	0,460 км  
	2028 г

	5
	Замена уличной водопроводной сети:

Замена участка центрального водопровода по ул. Пролетарская от ул. Зареченская до пер. Казачий
	полиэтиленовая труба диаметром 160мм
	1,480 км  
	2028 г

	6
	Замена уличной водопроводной сети:

Замена участка центрального водопровода по ул. Жлобы от ул. Войкова до ул. Тельмана 
	полиэтиленовая труба диаметром 160мм
	1,358 км  
	2028 г

	7
	Замена уличной водопроводной сети:

Замена участка центрального водопровода по ул. Набережной от ул. Войкова до ул. Некрасова
	полиэтиленовая труба диаметром 125мм
	0,720 км  
	2028 г

	8
	Замена водопроводных сетей центрального водопровода станицы Крыловской Крыловского района Краснодарского края на участках:

- ул. 40лет Октября от ул. Красная заря до ул. Урицкого;

- ул. Зареченская от ул. Урицкого до ул. Пролетарская;

- ул. Пролетарская от ул. Зареченская до ул. Литвинова;

- ул. Мичурина от ул. 40 лет Октября до жилого дома № 58;

- ул. Павлова от ул. 40 лет Октября до жилого дома № 37;

- ул. Халтурина от пер. Казачий до ул. Зареченская;

- ул. Колхозная от ул. Зареченская до кладбища, расположенного в ст. Крыловской по ул. Северная, б/н;
	полиэтиленовая труба диаметром 110мм
	9,2 км
	2028

	9
	Замена водопроводных сетей центрального водопровода станицы Крыловской Крыловского района Краснодарского края на участках: 

ул. Первомайская от ул. Степная до пер. Восточный; 

ул. Станичная от ул. Первомайская до ул. Некрасова; 

ул. Станичная от ул. Некрасова до р. Ея; 

ул. Социалистическая от ул. Горького до ул. Хлеборобная; 

ул. Тельмана от ул. Краснопартизанская до ул. Социалистическая; 

ул. Набережная от ул. Некрасова до ул. Набережная №3; 

ул. Жлобы от ул. Тельмана до ул. Стаханова
	полиэтиленовая труба диаметром    160 мм, 125мм, 110 мм
	8,1
	2028


	Заместитель главы Крыловского
сельского поселения 
Крыловского района                                                                  
	 
	                                                                 Е.П. Ивлева


