	Отрывной корешок
памятки

город Шахты 
Гражданину (ке) _____________________

(Ф.И.О. домовладельца или жильца)

_____________________

проживающему (ей) по

ул. __________________

дом ______ кв. ______.

Памятку вручил:

_______________________

(должность, Ф.И.О.)

_______________________

Памятку получил:

_______________________

(подпись)

«____» __________ 2020 г.
	ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности:

1. Не оставляйте без присмотра включенные бытовые приборы: электроплитку, обогреватель, утюг, телевизор и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи;

2. Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электрическими и газовыми приборами;

3. Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии, например электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др.;

4. Не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

5. При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности;

6. Не накрывайте и не оборачивайте светильники и лампы бумагой, тканью и другими легковоспламеняющимися материалами;
7. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над топящимися печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборами;

8. Запрещается эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией, прокладывать воздушные линии электропередач над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами горючих материалов, веществ и изделий;

9. Эксплуатация и хранение газовых баллонов в индивидуальных жилых домах, в квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, на балконах и лоджиях, в помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов, категорически запрещается; 

10. При прекращении подачи газа и неисправности газового оборудования закрыть краны и вентили и сообщить в аварийную службу по тел. «104»;

11. При обнаружении запаха газа в жилом помещении, подъезде, подвале, на улице немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны и вентили, в помещениях открыть окна и форточки. Удалить людей из опасной зоны, предупредив о мерах предосторожности, и вызвать аварийную службу газового хозяйства (по телефону «104» из незагазованного помещения);

12. При наличии запаха газа категорически запрещается зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками;

13. Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра и допускайте к ним детей дошкольного возраста;

14. Запрещается использовать газовые плиты для отопления помещений;

15. Запрещается применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

16. Присоединение деталей газовой арматуры следует выполнять с помощью инструмента не образующего искр;

17. Не применяйте для розжига печей на твердом топливе бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

18. Ежегодно, перед началом отопительного сезона отопительные печи, их дымоходы тщательно проверьте, побелите, отремонтируйте и очистите от сажи;

19. Не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

20. Не оставляйте без присмотра печи, которые топятся, а также не поручайте надзор за ними детям;

21. Не допускайте перекала печи;

22. Не курите в постели! Это может привести к пожару с самыми тяжелыми последствиями;

23. Не позволяйте малолетним детям самовольное включение электроприборов и газовых плиток. 
Действия в случае возникновения пожара:

- при пожаре немедленно вызовете пожарную охрану по телефону «01», 5-83-99 или с мобильного «101», «112», указав свой точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил о пожаре; - организуйте встречу пожарных подразделений; - не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью; - примите меры к эвакуации людей, материальных ценностей;  - при тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери – это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.


