|  |
| --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Альфа»ИНН 7708123451, КПП 770801001, ОКПО 98756423 |
| полное наименование учреждения, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО) |

 **ЖУРНАЛ**
**эксплуатации систем противопожарной защиты**
**Муниципального бюджетного учреждения культуры «Альфа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начат | 2 января | 20 | 21 | г. |
|  |  |  |  |  |
| Окончен |  | 20 |  | г. |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Вид мероприятия по эксплуатации систем противопожарной защиты** | **Замечания** | **Должность и ФИО ответственного лица** | **Подпись ответственного лица** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02.01.2021 | Перекатка пожарных рукавов | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиля-ционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Проверка наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Работы, проводимые с системами и установками противопожарной защиты | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Учет наличия, периодичность осмотра и сроки перезарядки огнетушителей | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Работы по обработке деревянных и иных конструкций огнезащитными составами; | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |
| 02.01.2021 | Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности | нет | Заместитель руководителя по пожарной безопасности Петров А.С. | Петров |