|  |
| --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств "Альфа"»ИНН 7708123451, КПП 770801001, ОКПО 98756423 |
| полное наименование учреждения, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО) |

**ПРИКАЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| 16.12.2021 | № 811 |

г. Энск

**О внесении изменений в инструкцию о мерах пожарной**
**безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях**
**МБУ ДО «ДШИ "Альфа"»** **и на прилегающих к ним территориях**

В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях актуализации локальных актов МБУ ДО «ДШИ "Альфа"», содержащих требования пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях МБУ ДО «ДШИ "Альфа"» и на прилегающих к ним территориях (далее – Инструкция), утвержденную заведующим МБУ ДО «ДШИ "Альфа"» от 27.11.2018, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Инструкции изложить в следующей редакции:

«**2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание учреждения дополнительного образования**

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию учреждения дополнительного образования необходимо:

* соблюдать проектные решения;
* обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
* надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
* следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
* при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:

* запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;
* устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
* загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, препятствующими безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
* устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
* фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
* изменять направление открывания дверей;
* устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)».

1.2. Абзац первый пункта 7.2 раздела 7 Инструкции после слов «вызове пожарной охраны» дополнить словами «открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей».

1.3. Пункт 7.2 раздела 7 Инструкции дополнить абзацем следующего содержания:

«– при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий».

2. Ответственному за пожарную безопасность Сизову П.О.организовать и провести с работниками внеплановый противопожарный инструктаж.

3. Отменить приказ МБУ ДО «ДШИ "Альфа"» от 12.02.2020 № 343 «Об утверждении инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022.

5. Секретарю Сидоровой Н.Г. в срок до 18.12.2021 довести настоящий приказ до всех работников под подпись.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность Сизова П.О.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  | Львов |  | А.В. Львов |

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь16.12.2021 |  | Сидорова |  | Н.Г. Сидорова |
| Ответственный за пожарную безопасность16.12.2021 |  | Сизов |  | П.О. Сизов |

В дело № 03-05 за 2021 год
Секретарь
Сидорова
30.12.2021