|  |
| --- |
| ООО «Победа» |
| (наименование организации) |

|  |  |
| --- | --- |
| «25» января 2022 года | № 46 |

Москва

**ПРИКАЗ**

**Об установлении противопожарного режима в организации**

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить в ООО «Победа» следующий противопожарный режим:

1.1. Курение во всех помещениях ООО «Победа» и на прилегающей территории запретить.

1.2. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории ООО «Победа».

1.3. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, и вне специально выделенных помещений.

1.4. Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электрическими изделиями.

1.5. Обеспечить размещение в ООО «Победа» схем (планов) эвакуации с обозначением на них мест расположения эвакуационных выходов, огнетушителей, пожарных кранов, аптечек.

1.6. Не допускать загромождения путей эвакуации и выходов в помещениях ООО «Победа», в том числе проходов, коридоров, дверей, посторонними предметами.

1.7. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.8. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

2.  В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в электрощите. Сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

3. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в шесть месяцев.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «Победа» |  | Тагилов |  | Тагилов В.В. |
| (наименование должности) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |