                                                   ИНФОРМАЦИЯ

                                                     о  проведённых  мероприятиях

по обеспечению противопожарного

                                                     режима в филиале МОАУ СОШ                                                      

                                                     имени Д.В.Агафонова с. Сосновка                

                                                     в с.Водораздельное

1. Проведено  обследование  здания  школы.   Составлен  акт  04.09.2015г.

2. Первичные  средства  пожаротушения  в  исправном  состоянии.

(Техническое  обслуживание проведено  07.05.2015 г.)

Автоматическая  пожарная  сигнализация  исправна. Обслуживается  ежемесячно.    Последнее обслуживание проведено  03 ноября 2015г.

3. Проведены проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. (22.05.2015г)

4. Проведено  практическое  занятие  с  учащимися  и  работниками  школы  по  оповещению  в  случае  пожара  и  отработке  плана  эвакуации  из  здания. 

     (2 ноября 2015г).

5.  С  классными  руководителями  и  работниками  школы  проведены целевые противопожарные инструктажи с записью в журнале регистрации 17.06.2015г.

6.  Пути эвакуации людей свободны, не захламлены. Запасные выходы из здания школы легко открываются и обозначены светящимися табло и указательными знаками.
7.  Организован  пропускной  режим  в  школе.

8. Проведено  обследование  чердака. (Закрыт  на  замок).  Проведена проверка состояния и условий эксплуатации огнезащитных  покрытий.  06.04.2015г.)

9. Имеется план эвакуации людей на случай возникновения пожара и инструкции к нему.

10. С обучающимися систематически проводятся беседы по правилам пожарной безопасности.

11. Постоянно обновляется противопожарный уголок.

12. Территория школы очищена от мусора. Не допускается его сжигание на территории учреждения.

