Приложение 2

к муниципальной программе «Безбарьерная среда жизнедеятельности

для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского

муниципального района Нижегородской области на 2016-2020годы»

утверждённой постановлением Администрации Ковернинского

муниципального района от 05.02.2016 №91

# (в редакции постановления Администрации Ковернинского

# муниципального района Нижегородской области

# от 26 февраля 2019г. № 148)

Расшифровка п.2 приложения 1 муниципальной программы "Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Ковернинского муниципального района Нижегородской области».

| № п/п | Наименование объекта | Испол нитель | Срок |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окон чание | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МУК «Ковернинская ЦБС» Территория объекта: - разместить тактильную полосу перед входом в библиотеку; Вход в здание: - оборудовать входную площадку навесом; - заменить входную дверь, предназначенную для входа инвалидов на дверь, отвечающую требованиям, обеспечивающим доступность; - провести реконструкцию входа в здание, предусмотреть пандус для доступного въезда инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске и доступного входа МГН; Система информации: - оборудовать все элементы объекта тактильной информацией, установить звуковую и визуальную сигнализациюзвуковую и визуальную сигнализацию. | Отдел куль ту ры и кино | 2016 | 2016 | 150,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | МДОУ детский сад «Ромашка» комбинированного вида» Вход в здание Замена одиночных ступеней пандусом Выровнять поверхность площадки Заменить входную дверь Оборудовать один вход в здание, обеспечивающий доступность. | Отдел образо вания | 2016 | 2016 | 50,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | МДОУ детский сад «Рябинка» Проектные работы: МБ-16,0т.р. Общестроительные работы -843,0т.р. в т.ч.: МБ-379,3т.р.; ОБ- 120,4т.р.; ФБ- 343,3т.р. Вход в здание Оборудовать один вход в здание, обеспечивающий доступность. Устройство пандуса Пути движения внутри Обеспечение доступного передвижения Оборудование санузла доступных для инвалидов Приобретение оборудования – 935,0т.р. в т.ч.: МБ-420,7т.р.; ОБ- 133,6т.р.; ФБ- 380,7т.р. | Отдел образования | 2018 | 2018 | - | - | 1794,0 | - | - | - |
| 4 | МОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Большекрутовская школа-интернат» Вход на территорию Оборудовать информацией. Установить калитку согласно норм Отремонтировать дорожное покрытие Установить бордюры по краям пешеходных путей Выполнить ограничительную разметку Вход в здание Замена одиночных ступеней пандусом Выровнять поверхность площадки Заменить входную дверь Оборудовать один вход в здание, обеспечивающий доступность. Пути движения внутри Установить бортик выделяющий пространство под всеми конструктивными элемента ми, расположенными на стенах и выступающими за плоскость стен более чем на 0,1 м. Установить поручни с внутренней стороны лестницы. Обустройство края ступеней, примыкающих к стене бортиками высотой не менее 0,02м. Разместить рядом с дверью информирующие обозначения рельефными знаками, Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В здании оборудовать зону безопасности, которая должна быть запроектирована в соответствие с СП. Произвести реконструкцию порогов. Оборудование санузла и душевой доступных для инвалидов Система информации Оборудовать тактильной информацией, установить звуковую и визуальную информацию | Отдел образования | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 800,0 | - |
| 5 | МОУ ДО «Районный центр внешкольной работы» Вход на территорию Оборудовать информацией. Установить калитку согласно норм Отремонтировать дорожное покрытие Установить бордюры по краям пешеходных путей Выполнить ограничительную разметку Вход в здание Замена одиночных ступеней пандусом Выровнять поверхность площадки Заменить входную дверь Оборудовать один вход в здание, обеспечивающий доступность. Пути движения внутри Установить бортик выделяющий пространство под всеми конструктивными элемента ми, расположенными на стенах и выступающими за плоскость стен более чем на 0,1 м. Установить поручни с внутренней стороны лестницы. Обустройство края ступеней, примыкающих к стене бортиками высотой не менее 0,02м. Разместить рядом с дверью информирующие обозначения рельефными знаками, Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В здании оборудовать зону безопасности, которая должна быть запроектирована в соответствие с СП. Произвести реконструкцию порогов. Оборудование санузла и душевой доступных для инвалидов Система информации Оборудовать тактильной информацией, установить звуковую и визуальную информацию | Отдел образования | 2019 | 2019 | - | - | - | 800,0 | - |  |
| 6 | МДОУ детский сад «Светлячок» Вход на территорию Оборудовать информацией. Установить калитку согласно норм Отремонтировать дорожное покрытие Установить бордюры по краям пешеходных путей Выполнить ограничительную разметку Вход в здание Замена одиночных ступеней пандусом Выровнять поверхность площадки Заменить входную дверь Оборудовать один вход в здание, обеспечивающий доступность. Пути движения внутри Установить бортик выделяющий пространство под всеми конструктивными элемента ми, расположенными на стенах и выступающими за плоскость стен более чем на 0,1 м. Установить поручни с внутренней стороны лестницы. Обустройство края ступеней, примыкающих к стене бортиками высотой не менее 0,02м. Разместить рядом с дверью информирующие обозначения рельефными знаками, Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В здании оборудовать зону безопасности, которая должна быть запроектирована в соответствие с СП. Произвести реконструкцию порогов. Оборудование санузла и душевой доступных для инвалидов Система информации Оборудовать тактильной информацией, установить звуковую и визуальную информацию | Отдел образования | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | 800,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 200,0 | - | 1794,0 | 1736,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Всего по приложению: | 5330,0 |  |  | 200,0 | - | 1794,0 | 1736,0 | 800,0 | 800,0 |