УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                                                                                                              Директор  МБУК «БРИМ»                                                                                   ___________Е.С. Сысоева                                                                                                   ________________ 2019 г.

АНКЕТА                                                                                                                    (информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ                                                                              МБУК  «БРИМ»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: музей (нежилое помещение)            1.2. Назначение: музейная деятельность                                                                   1.3. Адрес объекта: 161350 Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина, ул. Бабушкина, дом 46                                               1.4. Сведения о размещении объекта:                                                                                       - отдельно стоящее деревянное здание 2 этажа, площадь  230,3 кв. м                                      - наличие прилегающего земельного участка да;  779  кв. м                                     1.5. Год постройки здания: примерно 1850, последнего капитального ремонта (реконструкции) 2015 год:                                                                                             1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  2020-2022 гг.                     1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):                            Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабушкинский районный исторический музей»                                                                               МБУК «БРИМ»                                                                                                   1.8. Юридический адрес организации (учреждения):   161350 Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 46 1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление      1.10. Форма собственности: муниципальная                                            1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная                             1.12. Вышестоящая организация (наименование): муниципальное образование  «Бабушкинский муниципальный  район»                      1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 161350 Вологодская область, Бабушкинский район, село им. Бабушкина, ул. Бабушкина, дом 54, тел/факс 898174502-14-45

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: культура                                                                         2.2. Виды оказываемых услуг: организация экспозиционной и выставочной деятельности физическим и юридическим лицам                                         2.3. Форма оказания услуг: на объекте                                                               2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:  все категории населения                                                                                                              2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды общего заболевания     2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  до 10  человек   (инвалидов)                                  2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:                        (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)                                          Музей расположен рядом  со зданием «Сбербанк», возле которого имеется парковка.   Если  гражданин двигается пешком, то необходимо перейти дорогу по пешеходному переходу к домам с чётной нумерацией либо в центре села, либо возле «Сбербанка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: нет               3.2.2.      время движения (пешком): нет                             3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет              3.2.4.      перекрестки: нерегулируемые                                                  3.2.5.      информация на пути следования к объекту: нет                 3.2.6.      перепады высоты на пути:  имеется небольшой пологий склон (в сторону реки Леденьга)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»                                                                             «А» - доступность всех зон и помещений универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ, ВНД (К) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ, ВНД (К) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ, ВНД (К,О,С) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ, ВНД (К) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ, ВНД (К,О) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5.ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о состоянии доступности:

Состояние доступности объекта оценено как доступно  условно  для разных категорий инвалидов,  временно недоступно для инвалидов-колясочников что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | текущий ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8. | Все зоны и участки | капитальный и текущий ремонты |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до 31.12. 2022  г в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБУК «Бабушкинский районный исторический музей» в рамках финансирования

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта, прилегающей к зданию провести текущий ремонт тротуара, обустроить пандус и поручни;

- на входной группе провести обустройство наружной лестницы,  пандуса  и поручней в соответствии с нормами;

- на путях передвижения нанести соответствующие разметки, покрытия, информацию о передвижении инвалидов и МНГ, установить на дверях дополнительные ручки;

- в зоне оказания услуги необходим капитальный ремонт, т.к. на входах (выходах) имеются пороги, высота которых превышает 0,014 м, что не позволяет беспрепятственно перемещаться инвалидам-колясочникам, опорникам, слепым инвалидам;

- в санитарных помещениях необходима установка специализированных унитазов, специальных раковин;

- в музее отсутствуют системы информации на объекте для слепых, глухих, умственно-неполноценных граждан. Требуется установить визуальные знаки доступности, тактильные полосы, монитор с информацией и другое необходимое оборудование.

Ответственный за проведение обследования объекта:

директор МБУК  «БРИМ»                                                     Сысоева Е.С.

8 (81745) 2-15-06

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)