|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 |
| Утверждена приказом директора МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения» |
| от «15» декабря 2021 г. № 26-П |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты в библиотеке**

1. При получении сигнала «Тревога» персонал, принявшее сигнал от щита сигнализации  ОБЯЗАНЫ:

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01» (для сотового оператора МТС, Мегафон, Теле2, U-tel. – **010,** Билайн – **001**), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании ответственному за пожарную безопасность и руководителю учреждения.

2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Объявить тревогу, доложить обстановку администрации объекта.

2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

2.5. Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

Директор МБУК БКСП К.А. Бузина