Мониторинг (Пожарная безопасность 2022)

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения»

| 1 | - Нормативно-правовая база, т.е. положения, приказы, инструкции, возлагающие на должностных лиц обязанности по обеспечению безопасности людей | 1. Распоряжение администрации Красносельского сельского поселения Динского района №03-р от 10.01.2022 г. «О назначении лица, ответственного за состояние охраны труда и пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения». 2. Приказ муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» № 05-П от 12.01.2022 г. «Об утверждении документов, регламентирующих соблюдение правил противопожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Планы эвакуации. На всех этажах здания, в том числе соответствуют ли планы фактическому расположению: - помещений; - средств предупреждения; - средств пожаротушения | Имеется План эвакуации людей в случае возникновения пожара в помещениях МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения» |
| 3 | Средства пожарной автоматики -пожарной автоматики; -сигнализации; -оповещения; -пожаротушения; -дымоудаления. !!! Акты проверки работоспособности пожарной автоматики Последняя дата проверки (акт) | Автоматическая система пожарной сигнализации Акты проверки работоспособности имеются – 1 раз в квартал |
| 4 | Журналы: -отработки планов эвакуации; -учета огнетушителей; -технического обслуживания огнетушителей; -вводного противопожарного инструктажа; -противопожарного инструктажа на рабочем месте; -отработки планов эвакуации и т. д. | 1. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 2. Журнал учета обслуживания и ремонтно-восстановительных работ АСПС; 3. Журнал учета огнетушителей; 4. Журнал учета противопожарных тренировок; 5. Журнал учета посещаемости занятий по обучению правилам противопожарной безопасности с учебной группой работников; 6. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. |
| 5 | Первичные средства пожаротушения и их исправность. (Проверить бирку на огнетушителе со сроком последней перезарядки, указать срок) | Зарядка огнетушителей: №1 – 17.06.2021 г. №2 – 22.01.2018 г. |
| 6 | Внутренний пожарный водопровод исправность, расположение и акт его последней проверки | нет |
| 7 | Знаки пожарной безопасности с местонахождением: - огнетушителей; - эвакуационных выходов; - телефонов; - ключей и т. д. | Знак огнетушителя – 2 шт.; Знак эвакуационного выхода – 2 шт.; Знак телефона – 1 шт. |
| 8 | Эвакуационные пути и выходы. Захламленность эвакуационных путей, выходов, подвалов, чердаков; достаточность ширины и высоты эвакуационных выходов; количество эвакуационных выходов | Эвакуационные пути и выходы не захламлены, ширина и высота соответствуют нормам, Выход – 1. |
| 9 | Решетки. Нет ли глухих решеток, которые могут помешать эвакуации людей либо доступу пожарным в здание в случае пожара | Решеток нет. |
| 10 | Электросети и аварийное освещение. Состояние электросетей и электробезопасности, в том числе: - акт замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств; - аварийное освещение; - электрические фонари у дежурного персонала; - электрощитовые; | Имеются: - Электрический фонарь – 1 шт., - Аварийное освещение – 1 шт., - Замер сопротивления проводки. |

Дата  15.03.2022 г.

Подпись____________________	Бузина Ксения Александровна (директор и ответственный по ПБ)