**Мониторинг (Пожарная безопасность 2022)**

**Наименование учреждения** Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | * **Нормативно-правовая база,**т.е. положения, приказы, инструкции, возлагающие на должнос­тных лиц обязанности по обеспечению безопас­ности людей | 1. Распоряжение администрации Красносельского сельского поселения Динского района №03-р от 10.01.2022 г. «О назначении лица, ответственного за состояние охраны труда и пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения».  2. Приказ муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения» № 05-П от 12.01.2022 г. «Об утверждении документов, регламентирующих соблюдение правил противопожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Библиотека Красносельского сельского поселения». |
| 2 | **Планы эвакуации**.  На всех этажах здания, в том числе соответствуют ли планы фактическому расположению:  - помещений;  - средств предупреждения;  - средств пожаротушения | Имеется План эвакуации людей в случае возникновения пожара в помещениях МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения» |
| 3 | **Средства пожарной автоматики**  -пожарной автоматики;  -сигнализации;  -оповещения;  -пожаротушения;  -дымоудаления.  !!! Акты проверки работоспособности пожарной автоматики  Последняя дата проверки (акт) | Автоматическая система пожарной сигнализации  Акты проверки работоспособности имеются – 1 раз в квартал |
| 4 | **Журналы**:  -отработки планов эвакуации;  -учета огнетушителей;  -технического обслуживания огнетушителей;  -вводного противопожарного инструктажа;  -противопожарного инструктажа на рабочем месте;  -отработки планов эвакуации  и т. д. | 1. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;  2. Журнал учета обслуживания и ремонтно-восстановительных работ АСПС;  3. Журнал учета огнетушителей;  4. Журнал учета противопожарных тренировок;  5. Журнал учета посещаемости занятий по обучению правилам противопожарной безопасности с учебной группой работников;  6. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. |
| 5 | **Первичные средства пожаротушения и их исправность.**    (Проверить бирку на огнетушителе со сроком последней перезарядки, указать срок) | Зарядка огнетушителей:  №1 – 17.06.2021 г.  №2 – 22.01.2018 г. |
| 6 | **Внутренний пожарный водопровод** исправность, расположение и акт его последней проверки | нет |
| 7 | **Знаки пожарной безопасности с местонахождением:**   * огнетушителей; * эвакуационных выходов; * телефонов; * ключей   и т. д. | Знак огнетушителя – 2 шт.;  Знак эвакуационного выхода – 2 шт.;  Знак телефона – 1 шт. |
| 8 | **Эвакуационные пути и выходы.**  Захламленность эвакуационных путей, выходов, подвалов, чердаков;  достаточность ширины и высоты эвакуационных выходов;  количество эвакуационных выходов | Эвакуационные пути и выходы не захламлены, ширина и высота соответствуют нормам,  Выход – 1. |
| 9 | **Решетки**.  Нет ли глухих решеток, которые могут помешать эвакуации людей либо доступу пожарным в здание в случае пожара | Решеток нет. |
| 10 | **Электросети и аварийное освещение.** Состояние электросетей и электробезопасности, в том числе:   * акт замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств; * аварийное освещение; * электрические фонари у дежурного персонала; * электрощитовые; | Имеются:  - Электрический фонарь – 1 шт.,  - Аварийное освещение – 1 шт.,  - Замер сопротивления проводки. |

Дата 15.03.2022 г.

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бузина Ксения Александровна (директор и ответственный по ПБ)