СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

______ О.И. Коршакова

«27» декабря 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 6»

_________ И.А. Костина

«27» декабря 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий

в кабинетах начальных классов

ИОТ – 006 - 2017

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - К занятиям в кабинетах начальных классов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленный режим труда и отдыха.

  - Опасные факторы:

- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета;

- травмы и ранения при проведении практических работ по невнимательности и неосторожности.

  - При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшим, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

  - Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

  - Включить полностью освещение в кабинете, убедитесь в исправной работе светильников.

  - Убедитесь в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

  - Убедитесь в правильной расстановки мебели в кабинете:

- расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м,

- расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м,

- расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м,

- расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м,

- расстояние   от   классной   доски   до   последних   столов   должно   быть   не более 8 м,

- удаление мест от окон не должно превышать 6 м.

  - Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

  - Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-20 градусов С.

  - Напомнить обучающимся о соблюдении правил безопасности, необходимости быть внимательными и осторожными.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.

  - Посадку обучающихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом:

- до 130см - группа А (желтая маркировка),

- 130-145см - группа Б ( красная маркировка),

- 145-160см - группа В (голубая маркировка),

- 160-175см - группа Г (зелёная маркировка),

- свыше 175см --группа Д (белая маркировка).

  - Обучающимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Обучающимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

  - С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконнике цветы.

  - Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

  - Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-х раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать обучающихся к этим работам запрещается.

  - При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг ограничители обязательно должны быть исправны.

  - Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

  - При плохом самочувствии сообщить об этом учителю.

  - При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать рабочего.

  - При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть  и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

  - Выключить демонстрационные электрические приборы.

  - Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

  - Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Зав. кабинетом____________________________________________________