МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ                                        "ШЕНКУРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

ПРИКАЗ

от "___" января 2016 г.                                                                                                               № ___

Об утверждении Плана эвакуации людей,

материальных ценностей и организации

пожаротушения на случай пожара

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации для проведения работ по предупреждению и борьбе с пожарами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План эвакуации людей, материальных ценностей и организации пожаротушения на случай пожара в Межпоселенческой библиотеке им. М.П. Шукшина (Приложение 1)

2. Утвердить План эвакуации людей, материальных ценностей и организации пожаротушения на случай пожара в структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях (Приложение 2 )

3. Утвердить Инструкцию к плану эвакуации людей при возникновении пожара.

4. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                   Т. В. Золотикова

Приложение 1

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

людей, материальных ценностей и организации пожаротушения на случай пожара

в Межпоселенческой библиотеке им. М.П. Шукшина

| № п/п | Действия | Порядок и последовательность действий | Должность Фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно с ближайшего телефона вызвать пожарную охрану по телефону "01" или 4-01-59 и сообщить что горит, название и принадлежность здания, адрес, номер телефона, с которого передали сообщение и фамилию сообщающего; задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника | Администрация. Специалисты библиотеки. |
| 2 | Эвакуация людей | Немедленно объявит о пожаре. Вывести всех людей из здания через коридор и выходы и убедиться, что в здании никто не остался. Провести сверку людей по списку | Специалисты библиотеки |
| 3 | Тушение пожара до прибытия пожарной | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента обнаружения. Для тушения используются огнетушители и другие имеющиеся первичные средства пожаротушения. | Рабочий 2 разряда |
| 4 | Встреча пожарной охраны | Встречающий обязан информировать пребывающего начальника пожарного подразделения о следующем: все ли люди эвакуированы, где и сколько могет находиться, где произошел пожар, место нахождения: электрорубильников, пожароопасных, легковоспламеняющихся веществ, места хранения наиболее ценного оборудования и места расположения пожарных водоемов | Администрация. Специалисты библиотеки |
| 5 | Эвакуация материальных ценностей | В первую очередь эвакуируются наиболее ценные документы, аппаратура, компьютеры, музыкальные инструменты, костюмы | Администрация. Специалисты библиотеки |
| 6 | Место размещения материальных ценностей | Эвакуируемое имущество переносится и складируется на расстоянии не ближе 50 метров от пожара. Охрана осуществляется специалистами библиотеки | Администрация. Специалисты библиотеки |

Примечание:

Пути следования читателей во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки пожара.

Приложение: графический план здания с указанием эвакуации, мест размещения огнетушителей, ПК, эл. рубильников и другая необходимая информация

С Планом эвакуации ознакомлен(-а):

Приложение 2

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

людей, материальных ценностей и организации пожаротушения на случай пожара                                            в структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях

| № п/п | Наименование действия | Порядок и последовательность действий | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону "01" или 4-01-59 в пожарную часть и сообщить что горит, название и принадлежность здания, адрес, номер телефона с которого передали сообщение и фамилию сообщающего; задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника | Специалист структурного подразделения (библиотекарь, культорганизатор) |
| 2 | Эвакуация людей | Немедленно вывести всех посетителей из здания через коридор и выходы и убедиться, что в здании никто не остался. | Специалист структурного подразделения |
| 3 | Тушение пожара до прибытия пожарной | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента обнаружения пожара. Для тушения используются огнетушители и другие имеющиеся первичные средства пожаротушения. | Специалист структурного подразделения |
| 4 | Встреча пожарной охраны | Встречающий обязан информировать пребывающего начальника пожарного подразделения о следующем: все ли посетители эвакуированы, где и сколько могут находиться, где произошел пожар, место нахождения: общих электрорубильников, пожароопасных и легковоспламеняющихся веществ, места хранения наиболее ценного оборудования и место расположения пожарных водоемов | Специалист структурного подразделения |
| 5 | Эвакуация материальных ценностей | В первую очередь эвакуируют наиболее ценные документы, наиболее ценную документацию, компьютерные дискеты | Специалист структурного подразделения |
| 6 | Место размещения материальных ценностей | Эвакуируемое имущество переносится и складируется на расстоянии не ближе 50 метров от пожара. Охрана осуществляется специалистами бибилиотеки | Специалист структурного подразделения |

Примечание:

Пути следования читателей во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки пожара.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ                                        "ШЕНКУРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Приложение

|  | УТВЕРЖДАЮ: директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М. П. Шукшина» ________________ Т. В. Золотикова «____»___________20___ г. |
| --- | --- |

Инструкция

к плану эвакуации людей при возникновении пожара

| № п/п | Действия работников | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной команды | Звонить "01" по телефону, установленному в бухгалтерии, читальном зале, кабинете директора. Сообщить, например: "В межпоселенческой библиотеке пожар. Адрес: ул. Ленина, дом 16. Горит на абонементе. Сообщил библиотекарь Иванов" | Работник, первым обнаруживший пожар |
| 2 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей фойе. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда) | Технический персонал под руководством зав отделом обслуживания |
| 3 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Включение систем противо-дымной защиты и пожарных насосов-повысителей | Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск системы оповещения о пожаре", находящейся в помещении дежурного. По показаниям сигнальных ламп на щите пожарной автоматики проверить, включились ли пожарные насосы-повысители, две установки удаления дыма из поэтажных коридоров, установка подпора воздухом в лестничной клетке № 1 и установка подпора воздухом в лифтовых шахтах. Если эти установки автоматически не включились, включить их вручную нажатием на щите автоматики двух красных кнопок "Пуск вентиляторов противодымной защиты" и "Пуск пожарных насосов" | Зав. отделом осбуживания |
| 4 | Встреча пожарной команды | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения пожарных колодцев. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей | Руководитель, заведующие отделами |
| 5 | Тушение пожара | Для тушения используются огнетушители и другие имеющиеся первичные средства пожаротушения. | Члены добровольной пожарной дружины |
| 6 | Эвакуация имущества | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем учреждения | Делопроизводитель, главный бухгалтер |
| 7 | Обесточивание помещения | Взять ключи от абонемента отдела детской библиотеки и обесточить здание поворотом рубильника | Рабочий по обслуживанию помещений |

Ответственный за пожарную безопасность________________________