Перечень

локальных документов учреждения

по пожарной безопасности

1. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность.

2. Приказ об установлении противопожарного режима.

3. Приказ об утверждении  добровольной пожарной дружины.

4. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности.

5. План противопожарных мероприятий.

6. План эвакуации на случай пожара.

6.1 Содержание текстовой части плана эвакуации на случай возникновения пожара.

6.2 Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара.

6.3 Инструкция о порядке действий администрации учреждения в случае возникновения

поджара.

6.4 Инструкция о порядке действий персонала в случае возникновения пожара.

7.   План - конспекты проведения занятий по обучению мерам пожарной безопасности.

8.   Журнал учета проведения занятий по пожарной безопасности.

9.   План - конспекты  проведения тренировок по эвакуации на случай пожара.

10. Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара.

11. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности.

12.  Акт замеров сопротивления изоляции электросети.

13. Акт проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердач-

ных помещений.

14. Документы по техническому обслуживанию огнетушителей.

14.1 Эксплуатационный паспорт на огнетушитель.

14.2 Журнал результатов технического обслуживания огнетушителей.

14.3 Журнал технического обслуживания огнетушителей.

14.4 Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.

15. Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

16. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомати-

ческих установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охран-

но-пожарной сигнализации (заполняется обслуживающей организацией).

Приложение 1

Утверждаю: директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М. П. Шукшина» ________________ Т. В. Золотикова «____»___________20___ г.

ПЛАН

противопожарных мероприятий на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины. | январь |  |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников | январь, июль |  |  |
| 3 | Оформить противопожарный уголок. | сентябрь |  |  |
| 4 | Провести обработку(проверку) деревянных конструкций чердачного помещения здания учреждения огнезащитным составом. | июль-октябрь |  |  |
| 5 | Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания учреждения. | В течение года |  |  |
| 6 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. | В течение года |  |  |
| 7 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей. | июнь-сентябрь |  |  |
| 8 | Оборудовать эвакуационные выходы из здания учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками и т.д. | Июнь – август |  |  |
| 9 | Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара. | 2 раза в год |  |  |

Ответственный за пожарную безопасность_________________________ Т. В. Золотикова

Приложение 6

Примечание: На плане эвакуации все помещения должны быть пронумерованы и подписаны

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М. П. Шукшина»

ПРИКАЗ

от "___" января 2015 г.                                                                                                               № ___

Об утверждении Плана эвакуации людей,

материальных ценностей и организации

пожаротушения на случай пожара

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации для проведения работ по предупреждению и борьбе с пожарами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План эвакуации людей, материальных ценностей и организации пожаротушения на случай пожара (приложение 1)

2. Утвердить Инструкцию к плану эвакуации людей при возникновении пожара.

3.Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой

Директор                                                   Т. В. Золотикова

Приложение 1

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

людей, материальных ценностей и организации пожаротушения на случай пожара

| № п/п | Наименование действия | Порядок и последовательность действий | Должность Фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону "01" или 4-01-59 в пожарную часть и сообщить что горит, название и принадлежность здания, адрес, номер телефона с которого передали сообщение и фамилию сообщающего; задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника | Администрация. Специалисты библиотеки. |
| 2 | Эвакуация читателей | Немедленно вывести всех посетителей из здания через коридор и выходы и убедиться, что в здании никто не остался. | Администрация. Специалисты библиотеки |
| 3 | Тушение пожара до прибытия пожарной | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента обнаружения пожара. Для тушения используются огнетушители и другие имеющиеся первичные средства пожаротушения. | Администрация. Специалисты библиотеки |
| 4 | Встреча пожарной охраны | Встречающий обязан информировать пребывающего начальника пожарного подразделения о следующем: все ли посетители эвакуированы, где и сколько могут находиться, где произошел пожар, место нахождения: общих электрорубильников, пожароопасных и легковоспламеняющихся веществ, места хранения наиболее ценного оборудования и место расположения пожарных водоемов | Администрация. Специалисты библиотеки |
| 5 | Эвакуация материальных ценностей | В первую очередь эвакуируют выборные документы, наиболее ценную документацию, компьютерные дискеты | Администрация. Специалисты библиотеки |
| 6 | Место размещения материальных ценностей | Эвакуируемое имущество переносится и складируется на расстоянии не ближе 50 метров от пожара. Охрана осуществляется специалистами бибилиотеки | Администрация. Специалисты библиотеки |

Примечание:

Пути следования читателей во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки пожара.

С инструкцией  ознакомлены:

___________________________	    __________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)                                   (подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)                                   (подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)                                     (подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)                                  (подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)                                  (подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.                                   (подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	(подпись)

___________________________	__________________

(дата, должность, Ф.И.О.)	                        (подпись

Приложение

|  | УТВЕРЖДАЮ: директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М. П. Шукшина» ________________ Т. В. Золотикова «____»___________20___ г. |
| --- | --- |

Инструкция

к плану эвакуации людей при возникновении пожара

| № п/п | Действия работников | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной команды | Звонить "01" по телефону, установленному в бухгалтерии, читальном зале, кабинете директора. Сообщить, например: "В межпоселенческой библиотеке пожар. Адрес: ул. Ленина, дом 16. Горит на абонементе. Сообщил библиотекарь Иванов" | Работник, первым обнаруживший пожар |
| 2 | Открывание наружных дверей | Открыть обе створки наружных дверей фойе. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда) | Технический персонал под руководством зав отделом обслуживания |
| 3 | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. Включение систем противо-дымной защиты и пожарных насосов-повысителей | Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск системы оповещения о пожаре", находящейся в помещении дежурного. По показаниям сигнальных ламп на щите пожарной автоматики проверить, включились ли пожарные насосы-повысители, две установки удаления дыма из поэтажных коридоров, установка подпора воздухом в лестничной клетке № 1 и установка подпора воздухом в лифтовых шахтах. Если эти установки автоматически не включились, включить их вручную нажатием на щите автоматики двух красных кнопок "Пуск вентиляторов противодымной защиты" и "Пуск пожарных насосов" | Зав. отделом осбуживания |
| 4 | Встреча пожарной команды | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения пожарных колодцев. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей | Руководитель, заведующие отделами |
| 5 | Тушение пожара | Для тушения используются огнетушители и другие имеющиеся первичные средства пожаротушения. | Члены добровольной пожарной дружины |
| 6 | Эвакуация имущества | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем учреждения | Делопроизводитель, главный бухгалтер |
| 7 | Обесточивание помещения | Взять ключи от абонемента отдела детской библиотеки и обесточить здание поворотом рубильника | Рабочий по обслуживанию помещений |

Ответственный за пожарную безопасность________________________

Приложение

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М. П. Шукшина» ________________ Т. В. Золотикова «____»______________20__г. |
| --- | --- |

Инструкция о порядке действия администрации

в случае возникновения пожара

1.Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара обязан:

1.1 Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.

1.2 Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.

1.3 В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

1.4  Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.

1.5 Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

1.6 Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения (если имеется).

1.7  При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

1.8 Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоуправления и осуществления других действий.

1.9 Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов

2. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом.

3. При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания.

Ответственный за пожарную безопасность________________________

Приложение 6

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М. П. Шукшина» ________________ Т. В. Золотикова «____»______________20__г. |
| --- | --- |

Инструкция о порядке действия персонала

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации

в случае возникновения пожара

I.     Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ утвержденными постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

II.   Порядок эвакуации при пожаре

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.

- Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

- Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с помощью посыльных.

- Открыть все эвакуационные выходы их здания.

- Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

- Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Ответственный за пожарную безопасность___________________________

План – конспекты

проведения занятий по обучению мерам пожарной безопасности

ТЕМА № 1. Возможные причины пожаров и условия для их возникновения.

ЦЕЛЬ:  Ознакомить с основными причинами пожаров.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: статистика, примеры пожаров,  видеофильм, фототаблицы, наглядная агитация.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам  общества и государства

В основном пожары сопровождаются открытым горением. Основными опасными факторами пожара являются:

- открытый огонь, (пламя, искры),

- тепловой поток,

- повышенная температура,

- токсичность продуктов горения,

- пониженная концентрация кислорода,

- задымление, снижение видимости в дыму.

К сопутствующим факторам пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, оборудования, агрегатов и иного имущества.

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок,

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствии пожара,

- воздействие огнетушащих веществ.

Основными причинами возникновения пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем (НОСО);

- электротехнические;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей;

- поджог.

НОСО является самой распространенной причиной пожара. А нередко неосторожность переходит в небрежность:  НОСО при курении,  пользование приборами освещения с открытым пламенем  (керосиновыми лампами, фонарями, свечами и т.п.), что особенно опасно для  чердачных и подвальных помещений, кладовых и различных хозпостроек.

Пожар может возникнуть и от костра, разведенного вблизи строения, причем, чаще всего от искр, которые разносит ветер. Если в этом случае пожар причиняет значительный ущерб, гибель людей, то небрежность может квалифицироваться как преступление. Тогда, в соответствии со ст.168  Уголовным Кодексом  РФ, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Еще одной из распространенных причин пожаров является поджог, который в соответствии со ст.167 УК РФ также влечет уголовное наказание.

В зимнее время, с наступлением холодов нередко замерзают водопроводные и канализационные трубы. Пренебрегая мерами пожарной безопасности их отогревают пламенем факела или паяльных ламп. А это приводит к пожарам.  Следует помнить, что металлические трубы, нагретые в  одном помещении, за счет теплопередачи способны воспламенить соприкасающиеся к ним горючие материалы, расположенные в соседнем помещении.

Особую тревогу вызывают пожары по причине детской шалости с огнем, а также от неумелого, неосторожного  обращения с ним. Примерно каждый 6-8 пожар в нашей стране  происходит по этой причине. Статистика свидетельствует, что чаще всего виновниками, а порой и жертвами пожаров, оказываются  дошкольники и учащиеся начальных классов. Самый надежный способ предотвратить шалость малыша с огнем – не оставлять его без присмотра.

Не менее распространенной причиной пожаров является электротехнические причины.  Анализ пожаров, происходящих по этим причинам, показывает, что они происходят  в основном по 2-м причинам: из-за нарушения правил при пользования  электробытовыми приборами и скрытой неисправности  в этих приборах или электрической сети.

Водонагревательные приборы уже  через 15-20 мин. после выкипания воды вызывают загорания почти любой сгораемой опорной поверхности. А при испытании электрочайников с нагревательным элементом мощностью в 600 Вт воспламенение основания этого чайника произойдет через 3 минуты после выкипания воды. Соприкосновение занавесей (портьер) с электронагревательными приборами также приводит к их воспламенению.

Пожары могут возникнуть от неисправной электропроводки или неправильной эксплуатации электросети. Это объясняется тем, что при прохождении тока  по проводнику всегда выделяется тепло. Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, является короткое замыкание. Короткое замыкание наступает тогда, когда 2 проводника без изоляции накоротко соединяются друг с другом. Провода мгновенно нагреваются до такой температуры, что металлические жилы плавятся, наблюдается интенсивное выделение искр и большое выделение количества тепла.  Если в месте короткого замыкания окажутся горючие материалы и конструкции они моментально воспламеняются. Вот почему необходимо следить за изоляцией проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию, не прокладывать по горючей поверхности. Плохой контакт и сильный разогрев в местах соединения проводов (в скрутку)  происходит из-за слабого крепления и сильно окисления контактных поверхностей и мест соединения  проводов. Неплотный контакт может также вызвать искрение. В таких местах обычно образуются электрические дуги, а это приводит к сильному разогреву контактирующих поверхностей и воспламенении изоляции и кабелей. Из-за неплотного контакта вилок в гнездах штепсельной розетки происходит сильный разогрев розетки, а это может вызвать самовоспламенение деревянных подрозетников, горючих перегородок и стен, на которых смонтирована штепсельная розетка.

Довольно часто встречаются пожары, связанные с явлением самовоспламенения или самовозгорания. Известны случаи, когда только из-за того, что в помещении столовой, находящейся в подвале, кондитер положил на  батарею отопления халат, нечаянно облитый растительным маслом, произошло самовоспламенение. Та температура, при которой вещество загорается без соприкосновения с открытым с огнем,  называется самовоспламенением. Чтобы предотвратить пожары, нужно знать температуру самовоспламенения веществ.  Вот некоторые из них:

Сероуглерод (жидкость)	112

Целлулоид			130

Гтанитоль и детматин		165

Сено				172

Бумага				184

Торф кусковой			230

Керосин				250

Древесина			250

Бензин автомобильный		258

Солома				310

Парафин				310

Древесно-волокнистая плита	315

Уголь древесный		340

Такие температуры часто встречаются в быту. Так, например, температура на колбе электрической лампочки, мощностью 150 Вт, составляет до 300 градусов. Вот почему ее нельзя обертывать бумагой, накрывать тканью, допускать попадания на нее древесной и другой опасной пыли.

Нередко самовоспламенение происходит вследствие трения. Температура при трении возникает очень большая. Если трущиеся детали машин соприкасаются с горючим материалом, может возникнуть пожар.

Вещество может загораться без внешнего источника тепла, вследствие самовозгорания (за счет химических, биологических, физических процессов). Нередко самовозгораются текстильные материалы (тряпки, ветошь), смоченные растительными маслами. Надо помнить, что обтирочные материалы, спецодежда, на которые  попали капли масла, например, олифы, пожароопасны.

На заводе в ремонтном цехе рабочий, уходивший  в отпуск, скатал валиком свою спецодежду, на которой были масляные пятна, и положил в верхний ящик своего шкафчика. Через несколько дней спецодежда самовозгорелась и возник пожар.

Пожары от бытовых газовых приборов нередко происходят  из-за нарушения ППБ. Основные причины этих пожаров – утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит. Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропано-бутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Именно поэтому при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать, выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой. Все это может вызвать взрыв. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помещении и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользования ими, необходимо прекратить и немедленно сообщить в контору газового хозяйства. В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в  которых установлены газовые плиты.  Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов, можно применять только мыльный раствор.

Значительное количество пожаров возникают в результате неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов, а также  несоблюдения правил пожарной безопасности при  их эксплуатации. В  холодное время года пожары от печного отопления достигают 80% всех происходящих в это время пожаров.

Причины возникновения пожаров от печного отопления следующие:

- от  непосредственного воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов и деревянные конструкции, заделанные с нарушением требований ППБ.

- от соприкосновения сгораемых  строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру,  из-за недостаточной толщены стенок печей и дымоходов, из-за отсутствия или занижения размеров  противопожарных разделок и отсутствия отступок,  а  также в результате перекала печей.

- от   соприкосновения горючих материалов (мебели, белья, одежды, дров, торфа и.т.п.)  с неисправными частями печей.

- от выпадания горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.

ТЕМА № 2. Пожарная опасность электрооборудования и противопожарные мероприятия

при его эксплуатации.

ЦЕЛЬ:  Изучить правила предосторожности при пользовании электрооборудованием.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:  При проведении этой темы следует наглядно показать наиболее распространенные виды электропроводов, заводские предохранители. Наглядно продемонстрировать следы короткого замыкания на электропроводах. Фототаблицы, примеры пожаров, наглядная агитация, памятки по правилам пожарной безопасности при пользовании электроприборами.

Пожары от электрических  сетей и электрооборудования могут возникнуть, если не соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Распространенной причиной пожаров являются:

- перегрузка  электропроводки;

- плохие контакты при соединении проводов между собой или с клеммами;

- короткое замыкание.

Перегрузка  возникает от большого числа приборов, одновременно включенных в сеть. Она сопровождается значительным нагреванием приборов, в результате которого сгораемая изоляция может воспламениться. Для предупреждения нагрева токоведущие жилы проводов в местах соединения должны быть тщательно скручены и пропаяны. Места соединения обматывают  изоляционной лентой. Короткое замыкание в сети может произойти при соединении непосредственно или через металлические предметы, находящиеся под напряжением проводов с нарушенной изоляцией. Во избежание короткого замыкания нужно следить за креплением проводов и исправным состоянием изоляции, не допускать механических повреждений, избегать соприкосновения с металлическими конструкциями, своевременно ремонтировать сеть (привести примеры пожаров по электротехническим причинам).

Попадание на провода влаги может также привести к короткому замыканию и пожару. Поэтому при побелке, ремонте не следует допускать попадание купороса, известкового раствора или воды на провода. Влага часто попадает также на электропровода при неисправной крыше или при протекании водопроводных труб. Нельзя допускать провисание электропроводов.  При прохождении электропроводов  через стены, перегородки и в местах пересечения необходимо устраивать дополнительную изоляцию (фарфоровые  втулки, эбонитовые  втулки). Во избежании повреждения изоляции электропровода нельзя завязывать в узлы, скручивать, закреплять гвоздями, а также подвешивать арматуру непосредственно на электрические провода. Эксплуатация электропроводов  с поврежденной изоляцией запрещается.

Надежной защитой от коротких замыканий и больших перегрузок являются плавкие или автоматические электропредохранители. Они срабатывают как только в сети повышается сила тока.  В этом случае легкоплавкая проволочка предохранителя перегорает и разрывает цепь раньше, чем провода успевают разогреться до опасной температуры. Перегоревшие предохранители следует заменить новыми, предварительно устранив причины, вызвавшие перегрузки или короткое замыкание. Для защиты электрических осветительных сетей целесообразно применять автоматические пробочные предохранители. Иногда вместо стандартного предохранителя вставляют толстый медный провод или скрутку жилок из проводов (жучок). Такие предохранителя не могут предотвратить опасные последствия в электросети при коротком замыкании. Тем более при перегрузке. Электрораспределительные щитки должны располагаться в нишах несгораемых стен, а при установке на поверхности стен заключаться  в металлические шкафчики. К месту установки щитков должен быть всегда свободный доступ. На полу под ним нельзя размещать сгораемые материалы и предметы, чтобы при сгорании плавких вставок предохранителя или при образовании искр не мог возникнуть пожар.

В спальных помещениях, игровых комнатах и других помещениях  рекомендуется применять шарообразные, полусферические и подобные конструкции плафонов, которые в случае разрушения колбы электролампочки  исключили бы падение раскаленной нити на пол. В помещениях кружков технического творчества, различных мастерских, складских помещениях и кладовых для хранения сгораемых материалов электросветильники заключаются в стеклянные колпаки.

Особый контроль должен быть установлен за электронагревательными приборами. В спальных помещениях, игровых комнатах, коридорах и других помещениях, где могут находиться дети,  пользоваться этими приборами запрещается, а также не допускается их применение, в складских помещениях, конторах, кладовых, административных зданиях.

Все электронагревательные и другие электрические приборы (радиоприемники, телевизоры, холодильники, стиральные машины)  подключаются в сеть только с помощью исправных штепсельных вилок и розеток. Нагревательные электрические приборы нельзя оставлять на длительное время включенными в сеть без присмотра. Электролампочки нельзя обвертывать  бумагой, тканью или другими горючими материалами. Абажуры из горючих материалов не рекомендуется применять в помещениях, где находятся дети, в других же помещениях абажуры должны иметь металлический каркас, обеспечивающий безопасное  расстояние от абажура до электролампы.

Не допускается прокладка временных и силовых электропроводки, а также применение переносных электроламп с поврежденными проводами.

По окончании работы в складских и других помещениях, не имеющих дежурного персонала, а также в  чердачных и подвальных помещениях  электроосветительные сети  и установки должны быть полностью обесточены. Для снятия напряжения необходимо иметь рубильники и кнопочные выключатели, установленные снаружи у входа в помещение на несгораемых стенах в шкафчиках или нишах.

ТЕМА № 3. Правила пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима в

общеобразовательных учреждениях

ЦЕЛЬ: Изучить основные правила пожарной безопасности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: В отработке этой темы необходимо учитывать состав работников учреждения на занятии.

Здания общеобразовательных учреждений оборудуют центральным отоплением и противопожарным водопроводом, АПС, а также телефоном. Печное отопление допускается как исключение в одноэтажных зданиях. При этом устраивать топочные отверстия в игральных и столовых  помещениях, спальнях и умывальнях не разрешается. Топка печей должна заканчиваться до прихода детей за 2 часа, а при круглосуточном пребывании детей -  вечером до их сна.  Устройство котельных на газовом топливе запрещено.

Требования ППБ  к территориям, зданиям, сооружениям помещениям

Содержание территории.

Территория  должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, открытым складам и открытым водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к стационарным  лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищены от снега, льда.

О закрытии дорог, отдельных участков или проездов, препятствующем проезду пожарных автомобилей, необходимо немедленно сообщать в районные пожарные части.

Не разрешается курение на территории, а также в помещениях общеобразовательных учреждений.

Территория общеобразовательного учреждения должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения  противопожарных водоисточников.

Содержание зданий. сооружений, помещений.

- Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности.

- Пути эвакуации, запасные выходы должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности «Запасной выход №..».

- Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Минимальная ширина эвакуационного пути должна быть не менее предусмотренной согласно СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- Эвакуационные проходы, выходы, лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием. Двери на путях эвакуации должны открываться по выходу из помещения, а также запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры (при пребывании людей в помещении). Допускается по согласованию  с ГПС закрывать запасные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных  выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь подпись о его принадлежности соответствующему замку.

- В помещениях, связанных с пребыванием детей,  ковры, паласы, ковровые дорожки должны быть жестко прикреплены к полу.

- В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и другие горючие материалы,  крепить к дымоходу радио и телевизионные антенны.

- Двери (люки, чердачных  и технических помещений, насосных, вентиляционных камер, складов, электрощитовых и т.п.) должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

- На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонарики, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

З а п р е щ а е т с я:

Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты и другие устройства, препятствующие свободному выходу людей.

- Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен  и потолков.

- Размещать мастерские, кладовые и другие помещения, предназначенные для хранения и переработки горючих материалов в подвалах.

- Производить перепланировку помещений с отступлениями от требований СНиП, а также без согласования противопожарной службы.

- Устанавливать глухие решетки на окнах помещений, связанных с пребыванием людей.

- Проводить огневые, электросварочные работы без оформления разрешения на этот вид работы и согласования с пожарной охраной.

Кроме общих правил,  согласно п.5 ППБ 01-03,  в общеобразовательных учреждениях  выполняются следующие правила пожарной безопасности:

5.3. В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и ГЖ в количествах, не превышающих сменную  потребность. Доставка жидкостей в помещения должна производиться в закрытой безопасной таре.

5.5. Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня собирать в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей утилизации.

Не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию.

5.6. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта должны промываться пожаробезопасными растворами.

5.7. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями. В состав которых включаются работники государственного пожарного надзора.

5.9. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами  проектирования.

5.10. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности  в быту.

5.11. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывчатые вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

Для соблюдения противопожарного режима на объекте (в образовательном учреждении) необходимо  перед началом учебного года подготовить план противопожарных мероприятий.

ТЕМА № 4. Первичные средства пожаротушения.  Действия обслуживающего

персонала  на случай пожара.

ЦЕЛЬ: Изучить первичные средства тушения пожаров и научить правильно  ими пользоваться

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:  для полного усвоения этой темы необходимо  проводить  практические  занятия  с первичными средствами по тушению условного пожара.

Общие сведения о процессах горения.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам  общества и государства.

Горение – физико-химический процесс, который характеризуется выделением теплоты, излучением света и  химическими превращениями.

Из курса химии известно, что углерод может образовывать угарный газ CO -  ОЧЕНЬ ЯДОВИТОЕ ВЕЩЕСТВО. Это происходит в тех случаях, когда сгорание углерода или его соединений идет при недостатке кислорода. Например, на воздухе при температуре 70 градусов CO  загорается. При этом выделяется большое количество теплоты.

Значит, при увеличении содержании кислорода в окружающей среде, процесс окисления всех веществ  протекает интенсивнее.

Другими окислителями являются: оксид азота, хлор, сера и вещества, содержащие кислород. Например, азотная кислота.

Источником воспламенения является пламя, искры и накаленные предметы, световое излечение (например, лазерное).

Эта группа источников называется  о т к р ы т а я.

С к р ы т а я  группа источника тепла – это теплота химической реакции, трения, удар. При горении спички, тлении папиросы  температура пламени находится в пределах от 700 до 900 градусов. Более высокую температуру ( 200-1300) имеет пламя бензиновой зажигалки.

Существует выражение треугольник огня. Что же это такое? Оно означает единство трех основных оставляющих огня:

- Горючего вещества;

- Окислителя;

- Источника воспламенения.

При отсутствии хотя бы одного из углов треугольника горение не возникнет.

Условия и способы прекращения горения.

Рассматривая понятие «пожар», мы говорим о том, что горение можно прекратить, снизив температуру продуктов сгорания в зоне реакции горения.

Существуют четыре способа понижения температуры горения и, следовательно, его прекращения:

- Воздействие на поверхность горящих материалов охлаждающими огнетушащими средствами;

- Создание между зоной горения и горючими материалами или воздухом изолирующего слоя из огнетушащих средств;

- Торможение скорости реакции горения воздействием на нее химическими огнетушащими средствами;

- Создание между зоной горения и другими объектами или вокруг нее газовой или паровой среды.

Поэтому для каждого способа прекращения горения необходим определенный набор  огнетушащих средств.

К охлаждающим средствам можно отнести  воду, водные растворы различных солей и углекислоту в снегообразном виде.

К разбавляющим средствам относятся углекислый газ, азот, водяной пар.

К изолирующим средствам – различные пены, огнетушащие порошки, песок.

Огнетушащими средствами химического торможения  горения являются бромистый этилен и др. средства.

Несмотря на то, что все огнетушащие средства обладают комбинированным воздействием на процесс горения, их классифицируют по основной способности вещества.

Вода,  попадая на горящий объект,  в первую очередь снижает температуру в области горения.

Основное свойство пены – изоляция очага загорания.

При выборе средств тушения следует исходить из свойств  горящих веществ и материалов, возможности получения наилучшего огнетушащего эффекта при минимальном их расходе.

Для предупреждения взрывов при аварийном выделении метана и тушения факела в закрытых объемах используют диоксид углерода  CO2 или азот N2 .

Загорание ароматического вещества тушат тонкораспыленной водой и различными пенами.

Натуральные олифы легче воды и нерастворимы в ней, поэтому при тушении олифы, нитролаков нужно применять пену или тонкораспыленную воду.

Огнетушащие свойства воды.

Вода является универсальным огнетушащим веществом, кроме того, она весьма допустима и имеется на любом участке производства  в неограниченном количестве. Так, для тушения небольших очагов загораний можно воспользоваться ближайшим водопроводным краном. Для подачи большого количества воды на предприятиях создают систему внутреннего пожарного водопровода.

Применение воды особенно эффективно при тушении твердых горючих материалов – дерева, бумаги, резины, тканей, являющимися наиболее часто горящими материалами при пожаре. Также водой хорошо тушить растворяющиеся в ней горючие жидкости – спирты ацетон, органические кислоты.

Огнетушащие свойства воды резко увеличиваются, если она попадает в зону горения в виде распыленных струй, что уменьшает ее расход.

Воду успешно используют для локализации очага загорания, когда пожар быстро ликвидировать не удается. В этом случае водой обливают все горючие вещества, материалы, конструкции и установки, расположенные в непосредственной близости к очагу загорания.

Именно так поступают в помещениях и на площадках, где установлены баллоны с различными сжатыми газами. Этот прием успешно используют до тех пор, пока баллоны или другие объекты не эвакуируются в безопасное место.

Вода при тушении пожаров весьма эффективна, однако использование ее в условиях предприятий радиоэлектроники реже ограничено. В первую очередь это связано с тем, что электропроводимость воды достаточно высока, следовательно, ею тушить горящее электрооборудование, находящееся под напряжением нельзя.

Также воду нельзя применять, если в зоне пожара находятся щелочные металлы – натрий, калий.

Особенно опасно попадание воды в горящие масляные баки и другие емкости с горящими  жидкостями или плавящиеся при нагревании твердыми веществами, так как в зависимости от количества воды температуры жидкости происходит либо ее  бурное вскипание, либо разбрызгивание и выброс горящей жидкости в объем помещения. В результате увеличивается  интенсивность горения и расширяется площадь пожара. В то же время использование распыленных водяных струй позволяет успешно тушить многие горючие жидкости, в том числе различные масла, керосин.

Первичные средства тушения пожаров

К  первичным средствам пожаротушения относятся:

- Ящики с песком;

- Кошма 1*1 кв.м., асбестовое полотно;

- Огнетушители;

- Водопроводная вода

Асбестовое полотно и одеяло из кошмы применяют для тушения веществ и материалов, горение которых прекращается без доступа воздуха. Этими средствами полностью покрывают очаг пожара. Эти средства эффективны при пожаре, возникающем на гладкой поверхности (по полу помещения) и площади загорания меньше размера полотна или одеяла.

Песком тушат или собирают небольшие количества  пролившихся  ЛВЖ, ГЖ или твердых веществ, которые нельзя тушить водой.

Огнетушители

В  настоящее время  промышленность выпускает различные ручные, передвижные и стационарные огнетушители.

Для того чтобы успешно бороться с пожаром, необходимо четко знать  возможности и области применения каждого огнетушителя.

По  содержанию огнетушащего вещества и функциональному назначению огнетушители делятся на  углекислотные, воздушно – пенные, порошковые и аэрозольные огнетушители .

Углекислотные огнетушители  ОУ – 2; ОУ - 3; ОУ – 5 ; ОУ – 8 :

Ручные огнетушители, представляют собой  стальные баллоны  с  раструбом.

Для приведения огнетушителя в действие нужно снять огнетушитель с кронштейна, поднести к очагу пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку, перевести раструб огнетушителя в горизонтальное положение, направив на очаг пожара, нажать на рычаг.

Выходящая из баллона через раструб струя сжиженного диоксида углерода сильно охлаждается и переходит в газообразное состояние (снег).

Огнетушащий эффект обусловлен  снижением концентрации кислорода в зоне горения и охлаждением горящего.  Все три  устройства предназначены для тушения начальных возгораний различных веществ и материалов, а также электрооборудование под напряжением до 1000в.

Это связанно с тем, что диоксид углерода не содержит воды.

ОУ -  нельзя тушить:

- горящую одежду на человеке (может вызвать обморожение )

- пользоваться для прекращения горения щелочных металлов, а также веществ, продолжающих горение без доступа кислорода из окружающей среды  (например: состав на основе селитры,  нитроцеллюлозы, пироксилина).

Поскольку  углекислота может улетучиваться из баллона, ее заряд следует контролировать по массе и периодически заправлять.

Порошковые ручные огнетушители :  ОП – 4(г); ОП-5(г); ОП-8(г); (газогенераторного типа):

Порошковые огнетушители предназначены для тушения  небольших загораний  горючих жидкостей, электроустановок  находящихся под напряжением до 1000в.

Ручные огнетушители состоят из стального корпуса внутри которого находится заряд (порошок) и баллон с рабочим газом или газогенератор. Принцип действия: при срабатывании запорно – пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создаёт избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество изолирует его от кислорода и воздуха.

Порошковые ручные огнетушители :  ОП – 2(з); ОП-3(з); ОП-4(з); ОП – 8(з)  (закачного типа):

Ручные огнетушители состоят из стального корпуса внутри которого под давлением находится заряд (порошок). Принцип действия: рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно – пускового устройства, порошок вытесняется газом по сифонной трубке  в шланг к стволу –насадке или в сопло. Порошок можно подавать порциями. Попадая на горящее вещество, он изолирует его от кислорода и воздуха.

Для приведения в действие: снять огнетушитель с кронштейна, поднести к очагу пожара, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить шланг с насадкой на огонь, нажать на рычаг.

Порошковые огнетушители не рекомендуется применять в помещениях, где находится много информации на бумажных носителях (библиотеках), а также там, где используются компьютеры (классы информатики).

Нужно  учесть, что поскольку порошки  в основном   обладают способностью замедлять скорость реакции горения  и в какой-то степени  изолировать очаг  горения от кислорода воздуха, их охлаждающее действие невелико. Это может привести  к тому, что  при недостаточной толщине  слоя  порошка  вследствие малых размеров зарядов огнетушителей возможны  повторные  вспышки от предметов, раскаленных при горении.

Воздушно – пенные огнетушители: ОВП – 5; ОВП – 10:

Предназначены для тушения мелких очагов пожара твердых  и жидких  горючих веществ и тлеющих материалов при температуре окружающей среды не ниже +5°С.   Состоит из стального корпуса, внутри которого находится заряд – раствор пенообразователя и баллон с рабочим газом.   Принцип действия основан на вытеснении раствора пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом. Пенообразователь давлением газа вытесняется через сифонную трубку в насадку. В насадке пенообразователь перемешивается с засасывающим воздухом, в результате чего образуется пена. Для приведения в действие: снять огнетушитель с кронштейна, поднести к очагу возгорания, сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить пеногенератор на очаг загорания,  ударить по пусковой кнопке или нажать на рычаг. Нельзя тушить электропроводку и электроприборы  под напряжением.

Воздушно – эмульсионные огнетушители с фторсодержащим зарядом ОВЭ - 5(6) - АВ – 03; ОВЭ-2(з); ОВЭ-4(з); ОВЭ-8(з) (тонкодисперсной струёй)
Новейший, высокоэффективный, экологически чистый и безопасный огнетушитель воздушно-эмульсионный закачной (с газовым баллоном высокого давления) предназначен для тушения пожаров твердых горючих веществ, горючих жидкостей  и электрооборудования, находящегося под напряжением. В воздушно-эмульсионных огнетушителях в качестве заряда используют водный раствор  фторсодержащего пленкообразующего пенообразователя, а в качестве насадка – любой водный распылитель. Эмульсия образуется при ударе капель распыленного заряда огнетушителя о горящую поверхность, на которой создается тонкая защитная пленка, а получающийся вспененный слой воздушной эмульсии предохраняет эту пленку от воздействия пламени. Огнетушителями ОВЭ тушить электропроводку и электроприборы под напряжением  можно только  тонкодисперсной струёй.

Аэрозольные генераторы (аэрозольные огнетушители) -  СОТ – 1 ;  СОТ – 5м ; СОТ – 5М :

Предназначены для ликвидации пожаров  в замкнутых  объемах  при горении  ЛВЖ и ГЖ  (нефтепродуктов, растворителей, спиртов), твердых горючих материалов  электрооборудования (в том числе находящихся под напряжением).

В системе объемного аэрозольного пожаротушения  огнетушащим веществом является  аэрозоль солей и  окислов щелочных  и щелочноземельных  металлов. И спокойной атмосфере аэрозольное облако сохраняется до  50 минут.  Аэрозоли образующиеся при  срабатывании генераторов  СОТ-1; СОТ – 5м; СОТ – 5М является не токсичным, не вызывает порчу имущества. Осевшие частицы легко удаляются пылесосом или смываются водой.

На всех объектах, в том числе и в общеобразовательных учреждениях необходимо вести журнал учета первичных средств пожаротушения  (приложение № 11).

Контроль за состоянием огнетушителей проводится согласно СП 9.13139.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Порядок действий в случае возникновения пожара

В случае возникновения пожара, действия работников общеобразовательных учреждений в   первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах или тление различных материалов, повышение температуры и.т.п.),  обязан:

- Немедленно сообщить об этом по телефону  01 (при этом четко сказать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию).

- Задействовать систему оповещения людей о пожаре.

- Приступить к эвакуации детей из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации.

- Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника.

- Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средства пожаротушения.

- Организовать проверку детей  и работников, эвакуированных из здания по имеющимся спискам.

- При необходимости  вызвать к месту пожара медицинскую и другую службы.

- Информировать начальника прибывшего пожарного подразделения о наличии людей в здании.

- При проведении эвакуации и тушения пожара   необходимо:

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором  возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и его признаков горения;

- детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь;

- хорошо проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах и других местах;

- воздержаться от открывания окон, дверей, а также  от разбивания стекол во избежание распространения огня  и дыма в смежные помещения;

- покидая помещения или здания,   следует закрывать за собой окна и двери.

Тема № 5. Организация противопожарных мероприятий в общеобразовательных  учреждениях.

ЦЕЛЬ: Изучить организационные формы и методы по предупреждению пожаров.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: В этой теме привести конкретные примеры правильной и неправильной работы ответственных лиц, поощрение и меры наказания к ним со сторон пожарной охраны. Необходимо провести практическое занятие по отработке действий на случай пожара.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации от 18.06.2003 года устанавливают требования пожарной безопасности на территории РФ, которые являются обязательными для исполнения всеми учреждениями, организациями и их должностными лицами.

Персональная ответственность за обеспечение ПБ  общеобразовательных  учреждений  возлагается на их руководителей, на лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ, а также на должностных лиц в пределах их компетенции (ст.38 Федерального Закона о пожарной безопасности).

Невыполнение или ненадлежащее выполнение, или уклонение от выполнения должностными лицами  ПБ, в том числе правил, влечет за собой дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (т.е. в соответствии со ст.169 КоАП, и ст.219 УК).

Согласно Правилам пожарной безопасности  ППБ-01-03 всему педагогическому и техническому персоналу  необходимо пройти противопожарный инструктаж. Отметки о прохождении инструктажа регистрируются в Журнале инструктажей.

Эвакуационные выходы и пути эвакуации

Эвакуация людей – вынужденный вывод людей из зоны, в которой имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожаров.

Опасный фактор пожара – это такой фактор, воздействие которого приводят к травме, отравлению или гибели человека, а также к материальному ущербу.

Эвакуационный выход – выход, ведущий в безопасную при пожаре зону.

Путь эвакуации – безопасный при эвакуации путь, ведущий к эвакуационному выходу.

План эвакуации.

Для обеспечения четкого, организованного движения людей при эвакуации и исключения паники для общественных зданий разрабатывают план эвакуации людей из здания  на случай пожара. Рекомендуется их разрабатывать и для производственных зданий с массовым пребыванием людей.

План эвакуации состоит из графической и текстовой частей.

Графическую  часть плана разрабатывают следующим образом: на листах ватмана вычерчивают планы этажей здания. При разной поэтажной планировке план эвакуации составляют для каждого этажа, а при одинаковой выполняют один план с указанием этажей, к которым он относится. На плане эвакуации все эвакуационные  выходы и пути должны быть показаны. Нумеруют эвакуационные выходы и лестницы. Дверь на плане эвакуации показывают в открытом виде. На планы наносят стрелки, указывающие маршруты движения людей, исходя из наименьшего времени и надежности путей эвакуации.

Эвакуационные выходы следует разделять на основные (надежные), маршруты к которым обозначают сплошными зелеными стрелками

И резервные (менее надежные), маршруты движения к которым наносятся пунктирными зелеными стрелками

Практика показывает, что при пожаре не всегда удается вывести людей наружу через лестницу. Если такие зоны имеются, то выходы на них как резервные показываются на плане эвакуации. Кроме маршрута движения, на плане обозначают места нахождения :

- Ручных пожарных огнетушителей

- основной выход

- запасной выход

- пожарных кранов   ПК №

- телефонов		

и другого оборудования противопожарной защиты и борьбы с пожарами. Большое значение имеют знаки безопасности (плакат), которые обычно устанавливаются в коридоре – основном пути эвакуации людей

При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01», необходимо поставить в известность преподавательский состав учебного заведения. Затем, по указанию руководителя учебного заведения или лица, его заменяющего, а в случае прямой угрозы – немедленно, не ожидая указаний, производить эвакуацию.

Для эвакуации используются все имеющиеся пути – лестницы и выходы. Для успешной эвакуации нужно, чтобы не создавались «пробки» на путях  эвакуации. Для этого разрабатываются поэтажные планы эвакуации, которые 1 раз в 6 месяцев должны отрабатываться учащимися совместно с преподавателями.

Примерный план проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре дан в приложении.

Одним из важнейших факторов успешной эвакуации является спокойная эвакуация (без паники, сутолоки).

Приложение 8

Журнал

учета проведения занятий по пожарной безопасности

| Обложка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование учреждения) |  |  |  |  |  |
| ЖУРНАЛ учета проведения занятий по пожарной безопаснос |  |  |  |  |  |
|  | Начат |  | 20 |  | г. |
|  | Окончен |  | 20 |  | г. |

| Ф.И.О. обучаемого | Тема занятия | Количество часов | Ф.И.О. и подпись, проводящего обучение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Следующая страница

Приложение

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М. П. Шукшина ________________ Т. В. Золотикова «____»______________20__г. |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения тренировки по эвакуации на случай пожара

Тема тренировки: Эвакуация работников и читателей в случае возникновения   пожара.

Учебная цель:  совершенствовать навыки работников и учащихся общеобразовательного учреждения по быстрой эвакуации из здания при пожаре.

Дата проведения тренировки: ________________________________

Время проведения: __________________________________________

Состав участников: Весь  персонал учреждения, читатели

Ход тренировки

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-10 12.15 | Оповещение о возникновении пожара | 1.Дает вводную о возникновении пожара. 2.Контролирует действия добровольной пожарной дружины | 1.Ответственное лицо сообщает о пожаре в пожарную часть по телефону 4-01-59 или «01». 2.Выключается приточно-вытяжная вентиляция всех помещений. 3.С помощью установленного сигнала и посыльными оповещаются работники и посетители учреждения о пожаре. |
| 12.15 12.25 | Эвакуация людей из здания | 1. Дает команду на эвакуацию людей из здания. 2. Контролирует действия работников и учащихся по эвакуации из здания | 1.Открываются все эвакуационные выходы. 2.Посетители под руководством специалистов отделов быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схемы эвакуации. 3.Проверяется отсутствие людей во всех помещениях. |
| 12.25 12.30 | Проверка наличия работников и пользователей | 1. Дает команду на проверку наличия работников и пользователей Принимает доклады о наличии пользователей | 1. Специалисты библиотеки на месте сбора проверяют наличие пользователейи докладывают руководителю тренировки. |

Ответственный за пожарную безопасность ________________________

Приложение 10

| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М. П. Шукшина» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование учреждения) |  |  |  |  |  |
| ЖУРНАЛ учета проведения занятий по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Начат |  | 20 |  | г. |
|  | Окончен |  | 20 |  | г. |

| Дата занятия | Под чьим руководством проведено | Состав участников | Время с начала сигнала о пожаре до полной эвакуации о пожаре до полной эвакуации | Соответствие действий плану эвакуации | Замечания | Подпись руководителей занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: При проведении тренировок по эвакуации в присутствии работников госпожнадзора, результаты тренировки должны оформляться актами произвольной формы.

Приложение 11

ЖУРНАЛ

учета инструктажей по пожарной безопасности

| Обложка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование учреждения) |  |  |  |  |  |
| ЖУРНАЛ учета инструктажей по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Начат |  | 20 |  | г. |
|  | Окончен |  | 20 |  | г. |

Следующая страница

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | Год рожде-ния | Профессия, должность инструкти- руемого | Вид инструк-тажа | Фамилия, имя, отчество, должность инструкти-рующего | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструкти-руемого | инструкти-рующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 12

|  | УТВЕРЖДАЮ РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ _______________________ «____»______________200__г. |
| --- | --- |

Акт

испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий

Комиссия в составе председателя:______________________(Ф.И.О., должность) и членов комиссии:_______________(Ф.И.О., должность), назначенная приказом руководителя от «___» ___________200_г., в соответствии с п. 41 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), НПБ 245-97, провела испытание двух пожарных эвакуационных лестниц путем приложения 150 кг к средней ступени и выдержки под нагрузкой в течение 10 минут.

В результате испытания комиссия установила, что остаточных деформаций и трещин не обнаружено (обнаружено), пожарные эвакуационные лестницы допускаются (не допускаются) к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии     _____________________________________

Члены комиссии                 _____________________________________

_____________________________________

«____» ______________200_г.

Приложение 13

|  | УТВЕРЖДАЮ РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ _______________________ «____»______________200__г. |
| --- | --- |

АКТ

проведения технического обслуживания

и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе:

председателя ________________________

и членов комиссии___________________________

___________________________

в соответствии с п. 2.4.2. – 2.4.3. Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03) провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны ПК – 1 ... ПК – 8 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны «на ребро» и присоединены к кранам и стволам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды из _________ наиболее удаленных точек ПК №_________________, высота действия компактной части струи составляет _______ м., что соответствует требованиям СП 10.13130.2009г. п. 4.1.6.

Председатель комиссии ________________________________

Члены комиссии:	    ________________________________

________________________________

________________________________

(подписи, расшифровка подписей)

«_____»__________20___г.

Примечание: Для проверки работоспособности внутренних пожарных кранов выбирают два наиболее удаленных, выше всех расположенных пожарных крана, прокладывают рукавную линию и пускают воду. Длинна компактной струи должна быть не менее 6 м. (согласно СП. 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Приложение 14

|  | УТВЕРЖДАЮ РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ _______________________ «____»______________200__г. |
| --- | --- |

Акт

замеров сопротивления изоляции электросети

Город_____________________________ «_____» _______________ 20_____ г.

Объект________________________________________________________________________

Наименование организации-заказчика _____________________________________________

Наименование проектной организации ____________________________________________

Проект № _____________________________________________________________________

Данные контрольных приборов

| Прибор | Тип | Номер прибора | Шкала | Класс точности | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данные испытаний

| Маркировка провода (кабеля) по чертежу, номер позиции | Марка провода (кабеля) | Число и площадь сечения жил, мм | Сопротивление изоляции, МОм |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | между проводами (жилами) | относи- тельно |  |  |

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Представители:

Заказчика                          ________________________________________

(подпись)

Монтажной организации ____________________________________________

(подпись)

Приложение 15

|  | УТВЕРЖДАЮ РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ _______________________ «____»______________200__г. |
| --- | --- |

Акт

проверки состояния огнезащитной обработки

деревянных конструкций чердачных помещений

Комиссия в составе председателя:______________________(Ф.И.О., должность) и членов комиссии:_______________(Ф.И.О., должность), назначенная приказом руководителя от «___» ___________200_г., в соответствии с п. 36 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), НПБ 245-97, провела проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания (наименование здания) путем снятия  с деревянных конструкций чердачного помещения в трех местах стружки  толщиной 1, 0 мм и поджигания ее в отведенном  и подготовленном месте.

В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания (наименование здания) своих огнезащитных свойств не потеряла и допускается  к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии     _____________________________________

Члены комиссии                 _____________________________________

_____________________________________

«____» ______________200_г.

Приложение 16.1

Документы

по техническому обслуживанию огнетушителей

1. Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

| 1. Номер, присвоенный огнетушителю |  |
| --- | --- |
| 2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию |  |
| 3. Место установки огнетушителя |  |
| 4. Тип и марка огнетушителя |  |
| 5. Завод-изготовитель огнетушителя |  |
| 6. Заводской номер |  |
| 7. Дата изготовления огнетушителя |  |
| 8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ |  |

Примечание: Эксплуатационный паспорт ведется на каждый огнетушитель

Документы

по техническому обслуживанию огнетушителей

1. Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

| 1. Номер, присвоенный огнетушителю |  |
| --- | --- |
| 2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию |  |
| 3. Место установки огнетушителя |  |
| 4. Тип и марка огнетушителя |  |
| 5. Завод-изготовитель огнетушителя |  |
| 6. Заводской номер |  |
| 7. Дата изготовления огнетушителя |  |
| 8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ |  |

Примечание: Эксплуатационный паспорт ведется на каждый огнетушитель

Приложение 16.2

ЖУРНАЛ

результаты технического обслуживания огнетушителя

| Обложка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование учреждения) |  |  |  |  |  |
| ЖУРНАЛ результаты технического обслуживания огнетушителя |  |  |  |  |  |
|  | Начат |  | 20 |  | г. |
|  | Окончен |  | 20 |  | г. |

Следующая страница

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид и состояние узлов огнету- шителя | Полная масса огнету- шителя | Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона** | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |

Примечание:

* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Приложение 16.3

ЖУРНАЛ

технического обслуживания огнетушителей

| Обложка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование учреждения) |  |  |  |  |  |
| ЖУРНАЛ технического обслуживания огнетушителей |  |  |  |  |  |
|  | Начат |  | 20 |  | г. |
|  | Окончен |  | 20 |  | г. |

Следующая страница

| № и марка огне- туши- теля | Техническое обслуживание (вид и дата) |  |  |  |  | Замечания о техническом состоянии | Принятые меры | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка узлов огнету- шителя | Проверка качества ОТВ | Проверка индика- тора давления | Переза- рядка огнету-шителя | Испы- тание узлов огнету-шителя |  |  |  |

Приложение 16.4

Журнал

проведения испытаний и перезарядки огнетушителей

| Обложка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование учреждения) |  |  |  |  |  |
| Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей |  |  |  |  |  |
|  | Начат |  | 20 |  | г. |
|  | Окончен |  | 20 |  | г. |

Следующая страница

| № и марка огне- туши- теля | Дата проведения испытания и перезарядки; организация, проводившая техобслуживание | Резуль- таты осмотра и испыта- ния на проч- ность | Срок следую- щего плано- вого испы- тания | Дата прове- дения переза- рядки огнету- шителя | Марка (концент- рация) заряжен- ного ОТВ | Резултат осмотра после переза- рядки | Дата следую- щей плановой переза- рядки | Долность, фамилия, инициалы и подпись ответсвен- ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 17

Договор №

на техническое обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения,

дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

г._________________                                                                    «____»____________ 20 ___ г.

______________________________________________ именуемой в дальнейшем "Исполнитель",

наименование специализированной организации (предприятия)

в лице руководителя, ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании__________________________________________________________

(устав, положение и т.п.)

с одной стороны, и __________________________________________________________________

наименование предприятия (организации)

именуемой в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя________________________________

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании __________________________________________________________

(устав, положение и т.п.)

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание, ремонт и периодическое освидетельствование установок __________________________________

___________________________________________________________________________________

1.2. Содержание и объем работы:

Техническое обслуживание и ремонт - проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО.

Техническое освидетельствование - проводится после 5 лет с момента сдачи установки в эксплуатацию на предмет дальнейшего ее использования по назначению.

1.3. Работы выполняются по графику Исполнителя, согласованному с Заказчиком.

2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. Работоспособность установки (установок) после проведения ТО или ремонта проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО и Р» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

3. Стоимость работ и порядок расчета

3.1. Стоимость ТО и Р определяется по действующему прейскуранту оптовых цен на ремонт приборов, машин и оборудования № 26-05-48, а при отсутствии в нем цены на отдельные работы - по взаимодоговоренности Исполнителя и Заказчика.

3.2. Стоимость израсходованных Исполнителем запасных частей для ремонта оплачивается Заказчиком по действующим оптовым ценам, с учетом транспортно-заготовительных расходов Исполнителя.

3.3. За выполненные работы Заказчик оплачивает Исполнителю _____________рублей в год, согласно прилагаемому расчету.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Права Исполнителя

4.1.1. Прекратить работы по ТО и Р в случае невыполнения Заказчиком условий договора или по результатам технического освидетельствования установки.

4.1.2. Переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения работ.

4.2. Обязанности Исполнителя

4.2.1. Проводить ТО и Р в полном объеме, в установленные сроки.

4.2.2. Обеспечивать прибытие на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение ___________________ часов, без учета выходных и праздничных дней.

4.2.3. Проводить ТО и Р персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», в присутствии Заказчика.

4.2.4. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила ТБ, пожарной безопасности, действующие у Заказчика.

4.2.5. Своевременно информировать местные органы ГПН об отказах и срабатывании установок.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Права Заказчика

5.1.1. Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

5.1.2. Переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ.

5.1.3. Задерживать оплату при несвоевременном и некачественном выполнении работ Исполнителем.

5.1.4. Предъявлять претензии в период гарантийного срока:

заводам-изготовителям при поставке неукомплектованных, некачественных или несоответствующих стандартам приборов и оборудования;

монтажным организациям - при обнаружении некачественного монтажа.

5.2. Обязанности Заказчика

5.2.1. Осуществлять эксплуатацию ТС установок в соответствии с «Типовыми правилами технического содержания и установок пожарной автоматики».

5.2.2. Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по ТО и Р».

5.2.3. Оформлять допуск Исполнителю для входа на территорию объекта.

5.2.4. Инструктировать Исполнителя по правилам ТБ и пожарной безопасности, действующим на объекте, обеспечивать средствами индивидуальной защиты.

5.2.5. Создавать Исполнителю необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента, приспособлений и обеспечивать их сохранность.

5.2.6. Представлять Исполнителю необходимую документацию.

5.2.7. Своевременно информировать местные органы ГПН и Исполнителя о всех случаях отказов и срабатываний установок.

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон

6.1. Договор заключается на срок ____________________________________ лет с ___________________ и считается продленным на следующий срок, если ни одна из сторон не заявит о своем несогласии с продлением договора за месяц до истечения срока его действия.

6.2. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

6.3. Юридические адреса сторон

Реквизиты Заказчика

адрес почтовый _____________________________________________________________________

телеграф __________________________________________________________________________

телетайп ___________________________________________________________________________

банковские реквизиты _______________________________________________________________

телефон для связи ___________________________________________________________________

ответственное лицо _________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон)

Реквизиты Исполнителя

адрес почтовый _____________________________________________________________________

телеграф __________________________________________________________________________

телетайп ___________________________________________________________________________

банковские реквизиты _______________________________________________________________

телефон для связи ___________________________________________________________________

по вопросам выполнения работ _______________________________________________________

по вопросам оплаты _________________________________________________________________

диспетчерская служба _______________________________________________________________

6.4. В случае изменения юридических адресов или банковских реквизитов одна сторона извещает письменно другую сторону в пятидневный срок.

Приложения:

1. График проведения работ по ТО и Р.

2. Расчет годовой стоимости работ по ТО и Р.

3. Паспорт на установки.

| М.П. Заказчика ___________________________ (подпись, инициалы, фамилия) «___»_________________20___ г. | М.П. Исполнителя ___________________________ (подпись, инициалы, фамилия) «___»_________________20___ г. |
| --- | --- |

Особые условия

к договору № от «____» ________________20___ г.

на ТО и Р установок

1. Настоящие особые условия являются неотъемлемой частью Договора.

2.

| М.П. Заказчика ___________________________ (подпись, инициалы, фамилия) «___»_________________20___ г. | М.П. Исполнителя ___________________________ (подпись, инициалы, фамилия) «___»_________________20___ г. |
| --- | --- |

Приложение 18

Журнал

регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

| Обложка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование учреждения) |  |  |  |  |  |
| Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
|  | Начат |  | 20 |  | г. |
|  | Окончен |  | 20 |  | г. |

Второй лист журнала

1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон) ___________________

___________________________________________________________________________________

2. Перечень установок _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Номер договора, дата его заключения __________________________________________

4. Годовая стоимость работ _____________________________________________________

5. Банковские реквизиты Заказчика ______________________________________________

6. Банковские реквизиты Исполнителя ___________________________________________

7. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию установки (установок) и образец его подписи _____________________________________________________

8. Номер и дата приказа, которым назначено ответственное лицо Заказчика за эксплуатацию установки (установок) __________________________________________________

9. Должность, фамилия, имя, отчество лиц Исполнителя, осуществляющих техническое обслуживание ______________________________________________________________________

Примечание:

В журнале пронумеровано и прошнуровано _____________ листов

Третий лист журнала

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя

ответственным лицом Заказчика

| Дата проведения инструктажа | №№ или наименование инструкции (правил) по ТБ | Должность, ФИО и роспись лица, проводящего инструктаж | Профессия, ФИО, роспись исполнителя работ по ТО и Р |
| --- | --- | --- | --- |

Последующие листы журнала

| Дата выполнения работ | Тип установок, ТС, узлов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Журнал заполняется обслуживающей организацией, но находится в образователь

ном учреждении

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «Межпоселенческая

библиотека Шенкурского района

им. М. П. Шукшина»

___________________ Т. Золотикова

от  «____»______________20__г.

# ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при проведении временных

огневых и других пожароопасных работ

1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ “Работы электросварочные. Требования безопасности”; ГОСТ “Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности” и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в Учреждении.

Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На территории Учреждения запрещается организация постоянных сварочных постов.

2. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель производства работ обязан оформить наряд-допуск .

3. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

4. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

5. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

6. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

7. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

8. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

9. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

Таблица № 1

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

10. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

11. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

12. При проведении огневых работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

12.1. приступать к работе при неисправной аппаратуре;

12.2. производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

12.3. использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

12.4. допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

12.5. допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

12.6. одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

13. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

14. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и начальника ДПД лечебно-профилактического учреждения.

15. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

16. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

16.1. немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону “01”, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

16.2. принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

16.3. эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;

16.4. организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству Учреждения.

Приложение № 1

“Утверждаю”

_________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

“ ___ ” ____________ 200 _ г.

# Наряд-допуск*

на выполнение работ повышенной опасности

1. Выдан (кому) _______________________________________________________________________

должность руководителя работ (ответственного за проведение работ), Ф.И.О., дата

2. На выполнение работ _____________________________________________________________________________

указывается характер и содержание работы, опасные и вредные производственные факторы

3. Место проведения работ _____________________________________________________________

отделение, отдел, участок, аппарат, помещение

4. Состав бригады исполнителей (в том числе дублеры, наблюдающие)

(При большом числе членов бригады ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте)

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Выполняемая функция | Квалификация (разряд, группа по электробезопасности) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подпись | Дата |
| 1. 2. 3. | Производитель работ (ответственный, старший исполнитель, бригадир) |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

начало _________________ время ___________________ дата

окончание ______________ время ___________________ дата

6. Меры по обеспечению безопасности ______________________________________________________________

указываются организационные и технические меры безопасности,

____________________________________________________________________________________________

осуществляемые при подготовке объекта к проведению работ повышенной опасности, при их проведении,

_____________________________________________________________________________________

средства коллективной и индивидуальной защиты, режим работы

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Если это требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ

7. Требуемые приложения ______________________________________________________________

наименование схем, эскизов, анализов, ППР и т.п.

8. Особые условия __________________________________________________________________________________

в т.ч. присутствие лиц надзора при проведении работ

9. Наряд выдал _______________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., подпись выдавшего наряд, дата

10. Согласовано:

со службами (техники безопасности, пожарной _____________________________________________________

охраны, ГСС (ВГСЧ), механической, энергети- Название службы, Ф.И.О. ответственного.

ческой и др. при необходимости) _______________________________________________________

подпись, дата

с взаимосвязанными цехами, участками, ______________________________________________________

владельцем ЛЭП и др. Цех, участок, Ф.И.О. ответственного.

_______________________________________________________

подпись, дата

11. Объект к проведению работ подготовлен:

Ответственный за подготовку объекта ___________________________________

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

Руководитель работ ___________________________________

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

12. К выполнению работ допускаю: ___________________________________

должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы:

| Дата | Меры безопасности по п. 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало работ |  |  | Окончание |  |
|  | Время (ч., мин.) | Подпись допускающего к работе | Подпись руководителя работ | Время (ч., мин.) | Подпись руководителя работ |

14. Наряд-допуск продлен до ___________________________________________________________

дата, время, подпись выдавшего наряд, Ф.И.О., должность

15. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с п.10) ___________________________

название службы, цеха,

_____________________________________________________________________________________

участка, др., должность ответственного, Ф.И.О., подпись, дата, время

16. К выполнению работ на период продления допускаю ____________________________________

должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время

17. Изменение состава бригады исполнителей:

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководитель работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | Квалификация, разряд, группа | Выполняемая функция | Дата, время | Ф.И.О. | Дата, время | Выполняемая функция |  |

18. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт ___________________________________

руководитель работ, подпись, дата, время

_____________________________________________________________________________________________________

начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, _______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата, время