Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ленинградский муниципальный

округ Краснодарского края

от 10 ноября 2025 г.  № 1693

Перечень

мероприятий по локализации пожара и

спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

на территории Ленинградского муниципального округа

| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вызвать профессиональных пожарных по телефону 01,101, 112 или через Единую дежурно - диспетчерскую службу МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа 8-861-457-35-88 (далее - ЕДДС) | При обнаружении пожара немедленно | Обнаруживший пожар, начальники территориальных органов администрации Ленинградского муниципального округа или лица их замещающие (подтверждает вызов) (далее – начальники ТО) |
| 2 | Оповестить и привести в готовность добровольную пожарную дружину (далее - ДПД), а также граждан в целях реализации ими прав по участию их в обеспечении первичных мер пожарной безопасности объекта или населенного пункта, определить место сбора и способ доставки к месту пожара | При обнаружении пожара немедленно | Начальники ТО |
| 3 | Оповестить население и руководство администрации Ленинградского муниципального округа (через оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа (далее – оперативный дежурный ЕДДС)) о возникновении пожара на объекте или в границах населенного пункта | При обнаружении пожара немедленно | ЕДДС, начальники ТО, ответственный за пожарную безопасность объекта |
| 4 | Прибыть на место возникновения пожара для руководства локализацией пожара, принятия мер по спасению граждан и имущества до прибытия Государственной противопожарной службы | При обнаружении пожара немедленно | Начальники ТО, ДПД, ответственный за пожарную безопасность объекта |
| 5 | Уточнить обстановку и наличие людей на объекте возгорания, организовать эвакуацию людей и имущества из очага пожара в безопасное место с привлечением членов ДПД объекта или населенного пункта | При прибытии к месту возникновения пожара | Начальники ТО, ДПД, ответственный за пожарную безопасность объекта |
| 6 | Принять меры к локализации очага возгорания силами ДПД и населения с соблюдением требований безопасности. Принять возможные меры по недопущению возгорания жилых домов и других пожароопасных объектов. | При прибытии к месту возникновения пожара | Начальники ТО |
| 7 | По прибытии профессиональных пожарных проинформировать старшее должностное лицо прибывшего первого пожарного подразделения (руководителя тушения пожара) о сложившейся обстановке и принятых мерах | По прибытии профессиональных пожарных | Начальники ТО, ответственный за пожарную безопасность объекта |
| 8 | При организации руководителем тушения пожара оперативного Штаба тушения пожара принять участие в его работе | С момента организации оперативного Штаба | Начальники ТО, руководитель объекта |
| 9 | Докладывать оперативному дежурному ЕДДС о ходе тушения пожара | Каждый час либо по требованию диспетчера | Начальники ТО |
| 10 | Доложить оперативному дежурному ЕДДС о локализации и ликвидации пожара по телефону 112 | После объявления руководителем тушения пожара о стадии локализации и ликвидации пожара | Начальники ТО |
| 11 | Проанализировать обстановку и определить предварительный ущерб и количество пострадавших граждан (количество людей, из них детей) | После ликвидации пожара | Начальники ТО |
| 12 | Организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших граждан в пределах компетенции | После ликвидации пожара | Начальники ТО |

Первый заместитель

главы Ленинградского

муниципального округа						    В.Н. Шерстобитов