Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Ленинградский район

«Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район»

Цели, задачи и целевые показатели

муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район

«Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса

муниципального образования Ленинградский район»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Строительство БМК для теплоснабжения микрорайона «Сахарный завод» станицы Ленинградской | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Снижение затрат на обеспечение теплоснабжением объектов муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район* | % |  | 100 | 91 | 82 | 82 | 82 |  |
| 3 | Рост уровня газификации населенных пунктов Ленинградского района** | % |  | 69 | 69 | 75 | 75 | 75 |  |

Справочно:

*МБДОУ д/с № 8 котел мощностью 72 кВт, max. расход газа 8,29 м.куб./час:

расход газа за сутки 198,96 м.куб.; расход газа в месяц 5968,8 м.куб.; стоимость 1 м.куб. 8,00 руб. Стоимость затрат на газ в месяц 47750,4 руб.

расход эл.энергии за сутки 1728 кВт; расход эл.энергии за месяц 51840 кВт.; стоимость 1 кВт 10,17 руб. Стоимость затрат на эл.энергию в месяц 527212,8 руб.

МБДОУ д/с № 30 котел мощностью 99 кВт, max. расход газа 11,4 м.куб./час:

расход газа за сутки 273,6 м.куб.; расход газа в месяц 8208 м.куб.; стоимость 1 м.куб. 8,00 руб. Стоимость затрат на газ в месяц 65664 руб.

расход эл.энергии за сутки 2376 кВт; расход эл.энергии за месяц 71280 кВт.; стоимость 1 кВт 10,17 руб. Стоимость затрат на  эл.энергию в месяц 724917,6 руб.

Расчет показателя: стоимость затрат на газ х 100% / стоимость затрат на эл.энергию

**количество газифицированных населенных пунктов на 2021 г. – 22 шт. из 32

Расчет показателя: количество газифицированных населенных пунктов/на общее количество населенных пунктов х 100

Заместитель главы

муниципального образования,

начальник отдела топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Ленинградский район                                                                                                                                                 С.Н.Шмаровоз