ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ленинградское сельское поселение

Ленинградского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2034 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2015 г. до 2025 г.)

Том 1.

Теплоснабжение

книга 1.4

Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ленинградское сельское поселение

Ленинградского района Краснодарского края

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

книга 1.4

Приложения

Часть 1

ООО "ПроектИнжТеррПланирование"

Заместитель директора: ________________Шереметьев В.М.

Главный инженер проекта: ________________Лобанова Е.Ю.

Краснодар

2015

Оглавление

Приложение 1. (к пункту 1-3-о книги 1.2)	4

Расчёт тепловых потерь через изолированную поверхность тепловых сетей  рассматриваемых котельных (Существующие источники теплоснабжения Перспективное положение).	4

Приложение 2. (к пункту 1-9-г книги 1.2)	29

Сводные таблицы и графики показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  по  передаче тепловой	29

Приложение 3. (к пункту 1-2-з книги 1.2)	99

Среднегодовая загрузка оборудования.	99

Приложение 4. (к пунктам 1-3-з книги 1.2; 1-6-в книги 1.2 и 4-в книги 1.2)	130

Сводные таблицы гидравлических расчётов используемых при составлении пьезометрических графиков .	130

Приложение 1. (к пункту 1-3-о книги 1.2)

Расчёт тепловых потерь через изолированную поверхность тепловых сетей  рассматриваемых котельных (Существующие источники теплоснабжения Перспективное положение).

Расчёт тепловых потерь выполнен в соответствии с нормативными документами, действующими по состоянию на 2012 г. и технической литературой:

1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

2. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»;

3. СНКК 23-302-2000 (ТСН 23-319-2000  Краснодарского края) «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий»;

4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

5. Водяные тепловые сети. Справочное пособие. М.Энергоатомиздат, 1988;

6. М.А.Михеев, И.М.Михеева «Основы теплопередачи», М.Энергия, 1973.

Приложение 2. (к пункту 1-9-г книги 1.2)

Сводные таблицы и графики показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  по  передаче тепловой

Приложение 3. (к пункту 1-2-з книги 1.2)

Среднегодовая загрузка оборудования.

Приложение 4. (к пунктам 1-3-з книги 1.2; 1-6-в книги 1.2 и 4-в книги 1.2)

Сводные таблицы гидравлических расчётов используемых при составлении пьезометрических графиков .