ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ленинградское сельское поселение

Ленинградского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2034 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2015 г. до 2025 г.)

Том 1.

Теплоснабжение

книга 1.4

Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Ленинградское сельское поселение

Ленинградского района Краснодарского края

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

книга 1.4

Приложения

Часть 2

ООО "ПроектИнжТеррПланирование"

Заместитель директора: ________________Шереметьев В.М.

Главный инженер проекта: ________________Лобанова Е.Ю.

Краснодар

2015

Оглавление

Приложение 5. (к пункту 1-9-а книги 1.2)	4

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  и  качества  поставляемых товаров,  оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по  производству и (или) передаче тепловой  энергии.	4

Приложение 6. (к пунктам 1-2-а книги 1.2 и 4-в книги 1.1)	74

Структура основного оборудования	74

Приложение 7. (к пункту 8-а книги 1.2)	121

Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  зимнего,  летнего  и  переходного  периодов, необходимого  для обеспечения  нормативного функционирования  источников  тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	121

Приложение 8. (к пунктам 8-б книги 1.2 и 6-а книги 1.1)	159

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.	159

Приложение 9. (к пунктам 1-3-ж книги 1.2; 4-з книги 1.1 и 7-в книги 1.1)	165

Температурные графики по каждой котельной.	165

Приложение 10. (к пункту1-11-б книги 1.2)	191

Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	191

Существующие котельные:	192

Перспективное положение существующих и проектируемых котельных:	205

# Приложение 5. (к пункту 1-9-а книги 1.2)

## Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  и  качества  поставляемых товаров,  оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по  производству и (или) передаче тепловой  энергии.

# Приложение 6. (к пунктам 1-2-а книги 1.2 и 4-в книги 1.1)

## Структура основного оборудования

# Приложение 7. (к пункту 8-а книги 1.2)

## Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  зимнего,  летнего  и  переходного  периодов, необходимого  для обеспечения  нормативного функционирования  источников  тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

# Приложение 8. (к пунктам 8-б книги 1.2 и 6-а книги 1.1)

## Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

# Приложение 9. (к пунктам 1-3-ж книги 1.2; 4-з книги 1.1 и 7-в книги 1.1)

## Температурные графики по каждой котельной.

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 1 (132 кв.) по адресу: ст Ленинградская ул 417 дивизии 7а

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 2 (ДДУ) по адресу: ст Ленинградская ул Кооперации 94б

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 4 (СОШ № 2) по адресу: ст Ленинградская ул Школьная 14в

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 5 (Д/с № 5) по адресу: ст Ленинградская ул 302 дивизии, 32а

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 6 (РайПО) по адресу: ст Ленинградская пер Кооперативный 84

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 7 (ЦРБ) по адресу: ст Ленинградская ул Победы 79

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 8 (СОШ № 13) по адресу: ст Ленинградская ул Красная 1б

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 9 (Медсклад) по адресу: ст Ленинградская ул Сенная 9а

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 10 (106 кв.) по адресу: ст Ленинградская ул Жлобы

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 11 (ГПУ-2) по адресу: ст Ленинградская ул Заводская 25а

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 12 (СКСХОС) по адресу: ст Ленинградская ул Степная 68

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 13 (МПМК-2) по адресу: ст Ленинградская пер Кооперативный 4б

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 14 (МБДОУ ДС № 12) по адресу: ст Ленинградская ул Лагерная 12

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 15 (МБДОУ № 8) по адресу: ст Ленинградская ул Хлеборобов 50

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 16 (МБДОУ № 30) по адресу: ст Ленинградская ул Кущёвская 25а

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 17 (МБДОУ № 28) по адресу: ст Ленинградская ул Рабочая 9

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 18 (МБДОУ ДС № 22) по адресу: ст Ленинградская ул Народная 1

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 19 (МАО ДОПО ЛУЦ) по адресу: ст Ленинградская ул Пролетарская 33

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 21 (Детский дом) по адресу: ст Ленинградская ул Весёлая

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 22 (ООШ № 22) по адресу: х Восточный 0

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 23 (Школа интернат) по адресу: ст Ленинградская ул Грузская 48

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 24 (ДОУ-13) по адресу: х Восточный ул Юбилейная 101

Существующий источник теплоснабжения
Котельная 25 (Клуб) по адресу: х Восточный 0

Проектируемая котельная
Котельная 26 (1п) по адресу: ст Ленинградская

# Приложение 10. (к пункту1-11-б книги 1.2)

## Структура цен (тарифов) установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

### Существующие котельные:

### Перспективное положение существующих и проектируемых котельных: