ТАБЛИЦА

замечаний и предложений к проекту разработки

схемы водоотведения муниципального образования

Крыловский муниципальный район Краснодарского

края на период 2027-2036 года

Наименование проекта: разработка схемы водоотведения муниципального образования Крыловский муниципальный район Краснодарского края на период 2027-2036 года

Наименование разработчика проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Т-ЭНЕРГЕТИКА», г. Екатеринбург, ул. Есенина 3, оф. 84

Дата начала и окончания приема замечаний и предложений:

16 июня 2026 года – 4 июля 2026 года.

Место размещения проекта (наименование официального сайта (раздела сайта) в сети «Интернет»:

- на сайте администрации муниципального района https://krilovskaya.ru/item/2488659 в меню «Жилищно-коммунальное хозяйство» разделе «Официальные документы»;

| № п/п | Автор предложения (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица) | Содержание предложения, замечания | Результат рассмотрения принято/отклонено, с обоснованием | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Крыловское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» | в таблице 1.1.1 не указаны МКД по ул. Кооперативной | Принято | Дополнено |
| 2 | Крыловское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» | в таблице 1.2.3 верно указать адрес объекта КОС: Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, ПК «Восход», секция 19, контур 29,30 | Принято | Исправлено |
| 3 | Крыловское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» | в таблице 1.5.2 верно указать протяженность напорного и безнапорного канализационного коллектора | Принято | Исправлено |
| 4 | Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края | выполнить актуализацию существующей Схемы водоснабжения и водоотведения, а не отдельной ее части | Не принято | В связи с тем, что в муниципальном образовании Крыловский муниципальный район Краснодарского края обеспечение водоснабжением населения относятся к полномочиям сельских поселений, а по водоотведению к полномочиям муниципального района |
| 5 | Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края | выполнить описание существующей структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории рассматриваемого поселения, указав как осуществляется водоотведение, на каких сооружениях, обозначить степень эффективности очистки сточных вод | Принято | Выполнено |
| 6 | Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края | исключить слова «может осуществляться», «бывают», «могут отводиться» и т.д., а также таблицы, не содержащие исходных данных | Принято | Выполнено |
| 7 | Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края | дополнить информацию (в том числе таблицу 1.2.5) данными по оборудованию, установленному на объектах водоотведения | Принято | Дополнено |
|  | Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края | в первом разделе описания структуры системы водоотведения дать характеристику процесса «Приток сточных вод от собственных и хозяйственных нужд», указанный в таблице 3.1.1 | Принято | Выполнено |
|  | Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края | в таблице 3.3.1 информацию о дефиците или резерве мощности КОС указать через косую черту («/»), так как предлагается два варианта резерва мощности и указанное в ячейке одно значение не позволяет определить к какому варианту относится значение | Принято | Исправлено |